УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ПриуралСтрой»

_____________ Хечуашвили В.В.

«_____»________________2023г.

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации многоквартирного жилого дома

г. Нягань

6 микрорайон, дом 5

2023г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................................... 4

Основные положения .................................................................................................................................................. 4

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ, ПРОЕКТИРОВЩИКАХ И ПОДРЯДЧИКАХ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА .........................................................................................................................................................................................5

Подраздел 1.1. Сведения о застройщике .................................................................................................................. 5

Подраздел 1.2. Сведения о проектировщиках многоквартирного дома ................................................................5

1.2.1. Сведения о проектировщике многоквартирного дома………………………………………................5

Подраздел 1.3. Сведения о подрядчиках строительства многоквартирного дома .............................................6

1.3.1. Сведения о генеральном подрядчике строительства многоквартирного дома…………………...6

1.3.2. Сведения о подрядчиках (субподрядчиках) строительства многоквартирного дома……………6

1.3.2.1. Общеэтапные работы………………………………………………………………………………………6

1.3.2.1.1.Работы по инженерно- геодезическим изысканиям (геодезическая основа)…………………...6

1.3.2.1.2. Благоустройство (отсыпка, планировка, озеленение, МАФы)……………………………………6

1.3.2.1.3. Благоустройство (проезды)………………………………………………………………………………7

1.3.2.1.4. Монтаж сетей связи, ТВ…………………………………………………………………………………7

1.3.2.1.5. Монтаж системы электроснабжения………………………………………………………...………7

1.3.2.1.6. Монтаж наружных инженерных сетей (ТС)………………………………………………………..8

1.3.2.1.7. Монтаж наружных инженерных сетей (НВК)……………………………………………………...8

1.3.2.1.8. Разработка котлована, обратная засыпка пазух……………………………………………………8

1.3.2.1.9. Устройство фундамента и наружных стен…………………………………………………………9

1.3.2.1.10. Устройство ограждающих конструкций дома…………………………………………9	1.3.2.1.11. Монтаж оконных и балконных блоков………………………………………………….……………9

1.3.2.1.12. Устройство кровли жилого дома (включая ограждения кровли)……………..………………10

1.3.2.1.13. Устройство внутренних стен и перегородок из кирпича ………………………………..…….10

1.3.2.1.14. Устройство фасадов (утепление, штукатурка, окраска + отливы)………………………...10

1.3.2.1.15. Монтаж металлических дверей. (входных квартирных)……………………………………….11

1.3.2.1.16 Монтаж металлических дверей. (технических и противопожарных)……………………….11

1.3.2.1.17. Устройство ЦП стяжек квартир и МОП…………………………………………………………11

1.3.2.1.18. Отделочные работы (базовая отделка квартир и МОП)………………………………………12

1.3.2.1.19. Отделочные работы (чистовая отделка квартир)……………………………………..............12

1.3.2.1.20. Устройство пожарной сигнализации, монтаж противопожарных дверей………………..12

1.3.2.1.21. Монтаж лифтового оборудования………………………………………………………………….12

Подраздел 1.4. Сведения о строительстве многоквартирного дома ..................................................................13

Подраздел 1.5. Общая характеристика многоквартирного дома .......................................................................13

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ (ЭЛЕМЕНТОВ) ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ..........................................................................................................................................................................14

Подраздел 2.1. Перечень помещений общего пользования ....................................................................................14

Подраздел 2.2. Перечень ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома .................................15

Подраздел 2.3. Перечень ограждающих ненесущих конструкций многоквартирного дома .............................16

Подраздел 2.4. Перечень оборудования, находящегося за пределами и внутри помещений многоквартирного дома .............................................................................................................................................................................17

Подраздел 2.5. Перечень объектов общего имущества, в том числе элементов озеленения и благоустройства, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом ...............................................................................................................................................17

Подраздел 2.6. Перечень иных объектов (элементов) общего имущества многоквартирного дома ………....18

ЧАСТЬ II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ ОБЪЕКТОВ (ЭЛЕМЕНТОВ) ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ………………………….18

РАЗДЕЛ 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ................................................................................................................................18

Подраздел 3.1. Рекомендации по содержанию и ремонту помещений общего пользования, крыши ………….18

Подраздел 3.2. Рекомендации по обеспечению температуры и влажности в помещениях общего пользования .......................................................................................................................................................................................25

Подраздел 3.3. Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома ............................................................................................................................................26

Подраздел 3.4. Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих ненесущих конструкций многоквартирного дома ............................................................................................................................................29

Подраздел 3.5. Рекомендации по содержанию и ремонту информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования ..............................................................................................................................................................31

Подраздел 3.6. Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования сетей электроснабжения ……………………………………………………………………..........................................................................................35

Подраздел 3.7. Рекомендации по содержанию и ремонту систем холодного водоснабжения ........................38

Подраздел 3.8. Рекомендации по содержанию и ремонту системы горячего водоснабжения ........................39

Подраздел 3.9. Рекомендации по содержанию и ремонту системы водоотведения .........................................39

Подраздел 3.10. Рекомендации по содержанию и ремонту систем пожаротушения ......................................40

Подраздел 3.11. Рекомендации по содержанию и ремонту систем отопления .................................................41

Подраздел 3.12. Рекомендации по содержанию и ремонту информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования...............................................................................................................................................................46

Подраздел 3.13. Рекомендации по обеспечению освещения помещений общего пользования, содержанию и ремонту оборудования и иных объектов используемых для обеспечения освещения.........................................46

Подраздел 3.14. Рекомендации по организации сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов, уборки и санитарно-гигиенической очистки общего имущества .....................................................................................48

Подраздел 3.15. Рекомендации по содержанию и ремонту иных объектов общего имущества в многоквартирном доме .............................................................................................................................................52

Подраздел 3.16. Рекомендации по содержанию объектов общего имущества, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества ...................................................................................................54

Подраздел 3.17. Рекомендации по проведению осмотра объектов (элементов) общего имущества в многоквартирном доме .............................................................................................................................................58

Подраздел 3.18. Рекомендации по обеспечению мер пожарной безопасности...............................................................................................................................................................65

Подраздел 3.19. Рекомендации по текущему ремонту некоторых объектов (элементов) общего имущества.................................................................................................................................................................. 67

Подраздел 3.20. Организация и планирование капитального ремонта…… ........................................................76

Подраздел 3.21. Рекомендации по подготовке объектов (элементов) общего имущества к сезонной эксплуатации ………………………………………………………………………………………………………………...…..77

РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ ОБЪЕКТОВ (ЭЛЕМЕНТОВ) ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ .......................................................................................................................... 79

Подраздел 4.1. Рекомендуемые   сроки   службы конструкций многоквартирного дома….............................. 79

Подраздел 4.2. Рекомендуемые сроки службы оборудования, находящегося за пределами и внутри помещений многоквартирного дома.........................................................................................................................81

ЧАСТЬ III. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ И ХРАНЕНИИ ИНСТРУКЦИИ, ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ ...................................................................................................................................................83

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ И ХРАНЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ......................................................... .83

Подраздел 5.1. Сведения о лице принявшем Инструкцию у Застройщика ......................................................... 83

Подраздел 5.2. Сведения о лице передавшем и принявшем Инструкцию на хранение …................................... 83

РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ В ИНСТРУКЦИЮ ИЗМЕНЕНИЯХ ................................................85

Подраздел 6.1. Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях .......................................................85

Подраздел 6.2. Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях ...................................................... 86

ЧАСТЬ IV. АРХИВ И ПРИЛОЖЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ ........................................................................... 86

РАЗДЕЛ 7. АРХИВ ................................................................................................................................................... 87

Подраздел 7.1. Сведения об утративших силу подразделах раздела 2 части I Инструкции ........................... 87

Подраздел 7.2. Сведения об утративших силу подразделах раздела 3 части II Инструкции утратившие силу …………………………………………………………………………………………………………………………………........87

Подраздел 7.3. Сведения об утративших силу подразделах раздела 4 части II Инструкции утратившие силу...............................................................................................................................................................................87

РАЗДЕЛ 8. ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………………………………………..87

# Часть I. Общие положения

Основные положения

- Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Требованиями нормативных правовых актов:

  - Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", и устанавливает рекомендации по эксплуатации многоквартирного дома (далее - Инструкция), а также порядок внесения изменений в Инструкцию.

  - Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170.

- Инструкция разработана в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания и пользования общим имуществом многоквартирного дома, а также в целях обеспечения контроля за состоянием указанного имущества, и является обязательной для исполнения собственниками многоквартирного дома или уполномоченными управляющими и организациями различных организационно- правовых форм, занятых обслуживанием многоквартирного дома.

- Инструкция является технической документацией на многоквартирный дом.

- В Инструкцию включены Рекомендации застройщика по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рекомендуемые сроки службы отдельных частей (объектов, элементов) общего имущества, а также Рекомендации предприятий-изготовителей отдельных строительных материалов и оборудования.

- Застройщик не несет ответственности за недостатки (дефекты) объекта долевого строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если докажет, что они произошли вследствие нормального износа такого объекта долевого строительства или его частей, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований к процессу его эксплуатации либо вследствие ненадлежащего его ремонта, проведенного самим участником долевого строительства или привлеченными им третьими лицами.

# Раздел 1. Сведения о застройщике, проектировщиках и подрядчиках, строительстве и общая характеристика многоквартирного дома

Подраздел 1.1. Сведения о застройщике

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «ПриуралСтрой» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1118610000255. Свидетельство серии 86 № 002166463 |
| кем выдано, | Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 gj ХМАО-Югре. |
| дата выдачи | 03 марта 2011 г. |
| ИНН | 8610025723 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (34672)65845, 51877, 51826 |
| факс | (34672)65845, 51877, 51826 |
| электронная почта | priuralstroi @yandex.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 628181, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г. Нягань, ул. Новая, дом 11, корп. 2 |

# Подраздел 1.2. Сведения о проектировщиках многоквартирного дома

    - Сведения о проектировщике многоквартирного дома

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | ИП Михайлов Алексей Александрович |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрирован 312740409700022 (ОГРН) св-во №74 005916018 |
| кем выдано, | МИФНС №21 по Челябинской области |
| дата выдачи | 06.04.2012г. |
| ИНН | 740406370913 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8 919 116 08-18, 8(3513)620818, 620102 |
| факс | 8(3513)620818, 620102 |
| электронная почта | info@karkas-pro.ru. |
| Фактический и юридический адрес: | 456219, Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, пр-т им. Ю.А. Гагарина,7-я линия д.4, кв. 41. |

Корректировка:

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «УДС-ПРОЕКТ» «УралНИИстромпроект» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано 1216600025795(ОГРН) |
| кем выдано, | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
| дата выдачи |  |
| ИНН | 6685186442 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8(343)3101470 |
| факс |  |
| электронная почта | info-uds@mail.ru. |
| Фактический и юридический адрес: | 620100, Россия, г. Екатеринбург, ул. Ткачей стр. 23, оф. 603. |

Примечание:

* Сведения о проектировщиках отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме, заполняются на каждого проектировщика в отдельности. Нумерация подпунктов пункта 1.2.2 производится арабскими цифрами в порядке возрастания. Номер подпункта должен состоять из номера раздела, подраздела, пункта и подпункта, разделенных точками.

# Подраздел 1.3. Сведения о подрядчиках строительства многоквартирного дома

1.3.1. Сведения о генеральном подрядчике строительства многоквартирного дома

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «ПриуралСтрой» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1118610000255. Свидетельство серии 86 № 002166463 |
| кем выдано, | Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по ХМАО-Югре. |
| дата выдачи | 03 марта 2011 г. |
| ИНН | 8610025723 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (34672)65845, 51877, 51826 |
| факс | (34672)65845, 51877, 51826 |
| электронная почта | priuralstroi @yandex.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 628181, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г. Нягань, ул. Новая, дом 11, корп. 2 |

    - Сведения о подрядчиках (субподрядчиках) строительства многоквартирного дома*

      - Общеэтапные работы.

        - Работы по инженерно-геодезическим изысканиям (геодезическая основа)

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСЕРВИС» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано 1068601011665(ОГРН) |
| кем выдано, | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
| дата выдачи |  |
| ИНН | 8601029418 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8 ь902 814 41 36, 8 902 819 73 70 |
| факс |  |
| электронная почта | Sdolganov@mail.ru? |
| Фактический и юридический адрес: | 628001, Россия, г. Ханты-Мансийск, ул. пролетарская, д.3, оф. 6 |

1.3.2.1.2. Благоустройство. (отсыпка, планировка, озеленение, МАФы)

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «ПриуралСтрой» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1118610000255. Свидетельство серии 86 № 002166463 |
| кем выдано, | Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой служ- бы № 3 gj ХМАО-Югре. |
| дата выдачи | 03 марта 2011 г. |
| ИНН | 8610025723 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (34672)65845, 51877, 51826 |
| факс | (34672)65845, 51877, 51826 |
| электронная почта | priuralstroi @yandex.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 628181, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г. Нягань, ул. Новая, дом 11, корп. 2 |

1.3.2.1.3. Благоустройство. (проезды)

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | ИП Елин Е.В. |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: |  |
| кем выдано, | Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
| дата выдачи |  |
| ИНН | 861000152358 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8 908 885 42-32 |
| факс | нет |
| электронная почта | elin.evgeniy@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 628181, Россия, ХМАО- Югра, г. Нягань, мкрн. 2, д.2, кв.93 |

1.3.2.1.4. Монтаж сетей связи, ТВ

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРЬТРАНССТРОЙ» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1158610000064 |
| кем выдано, | Межрайонная инспекцией Федеральная налоговая служба № 3 по ХМАО-Югре. №15 по Санкт-Петербургу |
| дата выдачи |  |
| ИНН | 86100016661 |
| Контактная информация: |  |
| телефон |  |
| факс |  |
| электронная почта | Sts-86ugra@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 628181 РФ, Тюменская обл. ХМАО- Югра, г. Нягань, ул. Петра Великого, д.8, оф.401 |

1.3.2.1.5. Монтаж системы электроснабжения.

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | ИП Домрачев Михаил Николаевич |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) 322554300062335 |
| кем выдано, | Межрайонная инспекцией Федеральная налоговая служба №15 по Санкт-Петербургу |
| дата выдачи |  |
| ИНН | 550106861189 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8 9236715920 |
| факс |  |
| электронная почта | electroomsk55@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 628181, ХМАО- Югра, г. Нягань, ул. Киевская, д.71, кв.3 |

1.3.2.1.6. Монтаж наружных инженерных сетей (ТС).

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | ИП Семенов А |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным номером (ОГРНИП)313861024600024 1107847165470 |
| кем выдано, | Межрайонная инспекцией Федеральная налоговая служба № 3 по ХМАО-Югре. №15 по Санкт-Петербургу |
| дата выдачи |  |
| ИНН | 861006207300 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8 908 887 123 99 |
| факс | нет |
| электронная почта | Alex.semyonov86@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 628187, РФ, ХМАО- Югра, г. Нягань, ул. Пионерская, д. 141, кв.36 |

1.3.2.1.7. Монтаж наружных инженерных сетей (НВК).

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | ИП Семенов А |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным номером (ОГРНИП)313861024600024 1107847165470 |
| кем выдано, | Межрайонная инспекцией Федеральная налоговая служба № 3 по ХМАО-Югре. №15 по Санкт-Петербургу |
| дата выдачи |  |
| ИНН | 861006207300 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8 908 887 123 99 |
| факс | нет |
| электронная почта | Alex.semyonov86@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 628187, РФ, ХМАО- Югра, г. Нягань, ул. Пионерская, д. 141, кв.36 |

1.3.2.1.8. Разработка котлована, обратная засыпка пазух.

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «ПриуралСтрой» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1118610000255. Свидетельство серии 86 № 002166463 |
| кем выдано, | Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по ХМАО-Югре. |
| дата выдачи | 03 марта 2011 г. |
| ИНН | 8610025723 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (34672)65845, 51877, 51826 |
| факс | (34672)65845, 51877, 51826 |
| электронная почта | priuralstroi @yandex.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 628181, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г. Нягань, ул. Новая, дом 11, корп. 2 |

1.3.2.1.9. Устройство фундамента и наружных стен.

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «ПриуралСтрой» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1118610000255. Свидетельство серии 86 № 002166463 |
| кем выдано, | Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по ХМАО-Югре. |
| дата выдачи | 03 марта 2011 г. |
| ИНН | 8610025723 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (34672)65845, 51877, 51826 |
| факс | (34672)65845, 51877, 51826 |
| электронная почта | priuralstroi @yandex.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 628181, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г. Нягань, ул. Новая, дом 11, корп. 2 |

1.3.2.1.10. Устройство ограждающих конструкций дома

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «ПриуралСтрой» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1118610000255. Свидетельство серии 86 № 002166463 |
| кем выдано, | Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по ХМАО-Югре. |
| дата выдачи | 03 марта 2011 г. |
| ИНН | 8610025723 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (34672)65845, 51877, 51826 |
| факс | (34672)65845, 51877, 51826 |
| электронная почта | priuralstroi @yandex.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 628181, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г. Нягань, ул. Новая, дом 11, корп. 2 |

1.3.2.1.11. Монтаж оконных и балконных блоков.

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | ИП Дедоходжаев Р.М. |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) 32186100036046. |
| кем выдано, | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по ХМАО- Югре № 15 по Санкт-Петербургу |
| дата выдачи | 18.05.2021г. |
| ИНН | 861007654075 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8 922 42001 01 |
| факс |  |
| электронная почта | dedohodjaev@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 628187, ХМАО- Югра, г. Нягань, ул. Интернациональная, д.26, кв.32 |

1.3.2.1.12. Устройство кровли жилого дома (включая ограждения кровли)

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | ИП Дедоходжаев Р.М. |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) 32186100036046. |
| кем выдано, | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по ХМАО- Югре № 15 по Санкт-Петербургу |
| дата выдачи | 18.05.2021г. |
| ИНН | 861007654075 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8 922 42001 01 |
| факс |  |
| электронная почта | dedohodjaev@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 628187, ХМАО- Югра, г. Нягань, ул. Интернациональная, д.26, кв.32 |

1.3.2.1.13. Устройство внутренних стен и перегородок из кирпича

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | ИП Дедоходжаев Р.М. |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) 32186100036046. |
| кем выдано, | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по ХМАО- Югре № 15 по Санкт-Петербургу |
| дата выдачи | 18.05.2021г. |
| ИНН | 861007654075 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8 922 42001 01 |
| факс |  |
| электронная почта | dedohodjaev@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 628187, ХМАО- Югра, г. Нягань, ул. Интернациональная, д.26, кв.32 |

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | ИП Маслин Д.Ю. |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | 86 №001434069 |
| кем выдано, | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по ХМАО- Югре № 15 по Санкт-Петербургу |
| дата выдачи | 16.10.2007г. |
| ИНН | 861005379472 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8 9088885151 |
| факс |  |
| электронная почта |  |
| Фактический и юридический адрес: | 628181, ХМАО- Югра, г. Нягань, 3 микрорайон, д.23/1, кв.9. |

1.3.2.1.14. Устройство фасадов (утепление, штукатурка, окраска + отливы)

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «ПриуралСтрой» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1118610000255. Свидетельство серии 86 № 002166463 |
| кем выдано, | Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по ХМАО-Югре. |
| дата выдачи | 03 марта 2011 г. |
| ИНН | 8610025723 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (34672)65845, 51877, 51826 |
| факс | (34672)65845, 51877, 51826 |
| электронная почта | priuralstroi @yandex.ru |

1.3.2.1.15. Монтаж металлических дверей. (входных квартирных)

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | ИП Дедоходжаев Р.М. |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) 32186100036046. |
| кем выдано, | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по ХМАО- Югре № 15 по Санкт-Петербургу |
| дата выдачи | 18.05.2021г. |
| ИНН | 861007654075 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8 922 42001 01 |
| факс |  |
| электронная почта | dedohodjaev@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 628187, ХМАО- Югра, г. Нягань, ул. Интернациональная, д.26, кв.32 |

1.3.2.1.16. Монтаж металлических дверей. (технических и противопожарных)

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | ИП Дедоходжаев Р.М. |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) 32186100036046. |
| кем выдано, | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по ХМАО- Югре № 15 по Санкт-Петербургу |
| дата выдачи | 18.05.2021г. |
| ИНН | 861007654075 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8 922 42001 01 |
| факс |  |
| электронная почта | dedohodjaev@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 628187, ХМАО- Югра, г. Нягань, ул. Интернациональная, д.26, кв.32 |

1.3.2.1.17. Устройство ЦП стяжек квартир и МОП.

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | ИП Дедоходжаев Р.М. |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) 32186100036046. |
| кем выдано, | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по ХМАО- Югре № 15 по Санкт-Петербургу |
| дата выдачи | 18.05.2021г. |
| ИНН | 861007654075 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8 922 42001 01 |
| факс |  |
| электронная почта | dedohodjaev@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 628187, ХМАО- Югра, г. Нягань, ул. Интернациональная, д.26, кв.32 |

1.3.2.1.18. Отделочные работы (базовая отделка квартир и МОП)

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | ИП Дедоходжаев Р.М. |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРНИП) 32186100036046. |
| кем выдано, | Межрайонная инспекцией Федеральная налоговая служба №3 по ХМАО-Югре №15 по Санкт-Петербургу |
| дата выдачи | 18.05.2021г. |
| ИНН | 861007654075 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | 8 922 42001 01 |
| факс |  |
| электронная почта | dedohodjaev@mail.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 628187, ХМАО- Югра, г. Нягань, ул. Интернациональная, д.26, кв.32 |

1.3.2.1.19. Отделочные работы (чистовая отделка квартир).

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: |  |
| кем выдано, |  |
| дата выдачи |  |
| ИНН |  |
| Контактная информация: |  |
| телефон |  |
| факс |  |
| электронная почта |  |
| Фактический и юридический адрес: |  |

1.3.2.1.20. Устройство пожарной сигнализации, монтаж противопожарных дверей

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «АЯКС» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным рег. номером (ОГРН) |
| кем выдано, | Межрайонная инспекцией Федеральная налоговая служба №3 по ХМАО-Югре №15 по Санкт-Петербургу |
| дата выдачи |  |
| ИНН | 8610020997 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (34672)55403, 55402 |
| факс |  |
| электронная почта |  |
| Фактический и юридический адрес: | 628181, ХМАО- Югра, г. Нягань, 6 мкрн, д. 2, пом. 107 |

1.3.2.1.21. Монтаж лифтового оборудования

| Организационно-правовая форма и наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «Югралифт» |
| --- | --- |
| Номер свидетельства о государственной регистрации: | Зарегистрировано за основным государственным рег. номером (ОГРН) 102860497330 |
| кем выдано, | Межрайонная инспекцией Федеральная налоговая служба №3 по ХМАО-Югре №15 по Санкт-Петербургу |
| дата выдачи |  |
| ИНН | 8610013661 |
| Контактная информация: |  |
| телефон | (34672)55127 |
| факс | (34672)55127 |
| электронная почта | priem@ugralift.ru |
| Фактический и юридический адрес: | 628181, РФ, ХМАО- Югра, г. Нягань, 2 мкрн., д. 36 |

Подраздел 1.4. Сведения о строительстве жилого дома.

| Сведения о разрешении на строительство: кем выдано | Администрация г. Нягани |
| --- | --- |
| дата выдачи | 16 февраля 2022г. |
| номер | 86-Ru 86306000-4-2022, 86-Ru 86306000-5-2022 |
| Сведения о разрешении на ввод объекта в эксплуатацию: кем выдано | Администрация г. Нягани |
| дата выдачи | 03.07.2023 |
| номер | 86-Ru86306000-18-2023, 86-Ru86306000-19-2023 |
| Сведения о праве на земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, на момент получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (наименование документа, его реквизиты, кем и когда выдан(подписан)) | Договор аренды земельного участка № 88 от 12 августа 2020 г., ДС №22 от 03марта 2021г. Подписаны: Зам.главы г. Нягань Меркулов В.Д. Директор ООО «ПриуралСтрой» Хечуашвили В.В. |

Подраздел 1.5. Общая характеристика многоквартирного дома

| № п/п | Наименование | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Почтовый адрес | 628181, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г. Нягань, 6 микрорайон, д.5 |
| 2. | Строительный адрес | 628186, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г. Нягань, 6 микрорайон, уч. №2. |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка | 86:13:0201006:1552 |
| 4. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 9999 м2 |
| 5. | Кадастровый номер многоквартирного дома |  |
| 6. | Серия |  |
| 7. | Тип постройки | Жилой дом |
| 8. | Реквизиты проекта | 1/02.06.20, |
| 9. | Год постройки | 2023 |
| 10. | Количество секций | 4 |
| 11. | Количество этажей | 10 (1 подземный) |
| 12. | Количество подъездов | 4 |
| 13. | Строительный объем |  |
| 14. | Общий строительный объем (куб.м) | 52 300,0 |
| 15. | Строительный объем подземной части (куб. м) | 9 820,0 |
| 16. | Площадь цокольного этажа (кв.м) | - |
| 17. | Площадь мансарды (кв.м.) | - |
| 18. | Площадь мезонина (кв.м.) | - |
| 19. | Количество квартир | 171 |
| 20. | Общая площадь квартир (кв.м.) | 8 378,97 |
| 21. | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | - |
| 22. | Общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (кв.м.) | - |

Раздел 2. Перечень объектов (элементов) общего имущества в многоквартирном доме

Подраздел 2.1. Перечень помещений общего пользования.

| № п/п | Инвентарный номер | Наименование помещения и его назначение в соответствии с проектом | Характеристика и площадь помещения | Перечень инженерных коммуникаций в помещении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1 этап (секции 4.4, 4.5.) |  |  |
| 1. | Ниже 0.000 | Подвал | 583,71м2 | Вентиляция, эл. сети, канализация, отопление, водоснабжение, сети связи |
| 2. |  | Электрощитовая | 23,4м2 | эл. сети, диспетчеризация, связь. |
| 3. |  | ИТП | 18,91м2 | Вентиляция, эл. сети, диспетчеризация, сети связи, канализация, водоснабжение, отопление |
| 4. |  | Насосная | 10,32м2 | эл. сети, водоснабжение, отопление. (приямок с дренажным насосом) |
| 5. | Выше 0.000 | Тамбур | 24,14м2 | эл.сети. |
| 6. |  | КУИ | 9,24м2 | Эл. сети, водоснабжение, канализация, отопление. |
| 7. |  | Лестница | 107,6м2 | Эл. сети, отопление |
|  |  | Лифтовой холл | 24,46м2 | Отопление, эл. снабжение. |
| 8. |  | Межквартирный коридор | 527,42м2 | Вентиляция, эл.сети, диспетчеризация, сети связи, канализация водоснабжение, отопление |
| 9. |  | Лестница | 15,64 | - |
| 10. |  | Чердак | 582,94 | Вентиляция |
|  |  | 2 этап (секции 4.2, 4.3.) |  |  |
| 1. | Ниже 0.000 | Подвал | 687,74 | Вентиляция, эл. сети, канализация, отопление, водоснабжение, сети связи |
| 2. |  | Электрощитовая | 22,09м2 | эл. сети, диспетчеризация, связь. |
| 5. | Выше 0.000 | Тамбур | 24,96м2 | эл.сети. |
| 6. |  | КУИ | 9,24м2 | Эл. сети, водоснабжение, канализация, отопление. |
| 7. |  | Лестница | 111,2м2 | Эл. сети, отопление |
| 8. |  | Лифтовой холл | 24,52м2 | Отопление, эл. снабжение |
| 9. |  | Межквартирный коридор | 626,07м2 | Вентиляция, эл.сети, диспетчеризация, сети связи, канализация водоснабжение, отопление |
| 10. | Чердак | Лестница | 15,64м2 | - |
|  |  | Чердак | 650,08 | вентиляция |

Подраздел 2.2. Перечень ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома.

| № п/п | Наименование конструкции | Место расположения | Материалы отделки, облицовки конструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундамент |  | -Монолитный ростверк на сваях , толщ. 600мм из бетона В20, W4, F100, по бетонной подготовке, толщ. 100мм на свайном основании. Утепление, гидроизоляция. |
| 2. | Стены подвала | Цокольный этаж | Монолитный железобетон, толщиной 250 и 160мм, из бетона В22,5,W4, F100, для лифтовой шахты, в пределах цокольного этажа- бетон БСГ В25,W4, F100. Стены: -от отм. -5.500 до отм.-3.340- гидроизоляция, 2 слоя Техноэласта, экструзионный пенополистирол, толщ.20мм, проф.мембрана PLANTER; -от отм. -3.340 , до отм. 0,000- гидроизоляция, 2 слоя Техноэласта, экструзионный пенополистирол, толщ.120мм, проф.мембрана PLANTER(ниже уровня земли), выше тонкослойная штукатурка.; |
| 3. | Перекрытия | Цокольный этаж | Железобетонные многопустотные плиты толщиной 220мм, монолитные участки из бетона БСТ В30, W100. -затирка швов; |
|  |  | 1-9 этажи | Железобетонные многопустотные плиты толщиной 220мм, монолитные участки из бетона БСТ В30, W100. -затирка швов; |
| 4. | Покрытие | Технический этаж(чердак) | Железобетонные многопустотные плиты толщиной 220мм, монолитные участки из бетона БСТ В30, W100. -затирка швов; Выравнивающая затирка цементно- песчаным раствором-10мм; Огрунтовка праймером; Пароизоляция; Утеплитель- экструзионный пенополистирол- 200мм; Разделительный слой- пергамин; Разуклонка- гравий керамзитовый, пролитый цементным молочком 20-200мм; Стяжка ЦПР М150 F150, армированная сеткой 4С 5Вр-1-100/5Вр-1-100- 40мм; Огрунтовка праймером; Техноэласт ЭКП-2слоя. |
| 5. | Колонны | Цокольный этаж | Монолитные, армированные металлическими каркасами, из бетона БСТ В30 F200. |
|  |  | 1-9 этажи, технический этаж(чердак). | Сборные железобетонные, сечением 300х300мм, по ГОСТ13015-2012. Колонны армированы стержневой арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016 диаметром 16-36 мм. В местах примыкания ригелей, тело колонны лишено бетона для пропуска дополнительной арматуры ригелей через тело колонны, посредством чего образуется жесткий узел сопряжения ригеля с колонной. Колонны между собой соединяются с помощью «штепсельного» стыка: стержневые выпуски вышестоящей колонны заводятся в заранее подготовленные отверстия диаметром 50 мм в колонне глубиной 600 мм и крепятся на полимерном растворе. Стыковка колонн производится на ½ высоты этажа в зоне наименьших изгибающих моментов. |
| 6. | Ригели | 1-9 этажи, технический этаж. | Сборные, железобетонные по ГОСТ13015-2012. Ригели армированы стержневой арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016 диаметром 8-25 мм. Бетон БСТ В30 F100, F200. |
| 7. | Диафрагмы жесткости | Цокольный этаж | Монолитные, армированные металлическими каркасами из стержневой арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016 диаметром 16 мм., из бетона БСТ В30 F200. |
|  |  | 1-9 этажи, технический этаж | Сборные железобетонные, армированные металлическими каркасами из стержневой арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016 диаметром 8-12 мм, из бетона БСТ В25 F100. |
| 8. | Панели шахты лифта | Цокольный этаж | Монолитные, армированные металлическими каркасами из стержневой арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм., из бетона БСТ В25 F100. |
|  |  | 1-9 этажи, технический этаж | Сборные железобетонные, армированные металлическими каркасами из стержневой арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016 диаметром 8-12 мм, из бетона БСТ В25 F100. |
| 9. | Наружные стены выше 0.000 | 1-9 этажи, парапет | Твинблок, толщиной 300мм, с наружным утеплением: -плиты минераловатные- 170мм; -фасадная армированная минеральная шпатлевка; -фасадная декоративная штукатурка. |
| 10. | Лестницы | Цокольный этаж | марши лестничные, металлические лестницы |
| 11. | Лестницы | 1-9 этажи | сборные железобетонные площадки и марши лестничные |
| 9. | Лоджии | 1-9 этажи | Сборные железобетонные |
| 10. | Ограждения лоджий | 1-8 этажи | кирпич |
| 12. | Крыша |  | Безрулонная, железобетонная с внутренним водостоком. -пароизоляция( 1 слой бикроэласта на битумной мастике); -утеплитель Тизол ƛ=270мм; -шлак по уклону-0-130мм; -стяжка из ЦПР М150 по сетке из арматуры 5Вр I с шагом 100мм- 50мм; -праймер битумный технониколь; -Унифлекс ЭПП; -Техноэласт ЭКП |

Подраздел 2.3. Перечень ограждающих не несущих конструкций многоквартирного дома.

| № п/п | Наименование конструкции | Место расположения | Материалы отделки, облицовки конструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Перегородки | 1-9 этажи | Твинблок 240, 100мм. |
| 2. | Перегородки в сан. узлах | 1-9 этажи | Твинблок 100мм, штукатурка |
| 3. | Лестницы | 1-9 этажи | сборные железобетонные площадки и марши лестничные |
| 4. | Ограждения лоджий | 1-9 этажи | кирпич |
| 5. | Двери внутренние | 1-9 этажи | Щитовые, ГОСТ 6629-88 |
| 6. | Двери наружные | 1-9 этажи | Металлические, алл. профиль. |

Конструктивная схема здания каркасно- ригельная. Несущие конструкции здания выполняются в монолитном и сборном железобетоне. Все стены и лифтовые шахты расположены на единой монолитной фундаментной плите. Лифтовые шахты - сборные железобетонные: объемные блоки с толщиной стен 110 мм. Лестницы - сборные железобетонные марши с опиранием на лестничные балки, площадки -монолитные. Перекрытия - монолитные железобетонные (В25) плиты толщиной 220 мм, плиты балконов и лоджий, а также лестничные площадки в уровне перекрытий – сборные железобетонные, монолитные..

Межквартирные стены – не несущие из твинблока, плотностью D400. Внутренние перегородки дома- твинблок 100мм, D600. Монолитные ж/б перекрытия имеют степень огнестойкости не менее REI 90.

Подраздел 2.4. Перечень оборудования, находящегося внутри и за пределами помещений многоквартирного дома.

| № п/п | Наименование конструкции | Место расположения | Характеристика и функциональное назначение оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Повысительная насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения | Насосная | Повышение давления в системе, поддержание давления в системе. |
| 2. | ИТП | Помещение ИТП | Обеспечение рабочего давления в системе отопления, поддержание температуры и циркуляции. |
| 3. | Этажные радиаторы | МОП и квартиры | Обеспечение нормальной темпера- туры в помещении. |
| 4. | ВРУ | Секция 4.5(ВРУ1), 4.3(ВРУ2) | Распределение нагрузки в электрической сети, общедомовой учет электроэнергии |
| 5. | Щит этажный | На каждом этаже | Распределение общей нагрузки на помещения, находящиеся на этом этаже |

Подраздел 2.5. Перечень объектов общего имущества, в том числе элементов озеленения и благоустройства, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом

| № п/п | Наименование конструкции | Место расположения | Характеристика и функциональное назначение оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь покрытий (м.кв.) Площадь твердых покрытий в границах участка, в т.ч. - тротуары, -проезды (асфальтобетон) (м.кв.) - отмостка (м.кв.) - плиточное мощение (м.кв.) Площадь озеленения в границах участка, -газон | Территория в границах землепользования | 7589 110,01 5871 227 867 2385 1759 |
| 2. | Озеленение и благоустройство - деревья, шт. -кустарники, шт | Территория в границах землепользования | 29 122 |

Подраздел 2.6. Перечень иных объектов (элементов) общего имущества многоквартирного дома.

| № п/п | Наименование конструкции | Место расположения | Характеристика и функциональное назначение оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Элементы благоустройства, малые архитектурные формы | Элементы благоустройства в пределах участка | 1. Автобус, КСИЛ 004426; 2. Ворота с баскетбольным щитом КСИЛ 006603; 3. Детский игровой комплекс «Сказка», КСИЛ 005223; 4. Детский спортивный комплекс, КСИЛ 006309; 5. Домик- беседка с палисадником КСИЛ 004326; 6. Карусель с рулем КСИЛ 004194; 7. Качели «Гнездо» КСИЛ 004158; 8. Скамья со спинкой КСИЛ 002105; 9. Стойки волейбольные КСИЛ 006504; 10.Стол со скамьями и навесом КСИЛ 002604; 11.Урна для мусора КСИЛ 001111; 12.310-5-4 Установка для чистки вещей. |
| 2. | Канализационная сеть | Территория в границах землепользования | Выпуски канализации: Тип- самотечная; Материал- ПП |
| 3. | Площадка для сбора бытовых отходов | Территория в границах землепользования | 1 площадка |

Часть II. Рекомендации по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Рекомендуемые сроки службы объектов (элементов) общего имущества в многоквартирном доме.

Раздел 3. Рекомендации по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Подраздел 3.1	Рекомендации по содержанию и ремонту помещений общего пользования, крыши

| № п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1. | 1. Содержание подвалов и технических подполий Высота подвала составляет: в секции 4.2- 5,31м, в секциях 4.3, 4.4, 4.5- 5,21м. Обслуживание инженерных сетей, находящихся в подвале должно осуществляться с приставных лестниц, стремянок. Стремянки имеются в подвале дома. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: температурно-влажностный режим помещений подвалов и технических подполий, препятствующий выпадению конденсата на поверхностях ограждающих конструкций; • чистоту и доступность прохода ко всем элементам подвала и технического подполья; • защиту помещений от проникновения посторонних лиц, животных: грызунов, кошек, собак. Подвалы и технические подполья должны иметь температурно-влажностный режим согласно установленным Требованиям. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее чем однократного воздухообмена. Продухи в цоколях зданий должны быть открыты. Проветривание подполья следует проводить в сухие и не морозные дни. Входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок (ключи хранятся в офисе управляющей компании), о месте хранения делается специальная надпись на двери. Доступ к транзитным инженерным коммуникациям, проходящим через помещения, представителей соответствующих организаций по обслуживанию жилищного фонда и городского коммунального хозяйства должен быть обеспечен в любое время суток. В подвалах расположены: Инженерные сети, ИТП, насосная, водомерный узел, ВРУ1,2, ВНИМАНИЕ! Не допускается устраивать в подвальных помещениях склады горючих и взрывоопасных материалов, а также размещать другие хозяйственные склады, если вход в эти помещения осуществляется из общих лестничных клеток. На все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны быть установлены сетки (размер ячейки 0,5 см), защищающие здания от проникновения грызунов. В соответствии с санитарными нормами и правилами организация по обслуживанию жилищного фонда должна регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях. |
| 2. | 2. Содержание и ремонт помещений общего пользования (лестниц, межквартирных лестничных площадок и маршей, вестибюлей, коридоров, холлов, лифтовых холлов, тамбуров, тамбур-шлюзов) Содержание лестничных клеток должно включать в себя: • техническое обслуживание (плановые, внеплановые осмотры, подготовка к сезонной эксплуатации, текущий ремонт конструктивных элементов и инженерных систем и домового оборудования); • капитальный ремонт в составе капитального или выборочного ремонта зданий; • мероприятия, обеспечивающие нормативно-влажностный режим на лестничных клетках; • обслуживание автоматических запирающихся устройств, входных дверей, самозакрывающихся устройств; • обслуживание лифтового оборудования; • обслуживание системы ДУ; • организация дежурства в подъездах. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: • исправное состояние строительных конструкций, отопительных приборов и трубопроводов, расположенных на лестничных клетках; • требуемое санитарное состояние лестничных клеток; • нормативный температурно-влажностный режим на лестничных клетках. •Окна и двери лестничных клеток должны иметь плотно пригнанные притворы с установкой уплотняющих прокладок. •Лестничные клетки должны регулярно проветриваться с помощью форточек, фрамуг или створок окон на первом и верхнем этажах одновременно. •Лестничные клетки должны иметь температуру воздуха и воздухообмен согласно установленным требованиям. •Освещенность искусственным светом лестничных клеток должна соответствовать установленным нормам. •Периодичность основных работ, выполняемых при уборке лестничных клеток, определяется в установленном порядке. •При использовании для уборки лестничных клеток централизованных вакуумных систем, сухую уборку и мойку пола лестничных площадок и маршей, а также обметание пола, подоконников, отопительных приборов и т.д. следует производить не реже чем раз в пять дней, а стен не менее 2х раз в год. Мокрую уборку всех поверхностей всех поверхностей в этом случае необходимо выполнять не реже одного раза в месяц. •Периодичность ремонта подъездов должна быть соблюдена один раз в пять или три года в зависимости от классификации здания и физического износа. •Наружные входные двери в подъезды и лестничные клетки должны иметь самозакрывающиеся устройства (доводчики), а также ограничители хода дверей. •Для снижения тепловых потерь и шума от ударов входных дверей при отсутствии самозакрывающихся устройств в притворах дверей следует устанавливать упругие уплотняющие прокладки. •На площадке перед наружными входными дверями рекомендуется устанавливать скребки и металлические решетки для чистки обуви от грязи и снега. •Наружные площадки у входных дверей и тамбуры лестничных клеток следует систематически очищать от снега и наледи. •Размещение на лестничных площадках бытовых вещей, оборудования, инвентаря и других предметов не допускается. Входы на лестничные клетки и чердаки не должны быть загромождены. •Располагаемые на лестничных клетках шкафы с электрощитками и электроизмерительными приборами, а также электромонтажные ниши должны быть всегда закрыты. •Не допускается снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, лифтовых холлов, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, менять противопожарные двери на двери других типов. Окраску лестничных клеток: • допускается производить улучшенными высококачественными, безводными составами; • поверхности, окрашенные малярными, безводными составами, должны иметь однотонную глянцевую или матовую поверхность; Отделка полов в помещениях общего пользования выполнена из не скользящей плитки, лестничных площадок- без отделки. Содержание полов в помещениях общего пользования обеспечивается поддержанием их в чистоте путем выполнения их уборки, своевременным восстановлением их покрытий. Замена поврежденных и закрепление отслоившихся плиток на полах в помещения общего пользования новыми должна производиться полностью после обнаружения дефектов, выявленных в ходе периодических осмотров. При ремонте плитки должны быть подобраны по цвету и рисунку. Периодичность ремонта подъездов должна быть соблюдена один раз в пять или три года в зависимости от классификации зданий и физического износа. Профилактические осмотры внутренней отделки, а также оконных и дверных заполнений должны производиться два раза в год. Наружные входные двери в подъезды и лестничные клетки должны иметь самозакрывающиеся устройства (доводчики), а также ограничители хода дверей (остановы). На площадке перед наружными входными дверями рекомендуется устанавливать скребки и металлические решетки для очистки обуви от грязи и снега. Наружные площадки у входных дверей и тамбуры лестничных клеток следует систематически очищать от снега и наледи. Входы из лестничных клеток на чердак или кровлю должны отвечать установленным Требованиям. ВНИМАНИЕ! Использование лестничных клеток, а также площадок под первым маршем лестницы для размещения мастерских, кладовых и других целей не допускается. Под маршем лестниц в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитков, ограждаемых несгораемыми перегородками. ВНИМАНИЕ! Размещение на лестничных площадках бытовых вещей, оборудования, инвентаря и других предметов не допускается. Входы на лестничные клетки, а также подходы к пожарному оборудованию и инвентарю не должны быть загроможденными. Проведение текущего ремонта отделки помещений общего пользования: Общие Рекомендации: Качество материалов, применяемых для отделочных работ, должно соответствовать сертификатам, стандартам, техническим условиям и проверяться до начала работ. Каждый слой отделочного покрытия наносится после контроля качества нижележащего слоя. Покрытия наносятся на грунтованные основания. Грунтовки наносятся по ровному и чистому основанию сплошным равномерным слоем на сухую поверхность основания с расходом грунтовки 400 - 500г/м2. Грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием; следующий слой грунтовки наносится после отвердения и высыхания предыдущего. Отделочные работы в помещениях выполняются при температуре воздуха и отделываемых поверхностей не ниже плюс 10 °С и влажности воздуха не более 70 %. Подготовка оснований. Основания должны быть сухими, чистыми, без пыли, следов грязи, ржавчины, высолов, жировых и битумных пятен. Поверхности перед облицовкой следует очистить, промыть и увлажнить перед нанесением клеящей прослойки из раствора и других водных составов. При окраске подготовленные основания должны удовлетворять следующим Рекомендациям: - быть гладкими, без шероховатости местные неровности глубиной (высотой) до 1 мм допускаются не более двух на 4 м2; - поверхностные трещины, раковины и неровности должны быть раскрыты и грунтованы, заполнены шпатлевкой на всю глубину и шлифованы; - отслоения, потеки раствора, следы обработки затирочными машинами не допускаются. Состав операций по подготовке основания для производства малярных работ включает в себя расшивку трещин и грунтовку. Грунтовка наносится сплошным равномерным слоем толщиной до 1 мм, акриловая - одним или двумя слоями толщиной до 0,3 мм. Высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием. Шпаклевочные составы, наносимые вручную, сразу заглаживают; при использовании затирочных машин их заглаживают после затвердения. Малярные работы: Малярные работы должны выполняться по образцам окрасок (простая, улучшенная высококачественная), согласованным с заказчиком. Влажность штукатурки (бетона) перед окраской не должна превышать 8 %, деревянных поверхностей - 12 %. Внутренние малярные работы выполняются при температуре поверхностей, подлежащих окраске, не ниже 8 °С (при измерении ее на расстоянии 0,5 м от пола). Окраска производится с поверхностей, очищенных от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен, ржавчины, высолов, непрочных слоев старой краски и шпатлевки. Шероховатая поверхность штукатурки и бетона должна быть заглажена; мелкие трещины расшиваются и шпатлюются на глубину не менее 2 мм. Металлические поверхности очищаются от окалины, ржавчины и т.п. Для чистки ранее окрашенных поверхностей от старой краски с применением смывок (типа СП-6 и АФТ-1) следует выполнить работы: - очистить поверхность от грязи и пыли; - нанести смывку краскораспылителем, кистью и растереть щетками; - размягченное покрытие удалить (шпателем), очищенную поверхность промыть не менее двух раз теплой водой. Огрунтовка основания выполняется сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Перед окраской или шпатлеванием поверхности высохшая грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием. Грунтовки применяются в зависимости от вида красок: - синтетические неводные - под эмали, применяемые для окраски; - масляные - под масляные, глифталевые, пентафталевые краски; - мыльно-клеевые - под водоэмульсионные синтетические краски; Сплошное шпатлевание поверхностей перед малярными работами выполняется при высококачественной окраске, при улучшенной - по дереву и металлу; шпатлевка разравнивается при нанесении или сразу после нанесения (при механизированном способе). Раковины, каверны, мелкие выбоины и другие неровности небольшой глубины выравниваются не шпатлевками, а подмазочными пастами, которые имеют более прочное сцепление с основанием. После высыхания шпатлевки поверхность подлежит шлифованию вручную или ручными машинами. Для окраски интерьеров применяются краски для внутренних или одновременно для внутренних и наружных работ водоэмульсионные, масляные и алкидные; При применении краски следует учитывать ее свойства: - вязкость (малярную консистенцию), при которой краска, не стекая с кисти или валика, свободно ложится на окрашиваемую поверхность при легком нажиме; - укрывистость, соответствующую минимальному расходу краски на единицу площади, при котором через наносимый слой не просвечивает ранее нанесенный; - время высыхания покрытия (грунтовки, шпатлевки и краски) - не более 24 ч (при температуре воздуха плюс 18-22 °С). Вязкость составов по вискозиметру ВЗ-4 при механизированном или ручном нанесении должна составлять, с: водоэмульсионные - 30-80, эмали - 40- 80, масляные - 45-120. При применении многокомпонентных (двух и более) составов краски смешивают непосредственно перед нанесением. Малярные составы следует наносить сплошным равномерным слоем. Нанесение краски должно начинаться после полного высыхания грунтовки. В зависимости от укрывистости краски и других условий может быть нанесено несколько окрасочных слоев. Как правило, наносится двухслойное покрытие. Нанесение каждого последующего окрасочного слоя производится после высыхания предыдущего слоя. При отделке малярного покрытия лаками и эмалями каждый нанесенный слой, кроме верхнего, необходимо шлифовать до удаления глянца. Качество окрасочных работ должно удовлетворять следующим Рекомендациям: - окрашенные поверхности должны быть однотонными; - просвечивание нижележащих слоев краски не допускается; - полосы, пятна, морщины, пленки, пропуски, потеки, брызги, местные исправления, выделяющиеся на общем фоне, не допускаются. Следы кисти могут быть при простой окраске при условии, если они незаметны на расстоянии 3 м от окрашенной поверхности; - местные искривления линий и закраски в сопряжениях поверхностей, окрашенных в различные цвета, при высококачественной окраске должны быть исключены, при улучшенной - не должны превышать 2 мм, а при простой - 5 мм. Облицовочные работы. Для облицовочных работ применяются декоративные искусственные материалы. Внутренняя облицовка керамогранитными плитами должна удовлетворять следующим рекомендациям: - просветы между контрольной рейкой длиной 2 м и поверхностью облицовки более 2 мм не допускаются; - выщербины и зазубрины в кромках плит, а также сколы в углах не должны превышать 0,5 мм; - зазоры между облицовкой и оконными и дверными наличниками допускаются не более 10 мм. Подвесной потолок должен быть горизонтальным в любом направлении. Отклонение (провес или западание) более 2 мм на длину двухметровой контрольной рейки, а также смещение плит подвесных потолков по вертикали и в ряду более 1 мм на плиту не допускается. |
| 3 | 3. Содержание лифтов, требования к содержанию и ремонту лифтового оборудования, лифтовых шахт Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтами следует осуществлять специализированной организацией в соответствии с установленными Требованиями и проводить линейными электромеханиками совместно с лифтерами (лифтовое обслуживание) или (при подключении лифтов к диспетчерскому пульту) - линейными электромеханиками совместно с диспетчерами (операторами) и дежурными электромеханиками (комплексное обслуживание). Ликвидацию сбоев в работе лифтов в вечернее, ночное время и выходные дни должна осуществлять аварийная служба. Эксплуатирующая организация (владелец лифта - собственник здания, в котором находятся лифты, а также предприятия и организации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся здания, в том числе кондоминиумы, товарищества, объединения собственников жилья и иные организации) обеспечивает содержание лифта в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания и ремонта. Для этих целей эксплуатирующая организация обеспечивает: • соблюдение федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности; • укомплектованность штата работников, связанных с эксплуатацией лифтов; • допуск к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным Требованиям и не имеющим медицинских противопоказаний к указанной работе; • проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности; • наличие нормативных правовых актов и нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ; • производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности; • проведение технического диагностирования, обследования лифтов и вывод лифтов из эксплуатации при истечении установленного срока эксплуатации; • предотвращение проникновения в помещения лифта посторонних лиц; • выполнение предписаний Ростехнадзора и его должностных лиц, отдаваемых ими в соответствии с полномочиями; • приостановление эксплуатации лифта самостоятельно или по предписанию органов Ростехнадзора и должностных лиц в случае угрозы жизни людей; • мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий и несчастных случаев на лифте, содействие государственным органам, участие в техническом расследовании причин аварий и несчастных случаев на лифте, а также принимает меры по устранению указанных причин и их профилактике; • анализ причин возникновения инцидента на лифте, принятие мер по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов; • меры по защите жизни и здоровья работников, связанных с эксплуатацией лифтов; своевременное информирование соответствующих органов государственной власти об аварии и несчастном случае на лифте; • учет аварий, инцидентов и несчастных случаев на лифте; • представление в орган Ростехнадзора информации о количестве аварий, инцидентов и несчастных случаев, причинах их возникновения и принятых мерах; • страхование риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в случае аварии на лифте на весь срок эксплуатации . _______________ "Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов", утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.2003 N 31, зарегистрировано Минюстом России 27.05.2003, регистрационный N 4597. |
| 4. | 4. Содержание и ремонт крыши Рекомендации по техническому обслуживанию Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: • исправное состояние конструкций кровли и системы водоотвода; • защиту от увлажнения конструкций от протечек кровли или инженерного оборудования; • обеспечение проектной высоты вентиляционных устройств; • достаточность и соответствие нормативным Требованиям теплоизоляции всех трубопроводов и стояков; усиление тепловой изоляции следует выполнять эффективными теплоизоляционными материалами; • исправность в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, отсутствие засорения и обледенения воронок, протекания стыков водосточного стояка и конденсационного увлажнения теплоизоляции стояка; • выполнение технических осмотров и профилактических работ в установленные сроки. Следует устранять, не допуская дальнейшего развития, деформаций в кровельных несущих конструкциях: • железобетонных (разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры, прогибы и трещины, выбоины в плитах и др.); • в кровлях из рулонных материалов (отслоение от основания, разрывы и пробоины, местные просадки, расслоение в швах и между полотнищами, вздутия, растрескивание покровного и защитного слоев); Разрушенные защитные слои железобетонных несущих элементов крыш и выбоины с частичным оголением арматуры необходимо восстанавливать, а трещины - заделывать цементным раствором. Если повреждения привели к потере несущей способности конструктивных элементов, то их следует усилить или заменить. Окраска: • металлических креплений крыш антикоррозийными защитными красками и составами производится по мере появления коррозии, не допуская ржавых пятен; • промазка швов в мягкой кровле, покрытие мягких кровель мастикой с посыпкой крупным песком или устройство защитного слоя производятся по мере старения или порчи кровли. На кровлях из рулонных или мастичных материалов следует устраивать защитные покрытия в соответствии с установленными Требованиями. Мягкие кровли следует покрывать защитными мастиками не реже одного раза в пять лет или окрасочными составами с алюминиевой пудрой. Стальные связи и размещенные на крыше и в чердачных помещениях детали через каждые пять лет должны окрашиваться антикоррозионными составами. Несущие конструкции крыши, устройства и оборудование, в том числе расположенные на крыше, карниз и водоотводящие элементы крыши, ограждения, гильзы, анкеры, устройства молниезащиты должны быть до ремонта кровельного покрытия приведены в технически исправное состояние. Неисправности, являющиеся причиной протечек кровли, должны быть устранены в сроки, указанные в приложении N 2 настоящей Инструкции. Кровельные покрытия в сопряжениях со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышами устройствами следует заводить в штробы и защищать фартуком из оцинкованной стали (при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см, а в штрабе герметизирован), а в сопряжении с радиотрансляционными стойками и телеантеннами - устанавливать дополнительную стальную гильзу с фланцем. Производство конструктивных изменений крыш допускается только при наличии проектного решения или технического условия по согласованию с соответствующими органами. Работы по смене кровли должны быть организованы таким образом, чтобы не допускать увлажнения перекрытий зданий атмосферными осадками. К ремонту крыш с раскрытием кровли разрешается приступать только при наличии на месте всех необходимых строительных материалов, заготовок и благоприятного прогноза погоды. После окончания работ по ремонту кровли, дымовых труб, парапетов и др. все остатки строительных материалов и мусора необходимо удалить и очистить кровлю. Несущие конструкции крыши, к которым подвешиваются люльки или другое подвесное оборудование, необходимо проверить на прочность и надежность. Для установки допускается использовать специальные вентиляционные отверстия (продухи). ВНИМАНИЕ! Установка радио- и телевизионных антенн нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений, заделывание специальных вентиляционных отверстий (продухов) в крышах и слуховых окнах, производство конструктивных изменений в элементах крыш без утвержденных проектов не допускается. ВНИМАНИЕ! Производить сметание мусора в желоба и воронки внутренних и наружных водостоков не допускается. ВНИМАНИЕ! Находиться на крыше лицам, не имеющим отношения к технической эксплуатации и ремонту здания, запрещается. Очистка кровли от мусора и грязи производится два раза в год: весной и осенью. Удаление наледей и сосулек - по мере необходимости. Очистку снега с пологоскатных железобетонных крыш с внутренним водостоком необходимо производить только в случае протечек на отдельных участках. Очистку внутреннего водостока и водоприемных воронок до выпуска со стороны воронок производить проволочными щетками диаметром, равным диаметру трубы стояка. Водосточные воронки необходимо очищать скребками и щетками, после чего промывать водой. При обслуживании крыш следует обеспечить: • исправность системы водостока; • исправность в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, отсутствие засорения и обледенения воронок, протекания стыков водосточного стояка и конденсационного увлажнения теплоизоляции стояков; • водосточные трубы следует прокладывать вертикально; • водоприемные воронки должны быть оборудованы защитными решетками, установленными на прижимном кольце, и колпаками с дренирующим отверстием; водоприемные воронки должны регулярно очищаться от мусора и снега, а также промываться; • достаточность и исправность тепловой изоляции . Следует обеспечить достаточную высоту вентиляционных устройств. Для плоских кровель высота вентшахт должна быть 0,7 м выше крыши, парапета или др. выступающих элементов здания, высота канализационной вытяжной трубы должна быть выше края вентшахты на 0,15 м. Недопустимо увлажнение конструкций от протечек кровли или инженерного оборудования. Для конструкций из сборного или монолитного железобетона должна быть обеспечена прочность защитного слоя, отсутствие коррозии арматуры, прогибов, трещин, выбоин в кровельных несущих конструкциях. |
| 5. | 5. Содержание и ремонт коридоров, технических помещений Рекомендации по содержанию и ремонту указанных помещений аналогичны рекомендациям, приведенным в п. 2 с нижеприведенными дополнениями. Полы из линолеума на подоснове, которые следует ежедневно протирать теплой водой. Основание пола из линолеума при замене изношенного должно быть отремонтировано и выровнено. Поврежденные участки покрытия из линолеума необходимо ремонтировать или заменять, подбирая материал по цвету и рисунку с использованием стыкоперекрывающих металлических планок. Периодичность проведения работ по текущему ремонту отделки коллекторных, подсобных помещений и помещений электрощитовых допускается устанавливать в пределах 5 лет. При планировании текущего ремонта следует учитывать возможность проведения капитального ремонта с выполнением электромонтажных работ и сантехнических работ по замене трубопроводов и приборов системы центрального отопления (а для коллекторных – обратных трубопроводов ГВС и трубопроводов внутреннего водостока), а также сантехоборудования санузлов, обслуживающих комнаты охраны (консьержные), инвентарных помещений на ближайшие пять лет. В случае планирования проведения таких работ в указанный срок производство текущего ремонта следует перенести до их окончания. Доступ в технические помещения (коллекторные) должен быть разрешен только для лиц, выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества, или осуществляющих надзор за выполнением таких работ. Двери входа в технические помещения должны быть закрыты на замки, ключи от которых должны храниться в помещении управляющей компании. |

Подраздел 3.2	Рекомендации по обеспечению температуры и влажности в помещениях общего пользования

|  | Наименование и инвентарный номер помещения | Допустимая температура и влажность помещения | Рекомендации по обеспечению температуры и влажности помещения, поддержанию и сохранению температуры и влажности в помещении |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНиП | СанПиН | ГОСТ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ИТП, насосная | 5 С° 1/60%2 | Не нормируется | 14 С°/не нормируется | Температура воздуха обеспечивается за счет теплопоступлений от трубопроводов тепловых сетей, находящихся в помещениях, от подвальных перекрытий, а также за счет закрытых входных дверей; влажность, не способствующая выпадению конденсата на поверхности трубопроводов и ограждающих конструкциях- системой приточно- вытяжной вентиляции. |
| 2. |  | 5 С° 1/60%2 | Не нормируется | 14 С°/не нормируется |  |
| 3. | Коридоры | 16° | 16°/60% | 16°/60% | Температура воздуха обеспечивается за счет системы центрального отопления, а также за счет исправного состояния доводчиков на входных дверях в подъезды; влажность – за счет проветривания через оконные блоки |
| 4. | Вестибюли, холлы, лифтовые холлы, лестничные клетки | 16° | 14°/не нормируется | 14°/не нормируется |  |
| 5. | Подсобные помещения |  | 12°/не нормируется | 12°/не нормируется |  |
| 6. | Сан. узлы | 16° | 18°/не нормируется | 18°/не нормируется | Температура воздуха обеспечивается за счет отопительных приборов системы центрального отопления, установленных в смежных помещениях, а также за счет исправного состояния доводчиков на входных дверях в подъезды; влажность, не способствующая выпадению конденсата на поверхности трубопроводов и ограждающих конструкциях- системой приточно- вытяжной вентиляции. |
| 7. | Машинные помещения | 5° | не нормируется | не нормируется | Температура воздуха обеспечивается за счет тепловой изоляции наружных стен и кровли, тепловых потерь через внутренние стены и перекрытия верхнего этажа. Согласно паспорту лифта, температура в машинных помещениях лифтов и шахтах должна составлять +5-+40С°, относительная влажность- не более 80% при 20С°. |

Примечания:

Рекомендации по обеспечению температуры и влажности в помещениях общего пользования разрабатываются с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

В графе 3, 4, 5 указываются наименование и реквизиты

законодательного акта Российской Федерации, в котором установлены

Рекомендации по температуре и влажности помещения.

графа 3 - СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»

графа 4 - СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические Рекомендации к жилым

зданиям и помещениям»

графа 5 - ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в

помещениях»

1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

2 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утверждены

постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170

Подраздел 3.3	Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома.

| № п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1. | 1. Рекомендации по содержанию и ремонту фундаментов и стен подвалов Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: • нормируемый температурно-влажностный режим подвалов и техподполий; • исправное состояние фундаментов и стен подвалов зданий; • устранение повреждений фундаментов и стен подвалов по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития; • предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов и конструкций подвалов и техподполий; Инженерно-технические работники организаций по обслуживанию жилищного фонда должны знать проектные характеристики и нормативные Требования к основаниям зданий и сооружений, прочностные характеристики и глубину заложения фундаментов, несущую способность грунтов оснований, уровень грунтовых вод и глубину промерзания. При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов необходимо выполнить осмотр зданий, установить маяки на трещины, принять меры по выявлению причин деформации и их устранению. Исследование состояния грунтов, конструкции фундаментов и стен подвалов, как правило, производится специализированными организациями по договору. Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию. Температура воздуха должна быть не ниже + 5°С, относительная влажность воздуха - не выше 60%. Площадь продухов должна составлять примерно 1/400 площади пола техподполья или подвала; располагаются продухи на противоположных стенах для сквозного проветривания (не менее 2 продухов на каждой секции дома); желательно оборудовать продухи жалюзийными решетками. С целью предохранения конструкций от появления конденсата и плесени, а также устранения затхлого запаха, необходимо организовывать регулярно сквозное проветривание, открыв все продухи, люки, двери в сухие и не морозные дни. Стенки световых приямков должны быть не менее чем на 15 см выше уровня тротуара и отмостки; ВНИМАНИЕ! Не допускаются щели в местах примыкания элементов приямков к стенам подвала! Очистка от мусора производится не реже 1 раза в месяц; для удаления воды из приямков пол должен быть бетонным с уклоном не менее 0,03 от стен здания, в дальнем углу должно быть сделано водоотводящее устройство (труба); для защиты от дождя целесообразно устанавливать над ними откидные козырьки по согласованию с архитектором. Отмостки и тротуары должны иметь поперечные уклоны от стен здания не менее 0,03. Поверхность отмостки, граничащей с проезжей частью, должна быть приподнята над ней на 15 см. Ширина отмостки устанавливается проектом (песчано-дерновые отмостки допускается заменять бетонными и асфальтовыми отмостками). Просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмостках и тротуарах, необходимо заделывать материалами, аналогичными покрытию: битумом, асфальтом или мастикой. Следует обеспечить исправную, достаточную теплоизоляцию внутренних трубопроводов, стояков. Устранить протечки, утечки, закупорки, засоры, срывы гидравлических затворов, санитарных приборов и негерметичность стыковых соединений в системах канализации. Обеспечить надежность и прочность крепления канализационных трубопроводов и выпусков, наличие пробок у прочисток и т.д. Помещение водомерного узла должно быть: • защищено от проникновения грунтовых, талых и дождевых вод; • содержаться в чистоте; • иметь освещение. ВНИМАНИЕ! Вход в помещение водомерного узла посторонних лиц не допускается. ВНИМАНИЕ! Не допускаются зазоры в местах прохода всех трубопроводов через стены и фундаменты; мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными. Вводы инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты и стены подвалов должны быть герметизированы и утеплены. При появлении воды в приямке ее необходимо удалить и устранить причины поступления воды. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается устраивать внутридомовые дренажи. Входные двери в техподполье, подвал должны быть закрыты на замок, ключи должны храниться в помещении диспетчерской или в офисе управляющей компании, двери должны быть утеплены. ВНИМАНИЕ! Не допускается: • подтопление подвалов и техподполий из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования; • захламлять и загрязнять подвальные помещения; • устанавливать в подвалах и техподпольях дополнительные фундаменты под оборудование, увеличивать высоту помещений за счет понижения отметки пола без утвержденного проекта; • рытье котлованов, траншей и прочие земляные работы в непосредственной близости от здания (до 10 м) без специального разрешения; • подсыпка грунта вокруг здания выше расположения отмостки на 10-15 см; • использовать подвалы и технические подполья жителями для хозяйственных и других нужд без соответствующего разрешения. Категорически запрещается!: - В процессе эксплуатации – изменять конструктивные схемы несущего каркаса здания; - Производить дополнительную нагрузку на конструкциина конструкции; - Превышать проектную нагрузку на полы и перекрытия; - Выполнение ремонтно-строительных работ, приводящих к снижению несущей способности конструкций (фундаментов, колонн, стен, балок, перекрытий, опор, простенков, конструкций плоских кровель), к снижению гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции, био- и огнестойкости несущих и ограждающих конструкций, влекущие за собой нарушение режима работы систем вентиляции, а также нарушение и ухудшение параметров работы инженерно-технического оборудования здания или отдельных помещений. Рекомендуется: - Содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции; - Содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод; - Не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м от стен при наступлении оттепелей; |
| 2. | 2. Рекомендации по содержанию и ремонту наружных и внутренних капитальных (несущих) стен Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать: • заданный температурно-влажностный режим внутри здания; • исправное состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивную прочность); • устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития; • теплозащиту, влагозащиту наружных стен. Инженерно-технические работники организации по обслуживанию жилищного фонда должны знать конструктивную схему стен здания, проектные характеристики и прочность материалов стен здания, нормативные Требования к конструкциям. ВНИМАНИЕ! Не допускаются деформации конструкций, отклонение конструкций от вертикали и осадка конструкций, расслоение рядов кладки, разрушение и выветривание стенового материала, провисания и выпадение кирпичей. Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация. Несущие элементы цоколя здания должны быть защищены от увлажнения; для этого слой гидроизоляции фундамента должен быть выше уровня отмостки. ВНИМАНИЕ! Не допускается ослабление креплений выступающих деталей стен: карнизов, балконов, поясков, кронштейнов, розеток, тяги др., разрушение и повреждение отделочного слоя, в том числе облицовочных плиток. ВНИМАНИЕ! Чтобы предотвратить разрушения облицовки, штукатурки и окрасочных слоев фасада следует не допустить увлажнение стен атмосферной, технологической, бытовой влагой. ВНИМАНИЕ! Не допускается покрытие фасада паронепроницаемым материалом. Стыки должны отвечать трем Требованиям: • водозащиты за счет герметизирующих мастик с соблюдением технологии их нанесения, обеспечив подготовку поверхности; • воздухозащиты за счет уплотняющих прокладок из пороизола, гернита, вилатерма, пакли, смоляного каната или др. материалов с обязательным обжатием не менее 30-50%; • теплозащиты за счет установки утепляющих пакетов. Регламентируемое раскрытие стыков от температурных деформаций: • вертикальных 2-3 мм; • горизонтальных 0,6-0,7 мм. В стыках закрытого типа гидроизоляция достигается герметиком; воздухозащита - уплотняющими материалами с обязательным обжатием 30-50%; теплоизоляция - теплопакетами или устройством "вутов", ширина которых должна быть не менее 300 мм. Стыковые соединения, имеющие протечки, должны быть заделаны с наружной стороны эффективными герметизирующими материалами (упругими прокладками и мастиками) силами специалистов в кратчайшие сроки (в малых объемах в период подготовки домов к зиме). Оконные и балконные отливы должны выполнены из оцинкованной кровельной стали или керамических плиток с заделкой кромок в стены (откосы) или в облицовочный слой. Защитные покрытия должны иметь уклон не менее 3% и вынос от стены не менее 50 мм. Для предупреждения высолов, шелушений, пятен и т.д. выполняется своевременная окраска фасадов. Для предупреждения появления ржавых пятен защитный слой должен быть 20+5 мм, надежная фиксация гибкой арматуры должна быть 3-4 мм; трещины в защитном слое недопустимы из-за плохого сцепления арматуры и бетона. Отметки водосточных труб устанавливаются на 20-40 см выше уровня тротуаров. Желоба, лотки, воронки и водосточные трубы должны быть выполнены как единая водоприемная система с соблюдением необходимых уклонов, для чего лежачие фальцы загибают по уклону, лотки в нижней части заводят под желоба, колена и звенья водосточных труб вставляют один в другой (верхние внутрь нижних). Организации по обслуживанию жилищного фонда при обнаружении трещин, вызвавших повреждение кирпичных стен, панелей (блоков), отклонения стен от вертикали, их выпучивание и просадку на отдельных участках, а также в местах заделки перекрытий, должны организовывать систематическое наблюдение за ними с помощью маяков или др. способом. Если будет установлено, что деформации увеличиваются, следует принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций. Стабилизирующиеся трещины следует заделывать. Парапеты и карнизы должны иметь надежное крепление к элементам здания и покрытие с уклоном в сторону внутреннего водостока (при внутреннем водостоке) и от стены при наружном не менее 3%. ВНИМАНИЕ! Не допускается попадания влаги под покрытие. Повреждения, вызвавшие снижение прочности и устойчивости, водозащитных и теплотехнических свойств наружных ограждающих конструкций, звукоизоляции и других показателей, которые не могут быть устранены при текущем ремонте, следует устранять при капитальном ремонте или реконструкции по соответствующему проекту. Контроль за состоянием стальных закладных деталей должен производиться организацией по обслуживанию жилищного фонда с привлечением специализированных организаций. Устранением последствий коррозионного повреждения закладных деталей и арматуры следует выполнять при капитальном ремонте по проекту. Требования, предъявляемые к производству работ по штраблению монолитных конструкций с целью прокладки инженерных коммуникаций: 1. Запрещается выполнение штроб в колоннах, пилонах, балках, блоках инженерных коммуникаций. 2. Расстояние между смежными линиями выполненных штроб принять не менее 1.2 м. 3. Глубина штробы должна быть ограничена защитным слоем армирования. Допускается нарушение горизонтального армирования стен: не более одного стержня из пяти в ряду. 4. Устройство штроб в плитах перекрытия в зонах сжатого бетона запрещается: а) параллельно несущим стенам по верху плиты в 1/3 пролета над опорой; б) параллельно несущим стенам по низу плиты в средней 2/3 пролета. 5. Заделка штроб после прокладки коммуникаций выполняется специальным ремонтным составом для бетонных конструкций. |
| 3. | 3. Рекомендации по содержанию и ремонту плит перекрытий и иных плит Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать: • устойчивость, теплоустойчивость, отсутствие прогибов и колебаний, трещин; • исправное состояние перекрытий; • звукоизоляцию; • устранение повреждений перекрытий, не допуская их дальнейшего развития; • восстановление теплотехнических (перекрытия чердачные, над подвалами), акустических, водоизоляционных (перекрытия в санитарных узлах) свойств перекрытий, а также тепло- гидроизоляцию примыканий наружных стен, санитарно-технических устройств и других элементов. Местные отслоения штукатурки и трещины должны устраняться по мере их обнаружения, не допуская их дальнейшего развития. Силовые и слаботочные кабели в своих трубках и располагаются частично в стяжке пола, частично в толще монолитного перекрытия между верхним и нижним поясами армирования. Неплотности вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия, должны быть заделаны противопожарной пеной или волокном с предварительной установкой гильзы. Инженерные коммуникации, проложенные в стяжке пола МОПов являются общедомовой собственностью. |

Подраздел 3.4	Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих ненесущих конструкций многоквартирного дома.

| № п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | 1. Рекомендации по содержанию и ремонту перегородок Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: • исправное состояние перегородок; • устранение повреждений перегородок по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития; • восстановление звукоизоляционных, огнезащитных и влагозащитных (в санитарных узлах и кухнях) свойств. Зыбкость перегородок необходимо уменьшать восстановлением и установкой дополнительных креплений к смежным конструкциям. Если перегородки из мелких элементов имеют значительный наклон или выпучивание, а в горизонтальных швах появились трещины, то их следует переложить или заменить новыми. Сквозные трещины в перегородках, а также не плотности по периметру перегородок в местах их сопряжения со смежными конструкциями необходимо расчистить и тщательно уплотнить специальными герметизирующими материалами или проконопатить паклей, смоченной в гипсовом растворе, а затем заделать с обеих сторон известково-гипсовым раствором. При повторном появлении трещин в местах сопряжений перегородок со стенами или друг с другом необходимо оштукатурить углы по металлической сетке. Отслоившаяся штукатурка должна быть отбита, поверхность перегородок расчищена и вновь оштукатурена раствором того же состава. Облицовку, потерявшую сцепление с перегородкой, следует снять и сделать заново. При восстановлении облицовки следует применять плитку, однотипную по форме и цвету. Участки с поврежденной облицовкой из листов сухой гипсовой штукатурки следует заменять с восстановлением отделки. Небольшие по размерам пробоины допускается заделывать гипсовым составом. Полости, образовавшиеся в каркасных перегородках, необходимо закладывать минераловатными плитами. |
| 2. | 2. Рекомендации по содержанию и ремонту перил Отсутствующие или поврежденные металлические вертикальные прутки, поручни, крепления ограждений лестничных маршей следует восстановить, расшатавшиеся ограждения – укрепить. Окраска металлических ограждений лестничных маршей выполнена эмалями. Срок службы такой окраски составляет до 10 лет. При появлении отслоений, истираний окрасок, в ходе текущего ремонта отделки лестничных клеток следует производить очистку ограждений от старой окраски, их грунтовку, шпатлевку и окраску безводными составами. В дальнейшем окраску следует производить в ходе очередного текущего ремонта. |
| 3. | 3. Рекомендации по содержанию и ремонту парапетов см. п. 5 подраздела 3.1. |
| 4. | 4. Рекомендации по содержанию и ремонту окон, дверей, световых фонарей в помещениях общего пользования Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать: • исправное состояние окон, дверей и световых фонарей; • нормативные воздухоизоляционные, теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства окон, дверей; • периодическую очистку светопрозрачных заполнений. Неисправности заполнений оконных и дверных проемов: • неплотности по периметру оконных и дверных коробок; • зазоры повышенной ширины в притворах переплетов и дверей; • разрушение замазки в фальцах; • отсутствие или износ уплотняющих прокладок; • загнивание и коробление элементов заполнений; • ослабление сопряжений в узлах переплетов и дверных полотен; • недостаточный уклон и некачественная заделка краев оконных сливов; • отсутствие и ослабление крепления стекол и приборов, отслоение и разрушение окраски оконных коробок, переплетов и дверных полотен; • засорение желобов в коробке для стока конденсата, промерзание филенок балконных дверей; • проникание атмосферной влаги через заполнение проемов; • щели в соединениях отдельных элементов между собой; • обледенение отдельных участков окон и балконных дверей, приточных отверстий вентиляционных приборов под подоконниками в крупнопанельных домах следует устранять по мере их накопления, не допуская дальнейшего развития. Зазоры между стеной и коробкой, создающие высокую воздухопроницаемость или проникание атмосферной влаги, надлежит уплотнять специальными упругими материалами (вилатермом, пороизолом) с обжатием не менее 30-50% с последующей заделкой цементным раствором. Весной (после отключения систем отопления) и осенью (до начала отопительного сезона) внутренние и наружные поверхности остекления окон, балконных дверей и входных дверей в подъезды следует очищать от загрязнений, как правило, химическими средствами. Все детали входных дверей из цветных или нержавеющих металлов (петли, ручки, нашивные листы, рейки у стекол) должны периодически по мере загрязнения очищаться до блеска, а повреждения - устраняться. Поврежденную и отслоившуюся по периметру дверных проемов штукатурку следует восстанавливать, а на полу устанавливать дверной останов с необходимым зазором между дверью и стеной. Заполнения оконных и дверных проемов, подвергшиеся значительному износу, должны заменяться новыми, аналогичной конструкции и формы с однотипными приборами. Все поверхности, соприкасающиеся с каменными стенами, должны быть изолированы. ВНИМАНИЕ! Окраска прокладок не допускается. ВНИМАНИЕ! Не допускается: • изменять рисунок переплета; • окрашивать заполнения оконных и дверных проемов снаружи; |
| 5. | 5. Рекомендации по содержанию и ремонту люков в помещениях общего пользования см. п. 4 настоящего подраздела. |

Подраздел 3.5	Рекомендации по содержанию и ремонту информационно- телекоммуникационных сетей и оборудования.

| № п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | 1. Рекомендации по содержанию и ремонту телефонных сетей и оборудования Ввод кабелей сетей телефонной связи в жилые здания, как правило, смонтирован подземным способом. Для долговременной и надежной работы телефонных сетей и оборудования рекомендуется: • не реже одного раза в месяц проверять ввод кабеля в здание и его герметизацию в гильзе и т.п., особое внимание обращать в период дождей и паводков; • осуществлять визуальный осмотр кабельных трасс и целостность кабельных линий, уделив внимание местам, где смонтирована защита от механических повреждений (профили, короба, тру- бы); • места пересечений с другими коммуникациями (трубопроводами, силовыми кабельными линиями, конструкциями и т.п.); • проверять целостность заземляющих проводников и проводников уравнивания потенциалов; • проверять герметизацию ввода телефонного кабеля в оборудование; • сохранность и соответствие бирки (проектным данным) с наименованием кабеля, адресной части кабеля, марки кабеля его сечение и количество пар; • результаты осмотра зарегистрировать в Журнале осмотра слаботочных сетей. Постоянно: • при ведении строительных, ремонтных работ в зоне телефонных сетей (выписывать наряд- допуск для проведения работ, с указанием зоны работ и ответственного за производство работ, лица, проводившего инструктаж и допускающего данный вид работ); • проверять работоспособность оборудования телефонной сети (выполнять Инструкцию по эксплуатации оборудования телефонных сетей Вашего здания); • регистрировать отказы в работе оборудования; • проверять целостность (сохранность) оборудования от несанкционированного доступа (замки, пломбы); • своевременно сообщать обо всех неполадках в системе телефонной связи в организацию, осуществляющую сервисные мероприятия на данном оборудовании и телефонных сетях, с обязательной регистрацией (записью) в Журнале ... с указанием времени, места и предполагаемой причины отказа, датой и времени устранения отказа, Ф.И.О представителя сервисной службы; ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается осуществлять какие-либо ремонтные мероприятия, кроме оговоренных в Инструкции по эксплуатации данного оборудования - для ликвидации аварийных ситуаций (например - возгораний, задымлений, и т.п.). Для уменьшения риска неполадок и неисправностей в телефонной связи рекомендуется: • составить График технического обслуживания и выполнения регламентных работ на оборудовании и телефонных сетях Вашего дома, согласно инструкции и руководства по эксплуатации завода-изготовителя; • соблюдать температурно-влажностный режим для оборудования и данного типа кабелей. При возникших неисправностях сообщить в организацию (представителю) обслуживающим Ваши сети, сделать запись в Журнале |
| 2. | 2. Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и оборудования проводного радиовещания Проводное радиовещание отсутствует. Рекомендации даны на случай его возникновения. Вводы труб и кабелей в технические подполья и подвалы должны быть герметизированы. Ввод подземных кабелей должен осуществляться в техническое подполье или подвал, доступный для обслуживающего персонала, и, как правило, должен быть совмещен с подземным вводом других сетей связи и канализации. При этом кабель радиотрансляционной сети должен прокладываться в отдельной трубе. Проводки должны быть защищены от механических повреждений до высоты 3 м от уровня земли, пола помещений. В местах, где возможны нарушения исправности проводки, кабели и провода должны быть защищены от механических повреждений металлическими профилями или проложены в пластмассовых трубах, либо в металлорукавах. При выявлении неисправностей, угрожающих целостности электрооборудования дома или системы внешнего электроснабжения, безопасности людей, пожарной безопасности, исправности бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и радиоаппаратуры, немедленно отключить неисправное оборудование или участок сети до устранения неисправности. Организация по обслуживанию жилищного фонда обязана: • осуществлять наблюдение за сохранностью устройств оборудования радиотрансляционной сети и незамедлительно сообщать в предприятия связи о всех обнаруженных недостатках; • своевременно ремонтировать части здания, используемые для крепления устройств и оборудования радиотрансляционной сети (несущие балки и др.); • заблаговременно сообщать в радиотрансляционный узел о плановых работах по ремонту кровли или перекрытий зданий и не допускать повреждений устройств оборудования радиотрансляционной сети; • обеспечивать правильную эксплуатацию металлических ограждений крыш, закладных устройств и по требованию представителя радиотрансляционной сети предъявлять необходимую документацию по данным вопросам; • обеспечивать беспрепятственный допуск работников предприятий связи на крыши и чердачные помещения; • не разрешать на зданиях установку устройств рекламы, транспарантов, антенн индивидуального пользования, а также других устройств и оборудования, которые могут нарушать работу радиотрансляционной сети; • обеспечивать безопасные входы и выходы на крыши, через чердачные помещения, люки; • принимать совместно с работниками соответствующих правоохранительных органов меры, исключающие возможность постороннего включения звукоусилительных устройств в радиотрансляционную сеть, мешающую нормальной работе сети, а при обнаружении включения и передачи при этом различной информации (с магнитофона, приемника, проигрывателя и микрофона) принимать экстренные меры для прекращения их, одновременно сообщая об этом в радиотрансляционный узел. Эксплуатационно-техническое обслуживание проводного радиовещания включает в себя комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии, восстановлению работоспособности сетей и оборудования радиовещания. К мероприятиям эксплуатационно-технического обслуживания относятся: • техническое обслуживание; • текущий ремонт; • планирование и учет эксплуатации и ремонта. Эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств оповещения осуществляется организациями связи, операторами связи или организациями, осуществляющими радиовещание в соответствии с законодательством Российской Федерации. На эксплуатационно-техническое обслуживание организациям связи, операторам связи или организациям, осуществляющим радиовещание, передаются по актам технические средства оповещения, находящиеся в исправном (работоспособном) состоянии, имеющие полный комплект эксплуатационно-технической документации, средства измерений, запасные части, инструмент и принадлежности (далее ЗИП). Своевременное и качественное выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств достигается: • планированием эксплуатационно-технического обслуживания; • систематическим контролем за техническим состоянием; • высокой профессиональной подготовкой специалистов по эксплуатационно-техническому обслуживанию и текущему ремонту. К самостоятельной работе по обслуживанию технических средств оповещения допускаются работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы; • непрерывным и эффективным управлением силами и средствами эксплуатационно- технического обслуживания и текущего ремонта; • изучением и обобщением опыта эксплуатационно-технического обслуживания, внедрением прогрессивных методов технического обслуживания и текущего ремонта. Технические средства в зависимости от технического состояния оцениваются как исправные (работоспособные) и неисправные (неработоспособные). Основными задачами технического обслуживания технических средств являются: • предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров технических средств от заданных норм; • выявление и устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта; • доведение параметров и характеристик технических средств оповещения до норм, установленных эксплуатационно-технической документацией; • анализ причин возникновения неисправностей; • продление сроков службы технических средств; • планирование технического обслуживания. Для технических средств предусматриваются следующие виды технического обслуживания: • ежедневное техническое обслуживание (далее - ЕТО); • техническое обслуживание N 1 (ТО-1); • техническое обслуживание N 2 (ТО-2). Ежедневное техническое обслуживание проводится на технических средствах, работающих непрерывно, и предусматривает проверку: • наличия и состояния основных комплектующих блоков, средств измерений и запасного имущества; • исправности источников электроснабжения и готовности их к применению; • надежности крепления блоков и соединения электрических разъемов; • наличия и правильности ведения эксплуатационно-технической документации; • работоспособности и проведения необходимых регулировок технических средств по встроенным приборам. Работы в объеме ЕТО проводятся специалистами, допущенными к эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств оповещения. О результатах проведения ЕТО делается отметка в книге учета технического состояния технических средств. В книге учета технического состояния технических средств оповещения записываются: • время включения в работу, вынужденные перерывы в работе и их причины, время окончания использования по предназначению; • время проведения ЕТО, ТО-1 и ТО-2, кто выполнял работы, выявленные неисправности и выполненные работы по их устранению; • результаты контроля должностными лицами качества технического обслуживания; • результаты периодического контроля должностными лицами технического состояния технических средств. Текущий ремонт технических средств является неплановым и включает в себя работы по восстановлению их работоспособности после отказов и повреждений путем замены и (или) восстановления отдельных составных блоков (элементов). К текущему ремонту относятся работы по поиску и замене отказавших легкосъемных функциональных блоков, узлов и элементов, а также другие восстановительные работы, не требующие использования специального ремонтного оборудования. ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается осуществлять какие-либо ремонтные мероприятия, кроме оговоренных в Инструкции по эксплуатации данного оборудования - для ликвидации аварийных ситуаций (например - возгораний, задымлений, и т.п.). При возникших неисправностях сообщить в организацию (представителю) обслуживающим Ваши сети, сделать запись в Журнале ... время сообщения о неисправности и время устранения (с указанием причины ее возникновения). |
| 3. | 3. Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и оборудования кабельного телевидения В жилых домах применяются следующие виды телевизионного вещания: • цифровое телевизионное вещание (далее – ЦТВ), осуществляемое с использованием наземных телевизионных передающих станций; Усилители разрешается устанавливать раздельно непосредственно на, на технических этажах, чердаках или лестничных клетках верхних этажей. Линейные и домовые усилители установлены: • в служебных помещениях (жилищно-эксплуатационных организаций, диспетчерских и т.д.); • в совмещенных этажных электрошкафах; • на чердаках, технических этажах, в технических подпольях и лестничных клетках. В служебных помещениях усилители должны быть установлены открыто на стенах на высоте 1400-1600 мм от пола при расстоянии от выступающих частей потолка, дверных или оконных проемов не менее 200 мм. Расстояние между усилителем и существующим технологическим оборудованием должно обеспечивать удобную и безопасную работу как телевизионного, так и имеющегося технологического оборудования. В совмещенных электрошкафах усилители устанавливаются в тех случаях, когда габариты шкафа позволяют произвести монтаж с обеспечением необходимых требований по радиусу изгиба кабелей. Не рекомендуется совместная установка усилителей с ответвительными, разветвительными и другими устройствами сетей связи, сигнализации и диспетчеризации. Шкафы с усилителями должны быть оборудованы замками. Линейные и домовые усилители на чердаках, технических этажах в технических подпольях и лестничных клетках следует устанавливать в металлических шкафах, как правило, промышленного изготовления. Обслуживание оборудования и сетей телевизионного вещания, как правило, проводится специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию (допуск) на обслуживание и ремонт оборудования и сетей телевизионного вещания (согласно Графику проведения ТО, эксплуатационной документации на оборудование). ВНИМАНИЕ! Запрещается самовольно выполнять какие-либо ремонтные работы на оборудовании и кабельных сетях. При возникших неисправностях сообщить в организацию (представителю) обслуживающим Ваши сети, сделать запись в Журнале ... время сообщения о неисправности и время устранения (с указанием причины ее возникновения). |
| 4. | 4. Рекомендации по содержанию и ремонту оптоволоконных сетей Области применения систем передачи данных по оптоволоконным сетям (далее – ВОЛС): • робототехнические комплексы; • телеметрия; • системы промышленной автоматизации; • специальные системы передачи данных и телеметрия в жилых зданиях и предприятиях. Оптоволоконные системы используются для передачи сигналов (телефонные сети, передача видеосигналов, передача информационных данных). Оптоволоконные системы обеспечивают полную гальваническую развязку, что позволяет полностью избавиться от проблем, связанных с заземлением и помехами, возникающими из-за использования различных линий питания, создающих электромагнитные помехи. Ограничением состава и количества интерфейсов является скорость работы по оптоволоконной линии связи. Максимальная скорость передачи данных по ВОЛС составляет 10 Гбит/с. Дальность волоконнооптической линии связи определяется выбором оптических приемопередатчиков (мощностью передатчиков и чувствительностью приёмников) и затуханием в оптоволоконном кабеле; варьируется от десятков метров до сотни километров. Диапазон рабочих температур от -40 до +85 °C. Техническое обслуживание и ремонт оборудования оптоволоконных сетей производится организацией, имеющей лицензию (допуск) на проведение данного вида работ. Организация должна представить: • График проведения технического обслуживания сетей и оборудования ВОЛС; • необходимую документацию (проектную - по расположению кабелей, конструкций и оборудования; техническую – завода-изготовителя и.т.п.); • обученный персонал для производства регламентных работ; • инструмент и метрологические приборы для проверки состояния оптических кабелей и оборудования; • Журнал осмотра и проведения регламентных работ на оборудовании и сетях ВОЛС. При осмотре оптических кабелей необходимо обратить внимание на защиту от механических повреждений – проверить высоту защитных устройств и способы защиты (трубы, кабель-канал, металлорукав и т.п.). В местах подключения оптического кабеля к приемопередающим устройствам, а также в местах установки соединительных муфт должен быть запас кабеля. Запас должен быть не менее 2 м у каждого сращиваемого оптического кабеля или приемопередающего устройства. Необходимо проверить крепление оптического кабеля - по поверхности стен помещений - по всей длине через 1 м; при горизонтальной прокладке (кроме коробов) - в местах поворота. На поворотах оптический кабель должен быть закреплен с двух сторон угла на расстоянии, равном допустимому радиусу изгиба кабеля, но не менее 100 мм, считая от вершины угла. Радиус поворота оптического кабеля должен отвечать Требованиям технических условий на кабель. Необходимо проверить допустимый статический радиус изгиба, он должен быть равен 20 номинальным наружным диаметрам оптического кабеля; для ОК, прокладываемых в кабельной канализации, допустимый радиус изгиба не должен превышать 250 мм. Допустимый статический радиус изгиба оптических модулей должен соответствовать Требованиям технических условий заводов-производителей на конкретный тип ОК. Необходимо провести проверку состояния оптических кабелей, которая проводится волоконно- оптическим рефлектометром или OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) и комплектом оптического измерителя мощности (только специально обученный персонал). На волоконно-оптической линии проводятся следующие измерения: • общее затухание (дБ); • общая длина волокна (м); • коэффициент затухания волокна (дБ/км); • затухание в местах соединений световодов (дБ); • расположение мест соединений световодов (м); • потери на отражение в оптических разъемах; • затухание, длина и коэффициенты затухания различных участков волокна. Полученные результаты необходимо оформить Протоколом измерений. Все работы производимые в зоне расположения волоконных оптических сетей и оборудования производить только с разрешения эксплуатирующей организации с оформлением наряда-допуска на производство соответствующего вида работ и записью в Журнале ... начала и окончания работ (с указанием лиц, производивших работы и ответственного лица). ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается осуществлять какие-либо ремонтные мероприятия ВОЛС, кроме оговоренных в Инструкции по эксплуатации данного оборудования - для ликвидации аварийных ситуаций (например - возгораний, задымлений, и т.п.). При возникших неисправностях сообщить в организацию (представителю) обслуживающим Ваши сети, сделать запись в Журнале ... время сообщения о неисправности и время устранения (с указанием причины ее возникновения). |
| 5. | 5. Рекомендации по содержанию и ремонту сетей сигнализации Жилой дом оборудован противопожарной защитой (индивидуальные пожарные датчики, установленные в каждом помещении квартир). Алгоритм работы системы противопожарной защиты: При обнаружении пожарными датчиками источника возникновения пожара (задымление) в охраняемых помещениях, включается исполнение заложенного в систему пожарной сигнализации алгоритма действий: 1. Для жилых помещений квартир - включение звуковых оповещателей, встроенны в автономные дымовые извещатели.2. Для лифтовых шахт - выдача сигнала в станции управления лифтами (СУЛ) для перевода лифтов в режим «пожарная опасность». Система оповещения о пожаре с помощью устройства УО-4С, исп. 2, обеспечивает посредством мобильной связи вывод тревожного сигнала на мобильное устройства (сим- карты в УО-4С двух операторов) ответственного лица. |

Подраздел 3.6	Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования и сетей электроснабжения

| № п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | 1. Рекомендации по содержанию и ремонту вводно-распределительных устройств системы электроснабжения Вводно-распределительное устройство (далее – ВРУ) соответствует ГОСТ 32396-2013, и предназначено для: • приема и распределения электроэнергии в электрических сетях однофазного/трехфазного переменного тока напряжением до 380 В, частотой 50Гц; • защиты линий электрической сети при перегрузках и коротких замыканиях; • нечастых подключений и отключений потребителей электрической энергии в ручном режиме. Условия эксплуатации: • в части воздействия механических факторов внешней среды по группе М1 ГОСТ 17516.1-90; • в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150. Защита обслуживающего персонала от прямого прикосновения к токоведущим частям обеспечивается использованием оболочек со степенью защиты не ниже IP31. Дополнительной мерой защиты является устройство внутреннего ограждения, защищающего токоведущие части. Защита обслуживающего персонала от косвенного прикосновения к токоведущим частям обеспечивается в соответствии с п.7.4.3 ГОСТ Р 51321.1-2007. К обслуживанию и ремонту вводно-распределительных устройств системы электроснабжения допускается персонал, прошедший подготовку и имеющий разрешение в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и имеющих квалификационную группу по технике безопасности не ниже III группы до 1000В. Техническое обслуживание вводно-распределительных устройств системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с Требованиями глав 1.6 и 1.7 «Правил эксплуатации электроустановок потребителей». В процессе эксплуатации не реже одного раза в месяц производится внешний осмотр вводно- распределительных устройств, при этом визуально проверяется: • крепление аппаратов; • состояние соединений всех кабелей и проводов с аппаратурой и клемниками; • отсутствие загрязнения и подгорания контактных систем. Сильно изношенные детали подлежат замене на новые. Не реже одного раза в год производится контрольное измерение сопротивление изоляции мегаометром с напряжением 0,5-1 кВ (должно быть не менее 0,5 Мом). ВНИМАНИЕ! Все работы по ТО производятся при отключённом напряжении. При проведении работ необходимо руководствоваться требованиями «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок. При эксплуатации ВРУ должен использоваться ручной инструмент по ГОСТ 11516-94. |
| 2. | 2. Рекомендации по содержанию и ремонту аппаратуры защиты, контроля и управления системы электроснабжения Аппараты защиты предназначены для автоматических отключений защищаемых электрических цепей при ненормальных режимах. При техническом обслуживании аппаратов защиты необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей. При обычных условиях эксплуатации аппаратов защиты достаточно проводить периодически его внешний осмотр и апробирование операцией «включения–отключения». Опробирование функционирования устройства защитного отключения (далее – УЗО) производится кнопкой «Тест». Апробирование устройств защитного отключения рекомендуется производить не реже чем один раз в месяц. Устройства защитного отключения, не срабатывающие при нажатии кнопки «Тест», эксплуатировать запрещено, и они должны быть заменены. Каждый аппарат защиты должен иметь надпись, указывающую значения номинального тока аппарата, уставки расцепителя и номинального тока плавкой вставки, требующиеся для защищаемой им сети. Надписи рекомендуется наносить на аппарате или схеме, расположенной вблизи места установки аппаратов защиты. Для ручного отключения автоматических выключателей и УЗО следует сверху нажать на рукоятку аппарата, не препятствуя её движению вниз. Для включения автоматических выключателей и УЗО необходимо резко перевести рукоятку аппарата в верхнее положение до упора. При автоматическом отключении электропитания линий выключателями или устройствами защитного отключения следует выяснить причину этого и, если она связана с неисправностью какого-либо оборудования, отключить это электрооборудование, после чего произвести повторное включение автоматического выключателя, устройства защитного отключения. |
| 3. | 3. Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии Эксплуатация средств измерений и учета электрической энергии осуществляется в соответствии с Требованиями «Правил устройства электроустановок» и инструкций заводов-изготовителей. Техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии заключается в систематическом наблюдении за их работой. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь: на винтах, крепящих кожух счетчика пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации. На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках – с давностью не более 2 лет. Ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета электрической энергии несет персонал, обслуживающий оборудование, на котором они установлены. ВНИМАНИЕ! Обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета электрической энергии персонал должен незамедлительно сообщать подразделению, выполняющему функции метрологической службы Потребителя. Вскрытие средств электрических измерений, не связанное с работами по обеспечению нормальной записи регистрирующими приборами, разрешается только персоналу подразделения, выполняющего функции метрологической службы Потребителя, а средств измерений для расчета с поставщиками или Потребителями - персоналу подразделения совместно с их представителями. Установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики, выполняет эксплуатирующий их персонал Потребителя с разрешения энергоснабжающей организации. Замену и поверку расчетных счетчиков, по которым производится расчет между энергоснабжающими организациями и Потребителями, осуществляет собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией. При этом время безучетного потребления электроэнергии и средняя потребляемая мощность должны фиксироваться двусторонним актом. Обо всех дефектах или случаях отказов в работе расчетных счетчиков электрической энергии Потребитель обязан немедленно поставить в известность энергоснабжающую организацию. Персонал энергообъекта несет ответственность за сохранность расчетного счетчика, его пломб и за соответствие цепей учета электроэнергии установленным Требованиям. Нарушение пломбы на расчетном счетчике, если это не вызвано действием непреодолимой силы, лишает законной силы учет электроэнергии, осуществляемый данным расчетным счетчиком. Для определения расхода электроэнергии, учитываемого универсальным трансформаторным счетчиком за какой-либо промежуток времени, необходимо разность показаний, взятых в начале и в конце этого промежутка, умножить на коэффициент трансформации трансформаторов тока. |
| 4. | 4. Рекомендации по содержанию и ремонту этажных электрических щитков и шкафов Этажные электрические щиты предназначены для: • приема и распределения электроэнергии в электрических сетях однофазного/ трехфазного переменного тока напряжением до 380 В, частотой 50Гц; • защиты линий электрической сети при перегрузках и коротких замыканиях; • нечастых подключений и отключений потребителей электрической энергии в ручном режиме. Условия эксплуатации: • в части воздействия механических факторов внешней среды по группе М1 ГОСТ 17516.1- 90; • в части воздействия климатических факторов по п. 6.1.1 ГОСТ Р 51321.1-2007. Защита обслуживающего персонала от прямого прикосновения к токоведущим частям обеспечивается использованием оболочек со степенью защиты не ниже IP31. Дополнительной мерой защиты является устройство внутреннего ограждения, защищающего токоведущие части. Защита обслуживающего персонала от косвенного прикосновения к токоведущим частям обеспечивается в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007. К обслуживанию и ремонту вводно-распределительных устройств системы электроснабжения допускается персонал, прошедший подготовку и имеющий разрешение в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и имеющих квалификационную группу по технике безопасности не ниже III группы до 1000В. Техническое обслуживание этажных щитов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии Требованиями глав 1.6 и 1.7 «Правил эксплуатации электроустановок потребителей». В процессе эксплуатации не реже одного раза в месяц производится внешний осмотр этажных щитов, при этом визуально проверяется: • крепление аппаратов; • состояние соединений всех кабелей и проводов с аппаратурой и клемниками; • отсутствие загрязнения и подгорания контактных систем. Сильно изношенные детали подлежат замене на новые. Не реже одного раза в год производится контрольное измерение сопротивление изоляции мегаометром с напряжением 0,5-1 кВ (должно быть не менее 0,5 Мом). При проведении профилактических испытаний (не реже одного раза в шесть лет) и по истечении срока службы производится проверка технического состояния щитка и делается заключение о пригодности электрооборудования к дальнейшей эксплуатации в соответствии с Правилами, установленными для электроустановок потребителей. Границей балансовой принадлежности являются нижние контакты автоматических выключателей перед приборами учёта. ВНИМАНИЕ! Все работы по ТО производятся при отключённом напряжении. При проведении работ необходимо руководствоваться требованиями «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок». При эксплуатации этажных щитов должен использоваться ручной инструмент по ГОСТ 11516-94. |

Подраздел 3.7	Рекомендации по содержанию и ремонту систем холодного водоснабжения.

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | 1. Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы холодного водоснабжения, входящих в общее имущество многоквартирного дома Срок службы водопроводных труб составляет 50 лет. Раз в год необходимо промывать систему для удаления отложений ила из трубопроводов. Необходимо не допускать появление коррозии и течи на резьбовых и фланцевых соединениях. Во время плановых осмотров не реже двух раз в год внимательно осматривать фланцевые и резьбовые соединения, тепловую изоляцию. Перед наступлением отрицательных температур следует перекрыть трубопроводы, подающие воду к наружным поливочным кранам и слить воду из внешнего участка. |
| 2. | 2. Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих устройств на сетях системы холодного водоснабжения Срок службы отключающих устройств на сетях системы холодного водоснабжения определяется заводом-изготовителем и отражён в паспорте изделия. Как правило, отключающие устройства располагаются в водомерном узле, поэтому их содержание, обслуживание и ремонт осуществляет обслуживающая организация (ТСЖ), имеющая подготовленный персонал, который прошёл специальное обучение. См. «Согласование присоединения». |
| 3. | 3. Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды Коллективные приборы учета холодной воды установлены в водомерном узле, поэтому их содержание, обслуживание и ремонт осуществляет обслуживающая организация (ТСЖ), имеющая подготовленный персонал, который прошёл специальное обучение. Необходимо периодически, согласно паспорту проводить поверку счётчиков, очищать сетку-фильтр от грязи, устранять течи в соединениях. |
| 4. | 4. Рекомендации по содержанию и ремонту запорно-регулировочных кранов системы холодного водоснабжения входящих в состав общего имущества Срок службы запорной и регулирующей арматуры системы холодного водоснабжения определяется заводом-изготовителем и отражён в паспорте. Во время плановых осмотров не реже двух раз в год необходимо обращать внимание на сальники, прокладки, фитинги, проводить ремонт и чистку арматуры, устранять течи в соединениях, очищать фильтры от грязи, поверять наличие маховиков и ручек на кранах. |
| 5. | 6. Рекомендации по содержанию и ремонту механического оборудования и иного оборудования, расположенного на сетях системы холодного водоснабжения Срок службы, устанавливается в соответствии с требованиями Рекомендации по содержанию и ремонту повысительных насосных установок системы холодного водоснабжения определяется заводом-изготовителем и отражён в паспорте. Необходимо неукоснительно следовать этим Рекомендациям. |

Подраздел 3.8.	Рекомендации по содержанию и ремонту системы горячего водоснабжения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту труб системы горячего водоснабжения, входящих в общее имущество многоквартирного дома Срок службы водопроводных труб составляет 50 лет. Раз в год необходимо промывать систему для удаления отложений ила из трубопроводов. Необходимо не допускать появление коррозии и течи на резьбовых и фланцевых соединениях. Во время плановых осмотров не реже двух раз в год внимательно осматривать фланцевые и резьбовые соединения, тепловую изоляцию. |
| 2. | Рекомендации по содержанию и ремонту отключающих устройств на сетях системы холодного водоснабжения Срок службы отключающих устройств на сетях системы холодного водоснабжения определяется заводом-изготовителем и отражён в паспорте изделия. Как правило, отключающие устройства располагаются в водомерном узле, поэтому их содержание, обслуживание и ремонт осуществляет обслуживающая организация (ТСЖ), имеющая подготовленный персонал, который прошёл специальное обучение. См. «Согласование присоединения». |
| 3. | Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды Коллективные приборы учета горячей воды установлены в ИТП, поэтому их содержание, обслуживание и ремонт осуществляет обслуживающая организация (ТСЖ), имеющая подготовленный персонал, который прошёл специальное обучение. Необходимо периодически, согласно паспорту проводить поверку счётчиков, очищать сетку-фильтр от грязи, устранять течи в соединениях. |
| 4. | Рекомендации по содержанию и ремонту запорно-регулировочных кранов системы горячего водоснабжения входящих в состав общего имущества Срок службы запорной и регулирующей арматуры системы горячего водоснабжения определяется заводом-изготовителем и отражён в паспорте. Во время плановых осмотров не реже двух раз в год необходимо обращать внимание на сальники, прокладки, фитинги, проводить ремонт и чистку арматуры, устранять течи в соединениях, очищать фильтры от грязи, поверять наличие маховиков и ручек на кранах. |
| 5. | Рекомендации по содержанию и ремонту механического оборудования и иного оборудования, расположенного на сетях системы горячего водоснабжения Срок службы, устанавливается в соответствии с требованиями завода-изготовителя и отражён в паспорте и рекомендациях по обслуживанию оборудования.. Необходимо неукоснительно следовать этим Рекомендациям. |

Подраздел 3.9.	Рекомендации по содержанию и ремонту системы водоотведения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту системы водоотведения, входящей в состав общего имущества многоквартирного дома Срок службы труб водоотведения составляет 50 лет. Раз в год необходимо промывать систему водоотведения от отложений ила из трубопроводов. Необходимо не допускать течи на соединениях. Во время плановых осмотров не реже двух раз в год внимательно осматривать соединения трубопроводов системы водоотведения, их крепление. |
| 2. | Рекомендации по содержанию и ремонту иного оборудования, расположенного на сетях системы водоотведения и входящего в состав общего имущества многоквартирного дома Гарантийный срок службы дренажного насоса указан в паспорте изделия. Проверять насосы в приямках не реже срока, рекомендованного заводом-изготовителем, проверять фильтры и обратные клапаны, шланги, очищать их от грязи не реже одного раза в полгода. Перед спуском в приямок вода должна быть охлаждена до 35 градусов. |

Подраздел 3.10.	Рекомендации по содержанию и ремонту систем пожаротушения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Все пожарные краны должны быть установлены в шкафчики, которые должны быть пронумерованы, а на дверцах должна быть информационная табличка: "При пожаре звонить по тел.01 и тел. Ближайшей пожарной части". Рукава присоединены к отводам пожарных кранов и напорным стволам. Не реже одного раза в год пожарные рукава подлежат перекатыванию на новый шов. Проверку противопожарного водопровода производить не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта. Использование внутреннего пожарного водопровода в хозяйственных целях не допускается. Производить очистку пожарных рукавов от загрязнения и пыли каждые 10 дней. Запрещается применение внутреннего противопожарного водопровода для тушения электроустановок, находящихся под напряжением. |
| 2. | Системы внутреннего противопожарного водопровода должны постоянно содержаться в исправном состоянии и обеспечивать подачу необходимого для тушения пожара расчетного количества воды. Свободный напор воды у внутренних пожарных кранов должен обеспечивать компактный напор струи, необходимой для тушения пожара в самой высокой и удаленной части здания. Длина компактной части струи должна быть не меньше 6 метров. Внутренний противопожарный водопровод приводится в действие следующим образом: открыть дверцу пожарного шкафа; взять пожарный рукав с присоединенным стволом и проложить его к месту пожара, не допуская при этом резких изломов, скруток пожарного рукава; открыть вентиль пожарного крана для пуска воды и направить струю в очаг пожара. Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м над полом помещения и размещаются в шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособления для пломбирования и оборудованных устройствами (корзинами) для размещения пожарного рукава, уложенного в двойную скатку или "гармошку". На дверцах пожарных шкафов с внешней стороны должна быть нанесена следующая информация: буквенный индекс пожарного крана "ПК"; порядковый номер пожарного крана N______ указывается после буквенного индекса "ПК"; номер телефона вызова пожарной охраны - "01"; дополнительная информация (при необходимости размещается внутри пожарного шкафа) Внешнее оформление пожарных шкафов должно включать красный сигнальный цвет. Каждый пожарный кран должен быть снабжен пожарным рукавом и стволом одинакового с ним диаметра, а также рычагом (при необходимости) для облегчения открывания крана. Длина пожарного рукава должна быть не менее предусмотренной проектом (10, 15, 20 метров). Пожарный рукав перед установкой на пожарный кран должен быть проверен на исправность с пуском воды и высушен. Льняные рукава не реже одного раза в шесть месяцев необходимо перекатывать на новую скатку. Пожарный рукав и ствол должны быть соединены между собой и подсоединены к пожарному крану. К внутренним пожарным кранам должен быть обеспечен свободный доступ. Запрещается устанавливать и хранить у места их размещения различные материалы и оборудование. Места размещения внутренних пожарных кранов необходимо обеспечить знаками пожарной безопасности "Не загромождать". Проверка работоспособности сетей пожарного водопровода на водоотдачу должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с пуском воды. Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу проводится путем прокладки рукавной линии со стволом от наиболее удаленного и высоко расположенного внутреннего пожарного крана в здании. При испытании ствол выводится в ближайший оконный или дверной проем наружу здания, подается вода и измеряется длина компактной части струи, которая должна быть не менее 6 метров. Для измерения напора и расхода воды ствол должен быть оборудован манометром и трубкой. По результатам проверки составляется акт установленной формы. Каждый пожарный кран не менее двух раз в год (весной и осенью) должен подвергаться техническому осмотру путем выполнения следующих действий: визуальный осмотр (отсутствие коррозии и течи стояков и крана, наличие маховика, состояние уплотни- тельных резиновых прокладок на кране, рукавных полугайках и стволе; пуск, слив воды из стояка, открытие и закрытие крана; очистка пожарного шкафа, рукава, крана от пыли и грязи.. Все выявленные при проверке неисправности в техническом состоянии пожарных кранов, рукавов и сетей противопожарного водопровода должны быть устранены в кротчайшие сроки. |

Подраздел 3.11.	Рекомендации по содержанию и ремонту систем отопления

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Рекомендации по содержанию и ремонту труб систем отопления входящих в состав общего имущества многоквартирного дома В многоквартирном жилом доме для поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха в холодный период года проектом предусмотрена двухтрубная горизонтальная поквартирная система радиаторного отопления. Квартиры оснащены теплосчётчиками «Valtec», расположенными в коллекторной нише отопления в межквартирном коридоре. В качестве отопительных приборов выбраны стальные конвекторы «КСК» с терморегуляторами. Удаление воздуха из систем осуществляется через воздухоотводчики, установленные в верхних точках стояков и отопительных приборах. Слив системы осуществляется в помещениях ИТП, а также через дренажные краны в нижней части стояков (с помощью гибкого шланга в ближайший приямок подвала). |
|  | Компенсация тепловых расширений предусмотрена за счет углов поворота (подвал) и установкой на стояках отопления жилой части. Магистральные трассы всех систем по подвалу, а также стояки систем выполнены из стальных труб по ГОСТ 3262-75 и 10704-76. Система отопления жилого дома горизонтальная двухтрубная с поквартирной разводкой от главных стояков и установкой поквартирных счетчиков расхода тепла. Поэтажные ветки систем отопления от гребенок до квартир проложены скрыто в полу. Подающие и обратные трубопроводы проложены от поэтажных коллекторов и по периметру квартир в конструкции пола. Система отопления лестничных клеток и лифтовых холлов однотрубная вертикальная с нижней разводкой. Полимерные трубопроводы прокладываются в теплоизоляции из вспененного полиэтилена. Эксплуатация системы отопления жилого дома должна обеспечивать: - поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в отапливаемых помещениях (+20 С). - поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы отопления в соответствии с графиком качественного регулирования температуры воды в системе отопления; - равномерный прогрев всех нагревательных приборов; - поддержание требуемого рабочего давления (не выше допускаемого для отопительных приборов) в подающем и обратном трубопроводах системы; - герметичность трубопроводов отопления и нагревательных приборов; - немедленное устранение всех видимых утечек воды. С целью энергосбережения температуру воздуха в помещениях зданий в ночные часы от ноля до пяти часов допускается снижать на 2-3 °С. Работники эксплуатирующей организации должны следить за исправным состоянием системы отопления, своевременно устранять неисправности и причины, вызывающие перерасход тепловой энергии. Эксплуатационный персонал в течение первых дней отопительного сезона должен проверить и произвести правильное распределение теплоносителя по системам отопления, в том числе по отдельным стоякам. Распределение теплоносителя должно производиться по температурам возвращаемой (обратной) воды по данным проектной или наладочной организации. Выявленные дефекты в системе отопления должны учитываться при подготовке системы к следующему отопительному сезону. Промывка систем теплопотребления производится ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб. Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз, при этом должно достигаться полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход воздушной смеси не должен превышать 3-5-кратного расчетного расхода теплоносителя. Для промывки используется водопроводная или техническая вода. Подключение систем, не прошедших промывку, не допускается. После промывки система сразу должна быть наполнена теплоносителем. Держать системы отопления опорожненными не допускается. Персонал эксплуатирующей организации должен систематически в течение отопительного сезона производить контроль за работой систем отопления. Повышение давления теплоносителя (в том числе кратковременное) свыше допустимого при отключении и включении систем центрального отопления не допускается. Для защиты местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя от опорожнения в тепловых пунктах должны устанавливаться автоматические устройства. Заполнение систем отопления следует производить через обратную линию с выпуском воздуха из воздухосборников или отопительных приборов. Давление, под которым подается вода в трубопроводы системы отопления, не должно превышать статическое давление данной системы более чем на 0,05 Мпа (0,5кгс/см2) и предельно допустимое для отопи- тельных приборов. Время отключения всей системы или отдельных ее участков при обнаружении утечек воды и других неисправностей следует устанавливать в зависимости от температуры наружного воздуха длительностью до двух часов при расчетной температуре наружного воздуха. В местах присоединения стояков к разводящим трубопроводам в подвальных помещениях следует устанавливать маркировочные бирки. Трубопроводы в ИТП, подвальных помещениях должны быть окрашены и иметь соответствующие маркировочные бирки с указанием направления движения теплоносителя. Задвижки и вентили должны быть пронумерованы согласно общей схеме ИТП. |
|  | Трубопроводы должны быть закреплены, а их уклоны установлены по уровню. Трубопроводы на лестничных площадках должны быть окрашены масляной краской за два раза. При отрицательной температуре наружного воздуха, если прекратилась циркуляция воды в системе отопления и температура воды снизилась до +5 °С, необходимо производить опорожнение системы отопления. При отключении системы отопления от тепловой сети вначале следует закрывать задвижку на подающем трубопроводе. При закрытии задвижки необходимо убедиться, что давление в подающей сети сравнялось с давлением в обратном трубопроводе, только после этого закрывать на обратном трубопроводе. |
| 2. | Рекомендации по содержанию и ремонту обогревающих элементов В помещениях общего пользования многоквартирных жилых домов установлены конвекторы «КСК» В процессе эксплуатации следует производить очистку конвекторов в начале отопительного сезона и 1-2 раза в течение отопительного периода. Параметры горячей воды, используемой в качестве теплоносителя, должны удовлетворять требованиям, приведённым в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» РД34.20.501-95. Содержание кислорода в воде систем отопления не должно превышать 0,02 мг/кг воды, а значения рН должны быть в пределах 8...9,5. Содержание в воде железа (до 0,5 мг/л), общая жёсткость - до 7 мг-экв/л. При опрессовке СНиП 3.05.01-85 допускает полуторное превышение рабочего давления, однако практика эксплуатации систем отопления показывает, что при опрессовке превышать максимальное рабочее давление следует не более чем на 25%. При опрессовке следует избегать резкого повышения давления. Во избежание образования воздушных пробок заполнение водой системы отопления с радиаторами, оборудованными термостатами, следует производить снизу через обратную магистраль при открытых термостатах. Если необходимо демонтировать конвектор, на подводке к которому установлен проходной или угловой термостат, с последнего следует снять термостатический элемент, а затем полностью его закрыть с помощью металлического (не пластмассового) колпачка и заглушить термостат со стороны снятой подводки, а также вторую подводку. Не рекомендуется опорожнять систему отопления более, чем на 15 дней в году. Особенно опасен режим частого кратковременного опорожнения системы отопления при ремонте и замене приборов. Категорически запрещается!: -Самовольно изменять тип, площадь, место размещения радиаторов; -Установка дополнительного оборудования центрального отопления если это повлечет увеличение предельно- допустимых расчетных инженерных нагрузок; Рекомендуется: -Поддерживать расчетные параметры теплоносителя в системе отопления согласно температурному графику; -Не устанавливать декоративных экранов на отопительные приборы, т.к. это уменьшает их теплоотдачу и препятствует нормальной конвекции воздуха; -Поддерживать температуру в помещениях в соответствии с технологическими процессами с учетом теплопотерь на вентиляцию; - При сверлении конструкции пола учитывать, что подающие и обратные трубопроводы проложены, скрыто от поэтажных коллекторов по межэтажному коридору и по периметру квартир в конструкции пола в гофрированной трубке. |
| 3. | Рекомендации по содержанию и ремонту запорной и регулирующей арматуры системы отопления Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через воздушные краны, установленные в верхних точках стояков. Предварительная установка балансировочных клапанов указана в проекте системы отопления. Ручные балансировочные клапаны предназначены для распределения расчетных расходов теплоносителя между квартирами (или отдельными ВПП) в системе водяного отопления. Клапан сочетает функции клапана переменного гидравлического сопротивления, перенастраиваемого вручную и запорного клапана. |
| 4. | 4. Рекомендации по содержанию и ремонту коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии Помещение узла учета должно быть освещено, температура в нем в зимнее время не должна быть ниже 5°С. Вход в помещение узла учета посторонних лиц не допускается. Калибр и пределы измерения расходомеров должны соответствовать максимальному и минимальному количеству воды, идущему на приготовление воды для нужд отопления, теплоснабжения. В случае завышения объемов воды, проходящей через расходомер, необходимо заменить его на расходомер требуемых пределов измерения и допустимого перепада давлений на нем. В состав работ по обслуживанию приборов учета входит следующее: a) визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломбы на приборах учета; b) снятие и запись показаний узла учета; c) составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) с представителями абонента и поставщика; d) проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды вентилями) для очистки фильтра воды; e) разбор фильтра. Очистка фильтра от накипи (отложений) с последующей сборкой фильтра; f) при отказе работы приборов учета, установка приборов с новой пломбировкой; g) ремонт приборов учета проводится специализированной сервисной службой. |
| 5. | 5. Рекомендации по содержанию и ремонту механического оборудования и иного оборудования, расположенного на сетях системы отопления 1. Циркуляционные насосы для систем отопления в составе ИТП. Ввод в эксплуатацию - необходимо заполнить систему перекачиваемой жидкостью и удалить из нее воздух. Для удаления воздуха необходимо: - отключить насос; - закрыть запорный вентиль на напорном патрубке; - в зависимости от температуры рабочей среды и давления в системе при выкручивании винта для удаления воздуха горячая перекачиваемая среда в жидком или парообразном состоянии может вырваться из насоса под давлением. Не допускается попадание воды на электрические части; - осторожно отвинтить винт для удаления воздуха; - осторожно толкнуть отверткой вал насоса; - через 15-30 сек. завинтить винт для удаления воздуха обратно; - включить насос; - снова открыть запорный вентиль. Регулировка насоса проводится в соответствии с техническим паспортом. Техническое обслуживание/сервис проводится только при отключенном от сети насосе и предохранении от несанкционированного включения. Если при сервисных работах или при вводе в эксплуатацию мотор отсоединялся от корпуса насоса, необходимо заменить уплотнительное кольцо между ними. При монтаже мотора необходимо проконтролировать правильное положение уплотнительного кольца. Основные неисправности, их причины и методы устранения: - слишком большой расход - переключите насос на более низкую частоту вращения; - напор насоса слишком высок - переключите насос на более низкую частоту вращения; - шум в насосе – кавитация в системе вследствие недостаточного подпора на всасе, проверьте подпор и увеличьте его до допустимого; - воздух в насосе – удалите воздух из насоса/системы; - запорная арматура системы открыта не полностью – полностью откройте запорную арматуру; - недостаточная выходная мощность насоса – инородные тела в корпусе насоса или рабочем колесе. Удалите инородные тела после демонтажа рабочего колеса насоса; - неправильное направление течения перекачиваемой жидкости – поменяйте местами напорную и всасывающую стороны насоса в соответствии с направлением стрелки на корпусе насоса; - неправильное направление вращения – исправьте электрическое подключение на клеммной коробке; - насос не работает при подключенном питании – электрический предохранитель неисправен, питание отключено – замените предохранитель, подключите питание. При дальнейшем отключении предохранителя: проверьте, исправен ли насос, проверьте питающий кабель и электрическое подключение отключен защитный выключатель. Включите защитный выключатель при повторном отключении защитного выключателя, проверьте, корректно ли электрическое подключение насоса, проверьте сетевой кабель и электрическое соединение; - пониженное сетевое напряжение – проверьте напряжение (см. данные на табличке насоса). Повреждение обмотки – обратитесь в сервисную службу; - повреждение клеммной коробки – обратитесь в сервисную службу; - перемычки отсутствуют или неправильно установлены. Установите перемычки корректно. Кроме данных указаний должны соблюдаться требования, изложенные в соответствующих инструкциях по монтажу и эксплуатации, имеющихся в исполнительной документации, технических паспортах оборудования, разделах ТМ ИТП. Если невозможно устранить неисправности самостоятельно необходимо обратиться в ближайшую сервисную службу фирмы Wilo. 2. Прессостат KPI 35 фирмы «Danfoss», электромагнитный клапан EV 220В 20: Ду20 Kv=8 м3/ч. Прессостаты типа KPI предназначены для регулирования, текущего контроля и аварийной сигнализации. Контактный датчик давления (прессостат) применяется в системах подпитки совместно с соленоидными клапанами, замыкает или размыкает электрическую цепь, закрывая или открывая |
|  | 3. Седельные регулирующие 2х-ходовые клапаны VFM2 фирмы "Danfoss" предназначены для регулирования отопления теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и поддержания заданной температуры в системе ГВС. 4. Комбинированный клапан-регулятор и перепада давления марки AVQM производства фирмы «Danfoss». Эксплуатация оборудования, указанного в п.п. 2-4 должна производиться в соответствии с требованиями паспортов на оборудование. Любые изменения конструкции, будь то в результате сварочных работ или механических изменений формы емкости, недопустимы. Все испытательные, ремонтные работы должны производиться только специалистами авторизованных служб, работы по монтажу и техническому обслуживанию должны производиться специалистами, имеющими соответствующую профессиональную подготовку. При замене частей оборудования следует использовать только оригинальные запчасти. Для проведения работ по техобслуживанию и их документального оформления рекомендуется приглашать специалистов сервисной службы. Проверка на герметичность – Проверить снаружи герметичность соединений, прежде всего у насосов и резьбовых соединений. – Проверить обратный клапан при закрывании (неполадки: шумы, частое включение насоса). Прочистка фильтров – Вынуть штепсельную вилку из розетки выключить главный выключатель – Закрыть колпачковые шаровые краны линии перепуска со стороны системы и со стороны основной ёмкости. – Прочистить фильтры перепускной линии. Следует прочистить, если он имеется, сетчатый фильтр в линии подпитки. Удаление шлама из основной и дополнительной ёмкостей – Полностью опорожнить ёмкости, открыв краны для слива на нижнем фланце. Отсоединить гибкие шланги между ёмкостью и управляющим агрегатом, разобрать нижнее фланцевое соединение и удалить шлам из ёмкости, проверить воздушную камеру ёмкости и восстановить все соединения. Проверка контрольных точек подпитки – Перевести установку в автоматический режим, наполнить основную ёмкость по линии автоматической подпитки, проверить контрольные точки переключения защиты от сухого хода (недостаток воды), а также ВКЛ. /ВЫКЛ. подпитки. Пользуясь краном для слива и наполнения, вручную довести содержание воды в ёмкости до предварительно записанного ранее значения. Контрольную точку переключения можно проверить также при нагружении/снятии нагрузки с измерителя уровня (динамометра). Проверка контрольных точек автоматического режима – Включить насос в ручном режиме и добиться превышения давления в системе над давлением срабатывания перепуска (ОТКР.). Включить режим„Auto―. Перепуск должен сработать и затем закрыться при соответствующем заданном значении давления. Открыть перепуск в ручном режиме и добиться падения давления в системе ниже давления включения насоса (ВКЛ.). Включить режим «Auto». Насос должен включиться и затем отключиться при соответствующем заданном значении давления. Периодически, не реже одного раза в год необходимо осматривать состояние сильфонных компенсаторов, фильтров, воздухосборников, вантузов. ВНИМАНИЕ! Окраску проводить не реже одного раза в пять лет, не допускать появление коррозии на резьбовых и сварных соединениях. |

Подраздел 3.12.	Рекомендации по содержанию и ремонту информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | 1. Рекомендации по содержанию и ремонту телефонных сетей и оборудования См. пункт 1 подраздела 3.5 настоящей Инструкции. |
| 2 | 2. Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и оборудования проводного радиовещания См. пункт 2 подраздела 3.5 настоящей Инструкции. |
| 3 | 3. Рекомендации по содержанию и ремонту сетей и оборудования кабельного спутникового и иного антенного телевидения См. пункт 3 подраздела 3.5 настоящей Инструкции. |

Подраздел 3.13. Рекомендации по обеспечению освещения помещений общего пользования, содержанию и ремонту оборудования и иных объектов, используемых для обеспечения освещения

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1. | 1. Рекомендации по обеспечению освещения помещения, периодичность освещения Принимаемый при проектировании и расчетах запас освещенности является достаточным при обычной эксплуатации электроосветительных установок постоянной очистке светильников, своевременной смене ламп и т.п. Данный запас обусловливают тем, что во время эксплуатации уровень начальной (проектной) освещенности с течением времени неизбежно снижается. Это происходит за счет постепенного уменьшения светового потока светильников, загрязнения арматуры и неких остальных обстоятельств. Но при неудовлетворительной эксплуатации принятый запас освещенности не может восполнить понижающегося уровня освещенности, и она становится недостаточной. Следует иметь в виду, что окраска в светлые тона и постоянная очистка от загрязнения содействуют обеспечению требуемых норм освещенности. Периодичность осмотров осветительных электроустановок зависит от характера помещений и устанавливается энергетиком управляющей компании. Ориентировочно для запыленных помещений с брутальной средой можно принять нужную периодичность осмотров рабочего освещения один раз в три месяца, а в помещениях с обычной средой — один раз в шесть месяцев. Для установок аварийного освещения сроки осмотров уменьшают в 2 раза. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской (обычно это красная точка на плафоне светильника). Рабочее и аварийное освещение в специализированных помещениях включают и выключают только тогда, когда естественное освещение недостаточно для производства работ. Измерения освещенности в производственных и технологических помещениях с контролем соответствия мощности ламп проекту и расчетам проводят 1 раз в год. Освещенность проверяют во всех производственных помещениях и на главных рабочих местах, значения освещенности должны — соответствовать проектным. Перед тем как приступить к проверке освещенности, нужно установить места, на которых целесообразно измерить освещенность. Результаты осмотров и проверок оформляют актами, утвержденными ответственным за эл. хозяйство управляющей компании. Для управления освещением общедомовых помещений предусмотрено автоматическое от реле времени, фотореле и выключатели местного управления, что позволяет изменять периодичность освещения помещений. Периодически проводить (по мере их загрязнения) очистку и мытье окон для восстановления заложенного в проекте уровня естественного освещения. Для управления освещением помещений паркинга предусмотрено автоматическое от потолочных датчиков движения и светильников со встроенным фото-акустическим выключателем ФАВ-1, и выключатели местного управления, что позволяет изменять периодичность освещения. |
| 2. | 2. Рекомендации по обеспечению наружного освещения, объектов, территорий, входящих в состав общего имущества, периодичность освещения Необходимый уровень обеспеченности освещения объектов и территорий предусмотрен проектом жилого комплекса. Периодичность наружного освещения достигается с помощью реле времени и фотореле, которые позволяют более рационально использовать энергоресурсы в зависимости от продолжительности светового дня. Периодичность работ по очистке светильников устанавливается ответственным за эл. хозяйство потребителя с учетом местных условий (рекомендуемая периодичность 2 раз в год). |
| 3. | 3. Рекомендации по содержанию и ремонту осветительных приборов помещений общего пользования В соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) в доме применяется освещение общее, местное, аварийное и эвакуационное. Общим - называют освещение всего или части помещения; местным – освещение рабочих мест, предметов, поверхностей; комбинированным – сочетание общего освещения с местным, создающим повышенную освещённость непосредственно на рабочих местах. Основным видом освещения для обеспечения нормальной деятельности во всех помещениях и на открытых участках, где в тёмное время суток могут находится люди, является рабочее. При его нарушении используется аварийное освещение, обеспечивающее временно продолжение работы или эвакуацию людей. |
|  | В состав осветительной электроустановки входят источники света, осветительные арматуры, пускорегулирующие устройства, электропроводки, электроустановочные изделия и приборы, щиты, щитки и распре- делительные устройства. Питание светильников аварийного и рабочего освещения осуществляется от независимых источников. При отключении рабочего освещения переключение на аварийное происходит автоматически или вручную переключателем установленным в ГРЩ. Эксплуатация и ремонт осветительных приборов помещений общего пользования осуществляется в соответствии с Требованиям «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» «Правилами устройства электроустановок» и инструкций заводов-изготовителей. В процессе эксплуатации необходимо своевременно производить смену ламп и чистку светильников, а также проводить планово-предупредительные осмотры и ремонт светильников и электрической сети. Осмотру, ремонту и проверке подлежат светильники, групповые и магистральные щитки, провода, выключатели, переключатели, штепсельные розетки. Сроки осмотров и ремонтов устанавливаются службой электрохозяйства предприятия в соответствии с правилами технической эксплуатации в зависимости от среды помещения, особенностей и назначения элементов осветительного оборудования. Рекомендуемые сроки планово-предупредительных осмотров и ремонтов: • светильники, щитки, выключатели, розетки рабочего освещения - 3 раза в год; • аварийное и эвакуационное освещение - 4 раза в год; • устройства автоматического аварийного переключения – систематически; в сырых, особо сырых, пожарно - и взрывоопасных помещениях - 6 раз в год; • проводки скрытые - не реже 2 раз в год, а в сырых помещениях - 4 раза в год; • проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения - 2 раза в год. Осмотром и проверкой светильников должны устанавливаться: наличие, целостность и надежность закрепления рассеивателей, защитных стекол, экранирующих решеток, отражателей, надежность электрических контактов, состояние изоляции зарядных проводов, должны устанавливаться и устраняться возникающие неисправности в светильниках с люминесцентными лампами. Работы по осмотру, проверке и ремонту светильников должны быть приурочены ко времени их чистки. Обнаруженные неисправные или пришедшие в негодность части и детали светильников должны заменяться при ремонте аналогичными новыми. Это, естественно, касается только достаточно легко снимаемых частей светильников, таких, как патроны, рассеиватели, защитные стекла, экранирующие решетки, стартеры, ПРА, уплотняющие прокладки и др. Если пришедшая в негодность часть светильника не может быть заменена, заменяется весь светильник. К работам по ремонту светильников должны быть еще отнесены работы по восстановлению надежности контактных соединений и по замене зарядных проводов светильников с лампами накаливания и ДРЛ. Чистку светильников рекомендуется производить не реже одного раза в три месяца. Чистку светильников и их ремонт необходимо производить с применением приставных лестниц и стремянок. «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» обслуживание осветительных установок с этих устройств допускается при высоте подвеса светильников, не превышающей 5 м, не менее чем двумя лицами. Длина лестниц и стремянок, должна быть такой, чтобы рабочий мог работать стоя на ступеньке, отстоящей на 1 м от верхнего лестницы, стремянки. Если стремянка имеет площадку – она должна быть ограждена на высоту 1 м. Вышедшие из строя люминесцентные лампы, лампы типа ДРЛ и другие источники, содержащие ртуть, должны храниться в специальном помещении. Их необходимо периодически вывозить для уничтожения и дезактивации в отведенные для этого места. |
| 4. | 4. Рекомендации по содержанию и ремонту светильников наружного освещения Обслуживающий персонал для обеспечения безаварийной работы должен выполнять профилактические работы на электросетях и оборудовании: - текущий ремонт поврежденных участков кабельных линий (по мере необходимости); - переразделка дефектных муфт, сухих разделок (по мере необходимости); - измерение сопротивления изоляции, периодичность 1 раз в год; - измерение сопротивления петли «фаза - нуль» для самых дальних светильников каждой линии, периодичность 1 раз в 3 года; - проверку технического состояния светильников наружного освещения (наличие и целостность стекол, исправность уплотнений, контактов и т.п.) – 2 раз в год (или при обнаружении факта неисправности); - проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов, переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0.1Ом) – 1раз в 3 года. |
| 5. | 5. Рекомендации по содержанию и ремонту опор наружного освещения, входящих в состав общего имущества Для поддержания дворовой электрической сети в рабочем состоянии необходимо осуществлять следующий ряд работ: - обновление маркировки опор освещения (по мере необходимости); - осмотр состояния внутриквартального освещения – 1 раза в месяц; - контроль коррозионного износа металлических элементов опор (допустимое отношение фактического сечения металлического элемента к предусмотренному проектом при сплошной или язвенной коррозии должно быть не менее: 0,9 – для несущих элементов; 0,8- для ненесущих элементов; 0,7- для косынок; не допускается сквозное коррозионное поражение, щелевая коррозия с появлением трещин и разрушением сварных швов, трещины в сварных швах и околошовной зоне, трещины в металле) – периодичность 1раз в 6 лет; - правка или замена поврежденных опор внутриквартального освещения (по мере необходимости); - проверка состояния фундаментов опор (измеряются размеры сколов и трещин фундаментов, уменьшение диаметра анкерных болтов, зазоры между пятой опоры и фундаментом не допускаются) – периодичность измерений 1раз в 6 лет; - проверка состояния, подтяжка всех креплений и клемм (в цоколе опоры) – 1 раз в год. |

Подраздел 3.14. Рекомендации по организации сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов, уборки и санитарно-гигиенической очистки общего имущества

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | 1. Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования площадок для сбора бытовых отходов Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать: • установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов; • своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием; организацию вывоза отходов и контроль за выполнением графика удаления отходов; • свободный подъезд и освещение около площадок под установку контейнеров и мусоросборников; • содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов (кроме контейнеров и бункеров, находящихся на балансе других организаций) без переполнения и загрязнения территории; • проведение среди населения широкой разъяснительной работы по организации уборки территории. Сбор бытовых отходов следует производить в: • контейнеры установленном вместимостью. Окраска всех металлических мусоросборников должна производиться не менее двух раз в год - весной и осенью. |
|  | Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной или асфальтированной площадке, как правило, с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений. Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационарные мусоросборники, должны освещаться и иметь дорожные покрытия с учетом разворота машин и выпуска стрелы подъема контейнеровоза или манипулятора. При размещении на одной площадке до шести переносных мусоросборников должна быть организована их доставка к местам подъезда мусоровозных машин. Мусоросборники необходимо размещать на расстоянии от окон до дверей жилых зданий не менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов. Количество и емкость дворовых мусоросборников определяется в установленном порядке. В случае трудности эксплуатации металлических мусоросборников при минусовых температурах допускается применение съемных деревянных ящиков без дна вместимостью до 1 м, устанавливаемых на бетонированной или асфальтированной площадке. Крупногабаритные отходы, старая мебель, велосипеды, остатки от текущего ремонта квартир и т.п. должны собираться на специально отведенных площадках или в бункеры-накопители и по заявкам организаций по обслуживанию жилищного фонда вывозиться мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом. ВНИМАНИЕ! Сжигание всех видов отходов на территории домовладений и в мусоросборниках запрещается. На территории каждого домовладения должны быть установлены урны, соответствующие утвержденному местным органом самоуправления образцу. Расстояние между урнами должно быть не менее 50 м на тротуарах III категории, не более 100 м - на остальных тротуарах, во дворах, в местах возможного образования мелких отходов (перед входами в магазины и т.д.). Урны следует очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, а во время утренней уборки периодически промывать. Окраску урны следует возобновлять не реже одного раза в год. |
| 2. | 2. Рекомендации по оборудованию мест для сбора и временного хранения отходов, по размещению дополнительных объектов для сбора и временного хранения отходов, периодичность вывоза Решение по оборудованию мест для сбора и временного хранения отходов, по размещению дополнительных объектов для этих целей принимается управляющей организацией по мере необходимости. Сбор крупногабаритного мусора и строительных отходов осуществляется на специально отведенных площадках или в специально оборудованных контейнерах. Периодичность вывоза определяется его целесообразностью. |
| 3. | 3. Рекомендации по уборке и санитарно-гигиенической очистке общего имущества, порядок, периодичность осуществления соответствующих работ Уборка придомовой территории. Организация уборки территории. Приямки ПР1-ПР3: оборудованы дренажной трубой для отвода скапливающейся воды от дождей, при таянии снега. Необходимо производить периодическую читку приямков от мусора в целях недопущения засорения дренажной трубы. Тротуары, пешеходные дорожки, детские, хозяйственные, волейбольные, детские площадки убираются вручную дворником до начала работы уборочных машин. При проведении уборки обеспечить свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории. Зимний период: Уборка придомовых территорий проводить в следующей последовательности: - уборка тротуаров, подходов к подъездам; - в случае гололеда и скользкости - посыпка песком и реагентами, а затем уборка дворовых проездов; - тротуары и внутриквартальные проезды должны быть очищены от снега и наледи до асфальта; - уборку дворовых территорий производить в утренние часы до 10 часов утра. Уборку дворовых проездов выполнять техникой: - механизированную уборку дворовых проездов производить в дневное время при скоростях машин до 4 км/ч; очистку дворовых проездов, въезда в паркинг при отсутствии снегопада от снега наносного происхождения производить утренние часы машинами с плужно-щеточным оборудованием, периодичность выполнения – не реже 1 раза сутки; -сдвинутый с дворовых проездов снег укладывать в кучи и валы, расположенные параллельно бортовому камню на тротуаре, а также в местах не препятствующему передвижению транспорта и свободному перемещению пешеходов; |
|  | - снег, собираемый с тротуаров, допускается складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранности зеленых насаждений; - вывоз снега должен быть обеспечен не позднее 2-х суток со дня выпадения осадков; - Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены на тротуарах и дворовых проездах не позднее 6 ч с момента окончания снегопада, а на остальных территориях - не позднее 12 ч; - вывоз снега с дворовых территорий производить вместа определенные органами местного самоуправления (на снежные свалки); - обработку покрытий от гололеда производить крупнозернистым и среднезернистым речным песком, не содержащим камней и глинистых включений. Песок должен быть просеян через сито с отверстиями диаметром 5 мм.; - песок и реагенты должны быть складированы в специально отведенных для этого местах; - время проведения обработки покрытий песком и реагентами первоочередных территорий не должно превышать 1,5 ч, а срок окончания всех работ - 3 ч; - размягченные после обработки льдообразования сдвигать или сметать в места складирования для дальнейшего вывоза, не допуская их попадания на открытый грунт, под деревья или на газоны. Периодичность выполнения уборочных работ в холодный период тротуаров дворовых проездов, хозяйственных, детских спортивных площадок (сдвижка и подметание снега) выполнять по таблице: |
|  | № п/п | Вид работ | Сроки выполнения |
|  | 1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до двух сантиметров | Один раз в сутки в дни снегопада |
|  | 2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше двух сантиметров | Два раза во время снегопада в течение смены (7 часов) |
|  | 3. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами. | При гололеде |
|  | 4. | Очистка территории от наледи и льда | При гололеде |
|  | 5. | Подметание территории в дни без снегопада | Один раз в сутки в дни без снегопада |
|  | 6. | Очистка урн от мусора. | Один раз в сутки. |
|  | 7. | Очистка подъездных путей к мусорокамере и прометание после погрузки мусора | Один раз в сутки |
|  | 8. | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | По мере необходимости в течение светового дня |
|  | 9. | Очистка поверхности люков колодцев от снега | Один раз в сутки |
|  | 10. | Вывоз снега | В течении двух суток после снегопада |
|  | 11. | Очистка отмосток от снега. | Весенний период |
|  | 12. | Уборка площади перед входом в подъезд, тротуарных дорожек, крылечка, подходов к подъездам | До 10-00 часов |
|  | 13. | Уборка площади перед входом в подъезд, тротуарных дорожек, крылец, подходов к подъездам в дни снегопада | До 08-00 часов |
|  | При отсутствии усовершенствованных покрытий (детские, хозяйственные спортивные площадки), снег убирать под движок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения. С наступлением весны организовать: - промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды, для нормального отвода талых вод – систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети; - общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед. Летний период: Летняя уборка придомовых территорий: - подметание тротуаров, детских, хозяйственных площадок от смета, пыли и грязи, мелкого бытового мусора осуществлять ежедневно; - время окончания работ по уборке придомовых территорий 10 часов утра; - поддерживать дворовую территорию в чистоте и порядке в течении всего рабочего дня; -мойку тротуаров в жаркое время заканчивать до полива внутридворовых проездов; - мойку урн производить по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц; - мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улицы. Мойку тротуаров закончить до выполнения мойки на проезжей части, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы поливочно-моечных машин; - поливка тротуаров в жаркое время дня должна производится ежедневно в утренние часы. - подметание внутридворовых проездов осуществлять механизированным способом; - смет, мусор образовавшийся в результате уборки складируется в мешках на проезжей части для дальнейшей вывозки на полигоны для размещения отходов непосредственно после окончания уборки; - мойка внутридворовых проездов осуществляется непосредственно после очистки дворовых проездов от смета и мусора. |
|  | № п/п | Вид работ | Сроки выполнения |
|  | 1. | Подборка случайного мусора на придомовых территориях | ежедневно |
|  | 2. | Прометание пешеходных тротуаров, крылечек. | Один раз в сутки |
|  | 3. | Прометание внутридворовых проездов | Один раз в сутки |
|  | 4. | Прометание площадок с неусовершенстованным покрытием | Один раз в сутки |
|  | 5. | Очистка урн от мусора | Один раз в сутки |
|  | 6. | Мойка урн | 1 раз в месяц |
|  | 7. | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до двух сантиметров | Один раз в сутки |
|  | 8. | Частичная уборка территорий в дни с осадками более двух сантиметров | Один раз в сутки (50% территории) |
|  | 9. | Уборка подъезда к мусорокамере (подметание, подборка мусора, выпавшего после погрузки) | Один раз в сутки |
|  | 10. | Полив газона, клумб Один раз в сутки | Кроме дождливых дней |
|  | 11. | Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площади перед входом в подъезд | Ежедневно |
|  | 12. | Скашивание травы | При высоте травы не более 12 см |
|  | 13. | Сбор скошенной травы и вывоз ее на полигон для складирования ТБО | В течении трех дней после скашивания травы |
|  | 14. | Прикорневая обработка деревьев и кустарников, очистка отмостков от поросли | Один раз в месяц |
|  | Уборка мест общего пользования в МКД (коридоры холлы, лестничные клетки): Работы по уборке мест общего пользования включают: влажное подметание и мытье коридоров, холлов, лестничных площадок и маршей, кабин лифтов, обметание пыли с потолков, влажную протирку (стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков), мытье окон, подметание и мытье площадки перед входом в подъезд, уборку технических помещений. В пластиковых окнах предусмотрены водоотводящие каналы для вывода наружу, скапливающейся влаги. Водоотводящие каналы расположены в нижней части рамы необходимо очищать их от грязи. Резиновые уплотнители, обеспечивающие герметичность окон очищать от грязи и протирать специальными средствами, для обработки использовать хорошо впитывающую ткань. Уборка паркинга многоквартирного дома: Уборка территории. Организация уборки территории: - помещения, проезды, территория въезда и выезда убирается до начала работ уборочной техники; - мойку урн производить по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц; - мусор в мешках выносится в местах складирования ТБО. |

Подраздел 3.15. Рекомендации по содержанию и ремонту иных объектов общего имущества в многоквартирном доме

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 <*> |
| 1 | Рекомендации по содержанию и ремонту оборудования системы вентиляции Система вентиляции корпуса – механическая вытяжка с естественным притоком. Удаление воздуха предусматривается через А-блоки, присоединенные к форкамерам на кровле дома с последующим выбросом крышными вентиляторами в атмосферу выше уровня кровли. |
|  | Приток воздуха осуществляется через приточные клапаны, установленные в окнах жилых помещений. Для постоянного воздухообмена в комнатах и ванной необходимо держать открытым клапан на окне. ВНИМАНИЕ! Запрещается трогать дроссель-клапан системы вентиляции в подшивном потолке квартир во избежание разбалансирования системы. Воздуховоды выполнены из тонколистовой стали, транзитные воздуховоды – из стали толщиной 0,8 мм и изолированы огнезащитной базальтовой изоляцией МБОР. В местах пересечения воздуховодами противопожарных преград установлены огнезадерживающие клапаны. Системы вентиляции при пожаре отключаются. Персонал, обслуживающий системы вентиляции, обязан производить: - плановые осмотры и устранение всех выявленных неисправностей системы; - устранение неплотностей в вентиляционных каналах, воздуховодах; - устранение засоров в каналах. Рекомендуется раз в год проводить осмотр шахт на предмет засоров, проверять тягу согласно паспорта системы вентиляции, при выявлении отклонений необходимо провести балансировку. Рекомендуется использовать на кухне вытяжку с фильтрами, а не подключать принудительную, так как последняя создаст избыточное давление и разбалансирует систему вентиляции. |
| 2 | Рекомендации по содержанию и ремонту водосточных желобов и водосточных труб Неисправности системы водоотвода: наружного (загрязнение и разрушение желобов и водосточных труб, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей, обледенение водоотводящих устройств и свесов) и внутреннего (протечки в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, засорение и обледенение воронок и открытых выпусков, разрушение водоотводящих лотков от здания, протекание стыковых соединений водосточного стояка, конденсационное увлажнение теплоизоляции стояков) следует устранять по мере выявления дефектов, не допуская ухудшения работы системы. Замену отдельных элементов водоотводящих устройств по мере износа следует производить из оцинкованной листовой стали. Заменяемые водосточные трубы, как правило, следует прокладывать вертикально, без переломов, непосредственно через карнизы при условии устройства в них манжет из оцинкованной стали. В зданиях, находящихся на учете органов по охране памятников архитектуры, это мероприятие должно быть согласовано с соответствующими органами. Системы внутренних водостоков с открытыми выпусками в 1 и 2 климатических районах должны иметь аварийные водосливы в сеть бытовой канализации. Системы внутренних водостоков с открытыми выпусками должны быть оборудованы температурными компенсаторами и желобами, обеспечивающими отвод атмосферных вод от здания не менее чем на 2 м. Водоотводные воронки внутреннего водостока должны быть оборудованы защитными решетками, установленными на прижимном кольце, и колпаками с дренирующими отверстиями. Их надлежит периодически очищать от мусора и наледи. В районах с холодными зимами водоприемные воронки следует устанавливать с электроподогревателями на стояках непосредственно под нижней поверхностью крыши. Стояки внутреннего водостока, проходящие в чердачном помещении, следует утеплять по расчету. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега. Очистка от снега и льда крыш должна поручаться рабочим, знающим правила содержания кровли, имеющие допуск к работе на высоте, и выполняться только деревянными лопатами. Повреждение кровли, свесов, желобов и водоприемных воронок необходимо устранять немедленно. На кровлях с уклоном катов более 45 градусов и свободным сбрасыванием воды (черепичных, гонтовых, драночных) очищать снег следует только в разжелобках, над карнизами и в других местах скопления снега. На участках территории, где производятся работы по сбрасыванию снега с крыш, необходимо обеспечить безопасность пешеходов. Обледенение свесов и водоотводящих устройств чердачных крыш, образовавшееся в процессе эксплуатации дома, должно быть устранено путем ремонта вентиляционных коробов, доводки до нормативной величины теплоизоляции чердачных перекрытий, трубопроводов, центрального отопления и горячего водоснабжения, обеспечения герметизации притворов входных дверей или люков на чердак. Специальные вентиляционные отверстия следует устраивать: • в карнизных частях - щелевые продухи в виде щелей под обрешеткой свеса кровли или точечные продухи в виде отдельных отверстий, пробиваемых в карнизной части стены по осям окон или простенков, или тех и других вместе взятых: • в коньке крыши в виде щелей под обрешеткой у конька и кровли. Площадь вентиляционных отверстий следует принимать по расчету, выполненному проектной организацией. При невозможности устройства специальной вентиляции в чердачном помещении здания следует, как |
|  | правило, при капитальном ремонте крыши сделать внутренний водосток с расположением желоба в нижней части ската и в пределах чердачного помещения (преимущественно на скате со стороны здания, расположенного на красной линии). В зданиях высотой до пяти этажей включительно, расположенных с отступом от красной линии не менее чем на 1,5 м и от проекции свеса кровли, допускается устройство наружного неорганизованного водоотвода. При этом обязательно предусматривать козырьки над входом в лестничную клетку и над балконами верхних этажей, вынос карниза не менее 60 см, а ширина отмостки не менее 1,2 м. Обнаруженные при очередных осмотрах крыш неисправности вентиляционных отверстий устраняются в сроки, указанные в приложении N 2. ВНИМАНИЕ! Вентиляционные отверстия необходимо регулярно очищать от мусора. Заделка вентиляционных отверстий не допускается. Темные кровли рекомендуется окрашивать лакокрасочными составами светлых тонов, обладающими повышенными водоотталкивающими свойствами. Стальные скатные кровли (особенно свесы) и желоба следует покрывать специальными составами, предотвращающими образование наледей |
| 3 | Рекомендации по содержанию и ремонту абонентских почтовых шкафов Уход за абонентскими почтовыми ящиками заключается в следующем: • профилактический осмотр и мелкий ремонт • раз в год смазка замков и петель |
| 4 | Рекомендации по содержанию и ремонту автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома. Установленные автоматически запирающие устройства дверей подлежат периодическому осмотру. При необходимости производится ремонт или замена. |
| 5 | Рекомендации по содержанию и ремонту иного механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения(квартиры) Указывается наименование, тип и марка установленного оборудования, не вошедшего в другие подразделы. Рекомендации по его содержанию и ремонту даются на основании инструкций производителя. |
| 6 | Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих ненесущих конструкций. Организации по обслуживанию жилищного фонда в процессе эксплуатации жилых домов должны регулярно осуществлять мероприятия по устранению причин, вызывающих увлажнение ограждающих конструкций (поддержание надлежащего температурно-влажностного режима и воздухообмена в жилых и вспомогательных помещениях, включая чердаки и подполья; содержание в исправном состоянии санитарно-технических систем, кровли и внутренних водостоков, гидро- и пароизоляционных слоев стен, перекрытий, покрытий и пола, герметизации стыков и швов полносборных зданий, утепление дефектных ограждающих конструкций, тепло- и пароизоляции трубопроводов, на поверхности которых образуется конденсат, просушивание увлажненных мест, содержание в исправном состоянии отмосток и водоотводящих устройств и др.). Предупреждение поступления грунтовых вод в подвалы (техподполья), устранение отсыревания нижней части стен (цоколей) вследствие воздействия грунтовой влаги должны производиться путем восстановления или устройства вновь горизонтальной и вертикальной гидроизоляции фундаментов, цоколя и пола подвала, инъецирования в кладку гидрофобизирующих составов, создающих в стене водонепроницаемую зону, устройства осушающих галерей, дренажной системы, применения электроосмотических и других методов. Дренажи необходимо очищать: не реже двух раз в год в первые два-три года эксплуатации, один раз в три года (в зависимости от грунта) в последующий период эксплуатации. Здания, расположенные в зоне разлива рек, должны быть оборудованы защитными стенами у оконных приямков, входов в подвал, поднятыми выше максимального уровня паводковых вод. Впадины и трещины в покрытиях и на водоотводящих устройствах придомовой территории должны быть заделаны, а выпуклости на путях стока воды - срезаны. Просадки, образовавшиеся в местах прокладки инженерных сетей (водопровода, канализации, теплотрассы и т.д.) или в насыпных грунтах, необходимо немедленно засыпать песчаным грунтом с послойным трамбованием, а покрытие восстановить. Уклоны участков зеленых насаждений (газонов, придомовых садов и др.) должны быть в пределах 0,04-0,11, открытых поверхностей придомовой территории - не менее 0,05, кюветов - не менее 0,04. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать постоянный доступ к смотровым колодцам водопровода, теплосети, телефонной сети и другим инженерным сетям, находящимся на ее территории. Кюветы, лотки и другие водоотводящие устройства, люки, расположенные в пределах придомовых участков, необходимо очищать от земли, мусора, травы ежегодно. Работы по комплексной защите крупнопанельных зданий от увлажнения атмосферными осадками следует выполнять с интервалом шесть-восемь лет. В комплексе работ по защите конструкций от увлажнения целесообразно включать герметизацию стыков, гидрофобизацию наружных поверхностей |
|  | панелей, герметизацию окон и их сопряжений со стенами, организацию водоотводов с балконов, лоджий и оконных заполнений, гидроизоляцию примыкающих к наружным стенам участков кровель. Неисправности герметизации стыков (раковины, наплавы, щели, поврежденные участки, занижение толщины герметика, плохая адгезия его к поверхности бетона, ползучесть, а также воздухопроницаемость стыков) должны устраняться по мере выявления, не допуская дальнейшего ухудшения герметизации. Контроль (выборочный) за состоянием герметизации стыков наружных стен полносборных зданий и сопряжении по периметру оконных и дверных блоков должен производиться: первый - через три года после герметизации, последующие - через пять лет. Параметры качества заделки, количественные показатели воздухопроницаемости стыков должны отвечать Требованиям проекта и соответствующих нормативных актов. ВНИМАНИЕ! Производить ремонтные работы, вызывающие повреждение гидроизоляционных устройств, без наличия технической документации, предусматривающей восстановление защитных свойств гидроизоляции, запрещается. |

Примечание:

<*> Графа 2 заполняется, если в иных пунктах, подразделах, разделах Инструкции не содержится соответствующих рекомендаций по содержанию и ремонту объекта общего имущества в многоквартирном

доме.

При   необходимости   в   графе 2 можно указать ссылку на соответствующий пункт, подраздел, раздел Инструкции, содержащий соответствующие рекомендации.

Подраздел 3.16.  Рекомендации по содержанию объектов общего имущества, расположенных на земельном участке, входящего в состав общего имущества

| Номер п/п | Рекомендации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Рекомендации по содержанию и ремонту малых архитектурных форм: На фасадах жилых зданий домов в соответствии с проектом, утвержденным городской (районной) архитектурной службой, размещаются указатели наименования улицы, переулка, площади и пр. Таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде, должны вывешивать у входа в подъезд (лестничную клетку). Они должны быть размещены однотипно в каждом подъезде, доме, микрорайоне. Таблички с номерами квартир следует устанавливать на двери каждой квартиры (при этом следует принимать сложившуюся для данного домовладения нумерацию квартир). Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки (стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков следует размещать на цоколях зданий, камер, магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сети, указатели расположения подземного газопровода, а также другие указатели расположения объектов городского хозяйства, различные сигнальные устройства допускается размещать на фасадах здания при условии сохранения отделки фасада. Ремонт указателей и флагодержателей должны проводить организации по содержанию жилищного фонда по мере необходимости. За сохранность и исправность знаков должны отвечать организации, их установившие. Установка памятных досок на фасадах зданий, объясняющие названия отдельных городских проездов, площадей, улиц, допускается по решению местных органов самоуправления. Организации по обслуживанию жилищного фонда следят за недопущением: • загромождения балконов предметами домашнего обихода (мебелью, тарой, дровами и другими); • вывешивания белья, одежды, ковров и прочих предметов на свободных земельных участках, выходящих на городской проезд; • мытья автомашин на придомовой территории; • самостоятельного строительства мелких дворовых построек (гаражей, оград), переоборудования балконов и лоджий; • окрашивания оконных переплетов с наружной стороны краской (использования цвета пластиковых окон), отличающихся по цвету от установленного для данного здания; • загромождения дворовой территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, шлаком, золой и другими отходами; • выливания во дворы помоев, выбрасывание пищевых и других отходов мусора и навоза, а также закапывания или сжигания его во дворах; • крепления к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей (флагштоков и других устройств), установку кондиционеров и спутниковых антенн без соответствующего разрешения. Временная укладка строительных материалов на территории домовладения допускается при условии сохранения пожарных проездов, сохранности зеленых насаждений и не затемнения окон жилых помещений. ВНИМАНИЕ! Складирование тары торговых организаций и других арендаторов, размещенных в жилых домах, на открытой территории домовладения не допускается. Территория каждого домовладения, как правило, должна иметь: • площадку для отдыха взрослых; • детские игровые и спортивные площадки с озеленением и необходимым оборудованием малых архитектурных форм для летнего и зимнего отдыха детей. Устройство и благоустройство площадок, элементов оборудования мест отдыха и других необходимо осуществлять в соответствии с установленными Требованиям. Устройство и расположение на территории организации по обслуживанию жилищного фонда площадок для выгула собак допускается по согласованию с соответствующими органами в установленном порядке. |
| 2 | Рекомендации по содержанию информационных стендов, досок объявлений Организация по обслуживанию жилищного фонда должна вывешивать на месте, доступном для посетителей, списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров телефонов: • местных органов самоуправления; • городского (районного) жилищного управления; • пожарной охраны; • отделения милиции; • скорой медицинской помощи; • службы газового хозяйства; • санитарно-эпидемиологической станции; • аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; • органов Государственной жилищной инспекции |
| 3 | Рекомендации по содержанию площадок для автомобильного транспорта В соответствии с проектом покрытие автостоянок выполнено асфальтобетоном, как и дворовые проезды, соответственно все рекомендации, предусмотренные п. 3 подразд. 3.14 в части содержание дворовых проездов аналогичны. 3.16.1.2. Гостевые парковки обеспечены местом для личного автотранспорта инвалидов 2,5х5,3 м. |
| 4 | Рекомендации по содержанию и уходу за элементами озеленения и благоустройства, расположенными на земельном участке: Уборка площадок, садов, дворов, дорог, тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов территорий должна производиться организациями по обслуживанию жилищного фонда; тротуары допускается убирать специализированными службами. Места, недопустимые для уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы машин, с труднодоступных мест допускается подавать снег на полосу, убираемую машинами. В местах съезда и выезда уборочных машин на тротуаре должны быть устроены пандусы из асфальтобетона или местные понижение бортового камня. Ширина пандуса должна быть на 0,5 м больше ширины машины. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенными на обслуживаемой территории. Материалы и оборудование во дворах следует складировать на специально выделенных площадках. Периодичность уборки тротуаров принимается органом местного самоуправления в зависимости от интенсивности движения пешеходов по тротуарам (от класса тротуара)*. * Среднее количество пешеходов в час, полученное в результате подсчета пешеходов с 8 до 18 ч в полосе движения шириной 0,75 м. при движении до 50 чел.-ч. I класс при движении от 51 до 100 чел.-ч. II класс при движении - от 101 и более чел.-ч. III класс Тротуары шириной более 3,5 м, а также внутриквартальные проезды и дворы следует убирать, как правило, машинами, предназначенными для проезжей части улиц (при удовлетворительной несущей способности покрытий). Уборка придомовых территорий должна проводиться в следующей последовательности: вначале убирать, а в случае гололеда и скользкости посыпать песком тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые территории. Уборку, кроме снегоочистки, которая производится во время снегопадов, следует проводить в режиме, в утренние или вечерние часы. На тротуарах I класса допускается механизированная уборка на повышенных скоростях (7-8 км/ч) при условии безопасности движения пешеходов. Механизированную уборку придомовых территорий допускается проводить в дневное время при скоростях машин до 4 км/ч. Объем уборочных работ в летнее и зимнее время следует определять по площадям в зависимости от материала покрытия придомовой территории, приведенным в техническом паспорте на жилой дом (дома) и земельный участок. Озеленение территорий выполняется после очистки последней от остатков строительных материалов, мусора, прокладки подземных коммуникаций и сооружений, прокладки дорог, проездов, тротуаров, устройства площадок и оград. ВНИМАНИЕ! Пересадка или вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и больных, без соответствующего разрешения не допускается. Сохранность зеленых насаждений на территории домовладений и надлежащий уход за ними обеспечивается организацией по обслуживанию жилищного фонда или на договорных началах - специализированной организацией. Не следует осуществлять посадку женских экземпляров тополей, шелковиц и других деревьев, засоряющих территорию и воздух во время плодоношения. Ящики для цветов устанавливать на балконах в соответствии с указаниями проекта. Изменять оформление балконов и устанавливать новые кронштейны для крепления цветочных ящиков допускается лишь по проекту и согласованию с органами местного самоуправления. О массовом появлении на зеленых насаждениях вредителей растений и болезней организации по содержанию жилищного фонда должны довести до сведения городских станций по защите зеленых насаждений и принимать меры борьбы с ними согласно указаниям специалистов. Дорожки и площадки зимой должны очищаться от снега, скользкие места посыпаться песком. ВНИМАНИЕ! Рыхлый и чистый снег с дорожек и площадок следует разбрасывать ровным слоем на газоны (укладывать снег вдоль жилых изгородей и на бровках не допускается). Снег на озелененных улицах, содержащий химические вещества, следует складировать на осевой полосе проезжей части, на полосе дороги, примыкающей к бордюрному камню, или на свободных от зеленых насаждений площадях у проезжей части. При перемещении снега, содержащего химические вещества, на полосу, занятую зелеными насаждениями, необходимо использовать площади вне проекции кроны деревьев, избегая попадания снега непосредственно под деревья (в лунки). ВНИМАНИЕ! Складывать материалы на участках, занятых зелеными насаждениями, засорять цветники, газоны и дорожки отходами и повреждать зеленые насаждения, привязывать к деревьям веревки и провода, подвешивать гамаки, прикреплять рекламные щиты и пр. не допускается. Владельцы озелененных территорий обязаны: • обеспечить сохранность насаждений; • в летнее время и в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники; • не допускать вытаптывания газонов и складирования на них строительных материалов, песка, мусора, снега, сколов льда и т.д.; • новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети дорожек и размещением оборудования производить только по проектам, согласованным в установленном порядке со строгим соблюдением агротехнических условий; • во всех случаях вырубку и пересадку деревьев и кустарников, производимых в процессе содержания и ремонта, осуществлять в соответствии с существующими Требованиями данных правил и технологическим регламентом; • организовывать разъяснительную работу среди населения о необходимости бережного отношения к зеленым насаждениям. ВНИМАНИЕ! На озелененных территориях запрещается: • складировать любые материалы; • применять чистый торф в качестве растительного грунта; • устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек; • использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на насаждения, использование роторных машин на уборке озелененных улиц и площадей допускается лишь при наличии на машине специальных направляющих устройств, предотвращающих попадание снега на насаждения; • сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; • сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса по улицам, удалять в специально отведенные места для компостирования или вывозить на свалку); • посыпать химическими препаратами тротуары, проезжие и прогулочные дороги и иные покрытия, не разрешенные к применению; • сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны; • ходить, сидеть и лежать на газонах (исключая луговые), устраивать игры; • разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны; • подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды из лампочек, флажковые гирлянды, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям; • добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения; • проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без согласования в установленном порядке; • проезд и стоянка автомашин, мотоциклов и других видов транспорта (кроме транзитных дорог общего пользования и дорог, предназначенных для эксплуатации объекта). Новые посадки, особенно деревьев на придомовых территориях, следует проводить по проектам в установленном порядке |
| 5 | Рекомендации по содержанию и ремонту ограждающих конструкций Ограждающие конструкции (металлические ограждения) необходимо периодически, ремонтировать, очищать от старого покрытия и производить окраску. В случае сильного повреждения – заменить на новые |
| 6 | Рекомендации по содержанию и уходу за иными объектами, расположенными на земельном участке, особенности сезонного содержания и ухода, перечень, порядок и периодичность проведения работ по уходу Просадки, щели трещины, образовавшиеся на тротуарах и отмостках необходимо заделывать материалами аналогичными покрытию: битумом, асфальтом, цементным раствором с предварительной расчисткой поврежденных мест и подсыпкой песком. Работы производятся в теплое время года. |

Подраздел 3.17. Рекомендации по проведению осмотра объектов (элементов) общего имущества в многоквартирном доме

| Номер п/п | Наименование и место нахождения * объекта (элемента), подлежащего осмотру | Требования законодательства Российской Федерации к состоянию и (или) эксплуатационным качествам объекта (элемента)** | Рекомендации по проведению осмотра, предусматривающие порядок проверки и выявления эксплуатационных качеств объекта (элемента) установленным требованиям, периодичность проведения осмотра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общие сезонные осмотры (весенний и осенний осмотр) | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | Периодичность проведения осмотров - 2 раза в год. Эксплуатирующая организация на основании актов осмотров и обследования должна: а) составить перечень (по результатам весеннего осмотра) мероприятий и установить объемы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в следующий зимний период; б) уточнить объемы работ по текущему ремонту (по результатам весеннего осмотра на текущий год и осеннего осмотра - на следующий год), а также определить неисправности и повреждения, устранение которых требует капитального ремонта; в) проверить готовность (по результатам осеннего осмотра) каждого здания к эксплуатации в зимних условиях; г) выдать рекомендации нанимателям, арендаторам и собственникам помещений на выполнение текущего ремонта за свой счет согласно действующим нормативным документам |
| 1.1 | Фундаменты | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | Подлежит выявлению: наличие трещин, искривлений горизонтальных линий цокольной части стен здания, осадок фундамента, стен |
| 1.2 | Наружные и внутренние стены | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | Подлежит выявлению: наличие повреждений отделки, усадочных трещин и деформаций, выбоин, разрушений утеплителя, потеков, следов затопления и промерзания в помещениях, горизонтальных трещин в перегородках, вертикальных – в перемычках. |
| 1.3 | Перегородки | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | Подлежит выявлению: наличие трещин в местах сопряжения с плитами перекрытий, заполнений дверных проемов, сколы, трещины, выбоины отделки, выпучивание и отклонение от вертикали перегородок, выпадение кирпичей. |
| 1.4 | Перекрытия | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | Подлежит выявлению: наличие трещин в местах примыканий к стенам, усадочных трещин и трещин поперек рабочего пролета, прогибов, следов затоплений и промерзаний в примыканиях к наружным стенам. |
| 1.5 | Лестничные марши | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | Полежит выявлению: наличие трещин, выбоин на ступенях, пролетах и площадках, повреждения ограждений лестничных маршей, прогибов и обнажений арматуры маршей. |
| 1.6 | Кровли | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | Подлежит выявлению: наличие повреждений в местах примыканий к вертикальным конструкциям, повреждений, вздутий разрывов рулонного ковра, повреждений покрытий парапетов, проникновение влаги через кровлю, повреждений парапетов и стремянок, водоприемных воронок. |
| 1.7 | Полы | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | Подлежит выявлению: наличие выбоин, трещин, повреждений плинтусов, стираний поверхностей в ходовых местах, отставание покрытий от оснований, разрушений покрытий, сколов, трещин отслоений плиток, вздутий, затоплений через перекрытия в санузлах, истертостей и разрывов линолеума. |
| 1.8 | Окна | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | Подлежит выявлению: наличие изношенности уплотнительных прокладок, трещин в стеклах, отсутствия стекол, неисправностей или отсутствия ручек, повреждений отливов и герметизации оконных коробок, деформаций элементов коробок и переплетов. |
| 1.9 | Двери | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | Подлежит выявлению: наличие трещин в местах сопряжения коробок со стенами, истертостей деревянных полотен и наличие трещин и не плотностей в притворах, поражение деревянных полотен и коробок гнилью, жучком, наличие приборов, наличие сколов, трещин в остеклении, наличие остекления, коррозия металлических дверных коробок и полотен, состояние отделки, наличие и состояние уплотнителя противопожарных дверей, наличие и состояние доводчиков. |
| 1.10 | Отделка | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) |  |
|  | а. водными составами |  | Подлежит выявлению: наличие повреждений, потемнений, загрязнений, отслоений, вздутий окрасочного слоя, следов затоплений, промерзаний, наличие царапин, выбоин. |
|  | б. безводными составами |  | Подлежит выявлению: наличие повреждений, потемнений, загрязнений, отставаний, вздутий, пятен окрасочного слоя. |
|  | в. плиткой |  | Подлежит выявлению: наличие трещин, сколов, выпадений или отставаний плиток, разрешений основания. |
|  | г. штукатуркой |  | Подлежит выявлению: наличие трещин, отставаний, сколов, выпадений, выпучиваний штукатурки. |
| 1.11 | Система ГВС | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | Подлежит выявлению: наличие и состояние теплоизоляции, наличие утечек, коррозии трубопроводов, неисправностей запорной и регулирующей арматуры, смесителей, полотенцесушителей, наличие следов ремонта: хомутов, заплат, замененных участков трубопроводов, сварки состояние насосов. |
| 1.12 | Система ЦО | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | Подлежит выявлению: наличие и состояние теплоизоляции, окраски трубопроводов, наличие утечек, коррозии трубопроводов, неисправностей запорной и регулирующей арматуры, приборов отопления, теплообменников, наличие следов ремонта: хомутов, заплат, замененных участков трубопроводов, сварки, состояние насосов, герметизации вводов. |
| 1.13 | Система ХВС | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | Подлежит выявлению: наличие и состояние теплоизоляции, наличие утечек, коррозии трубопроводов, неисправностей запорной и регулирующей арматуры, смывных бачков, наличие следов ремонта: хомутов, заплат, замененных участков трубопроводов, сварки, состояние насосов, станции водоочистки, герметизации вводов. |
| 1.14 | Системы внутренней канализации, водостока, отвода воды из приямков | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | Подлежит выявлению: наличие трещин и повреждений трубопроводов, следов ремонта: хомутов, заплат, замененных участков трубопроводов, наличие утечек, наличие неисправностей унитазов, умывальников, трапов, состояние насосов, герметизации выпусков. |
| 1.15 | Система электрооборудования | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | Подлежит выявлению: наличие неисправностей, ослаблений закреплений отдельных приборов (розеток, выключателей, реле и т.п.), повреждения и потеря эластичности изоляции кабелей, проводов, оголений и провисаний проводов, наличие следов ремонта, неисправностей проводки, щитков, приборов, ВРУ. |
| 2. | Частичные осмотры (профосмотры) | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | Помимо выявления неисправностей, указанных в п. 1.1-1.15. при проведении профилактических осмотров подлежат выполнению работы, указанные ниже (в пределах времени, выделенного на профосмотр). Иные неисправности устраняются в сроки, определенные приложением № 2 к «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда» и договорами управления. |
| 2.1 | Электрооборудования в подвальных помещениях | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | - смена перегоревших электроламп; - ремонт светильников; - проверка выключателей на срабатывание; - замена выключателей, розеток; - осмотр проходных коробок; - проверка на световой эффект и наличие ламп в соответствии с проектом; Периодичность проведения: ежемесячно |
| 2.2 | Электрооборудования в местах общего пользования | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | При осмотре должно быть обращено внимание на следующее: исправность дверок, отсутствие течи в межэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков; состояние контактных соединений защитных проводников; состояние контактов автоматических выключателей, плашечных сжимов и нулевых рабочих проводников; соответствие номиналов аппаратов защиты расчетной схеме; целостность пломб у эл. счетчиков; проверка наличия и целостности герметизации этажных щитов; состояние изоляции (запыленность, наличие повреждения изоляции); проверка наличия посторонних предметов, мусора внутри этажных щитов. Техническое обслуживание. Объем работ технического обслуживания определяется результатами ежемесячных осмотров и произошедшими сбоями в работе эл. оборудования: проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, чистка аппаратов, проверка исправности, подключенной к аппаратам эл. проводки и сетей заземления, наружный и внутренний осмотр эл. оборудования и ликвидация видимых повреждений; затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, замков; проверка нагрева контактных соединений, наличия соответствующих надписей на щитах, панелях и аппаратах. Периодичность проведения – ежемесячно |
| 2.3 | Дворового освещения | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | Периодичность проведения – ежемесячно. |
| 2.4 | Электрощитовых | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | При осмотре должно быть обращено внимание на следующее: - состояние помещения эл. щитовой, исправность дверей, отсутствие течи в межэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков; - исправность отопления, вентиляции, освещения и сети заземления; - наличие средств пожаротушения (ящик с песком и совком с деревянной ручкой или из не токопроводящего материала, огнетушитель углекислотный или порошковый на 5л); - наличие испытанных защитных средств; - состояние контактов рубильников; - целостность пломб у эл. счетчиков и тр./тока; - состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, разрядов и т.п.); - соответствие номиналов плавких вставок расчетной схеме; - соответствие положения рукояток рубильников расчетной схеме. Результаты осмотров заносятся в специальный журнал. Техническое обслуживание ВРУ. Объем работ технического обслуживания определяется результатами ежемесячных осмотров и произошедшими сбоями в работе эл. оборудования: - проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке, чистка аппаратов, проверка исправности, подключенной к аппаратам эл. проводки и сетей заземления, наружный и внутренний осмотр эл. оборудования и ликвидация видимых повреждений; - затяжка крепежных деталей, чистка контактов от грязи и наплывов, проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек, и др.арматуры; - проверка нагрева контактных соединений, наличия соответствующих надписей на щитах, панелях и аппаратах; - проверка наличия тепловых реле и их соответствие номинальному току токоприемника; - регулирование одновременности включения и отключения, фиксации отключенного состояния ножей рубильников и переключателей, замена предохранителей и плавких вставок; - проверка и регулировка плотности и одновременности включения соответствующих групп контактов (для АВР); - проверка наличия резервных элементов (плавкие вставки) и исправности съемников плавких вставок. Периодичность проведения – ежемесячно. |
| 2.5 | Кровли и ливнестоков | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | - визуальный осмотр с проверкой целостности кровельного покрытия, узлов примыкания кровельного покрытия к вертикальным конструкциям стен, парапетов, ограждений, стоек, вентблоков, воронок ливнестоков и др.; - очистка кровли от мусора, грязи, листьев; - частичная промазка битумной мастикой мест примыканий кровельного покрытия к вертикальным конструкциям, мест незначительного растрескивания кровельного покрытия и расслоения в швах и стыках кровельного покрытия; - постановка заплат на покрытия из мягкой кровли (до 1 м²); - смена прокладок во фланцевых соединениях трубопроводов внутреннего ливнестока; - прочистка трубопровода внутреннего ливневого водостока; Периодичность проведения – 2 раза в год. |
| 2.6 | Внутренней и наружной окраски, штукатурки и другой отделки | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | - визуальный осмотр внутренней и наружной отделки; - ремонт порогов лифтов цементным раствором; - заделка отверстий в районе кнопок вызова лифта; - заделка выбоин в цементных полах цементным раствором; - укрепление слабо держащихся плиток полов, внутренних и наружных стен; - ремонт штукатурки откосов входных дверей в подъезды, дверей тамбуров на первых этажах. Периодичность проведения – 2 раза в год. |
| 2.7 | Дверных, оконных заполнений | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | - визуальный осмотр оконных и дверных заполнений - укрепление, регулировка доводчиков; - укрепление дверных, оконных ручек. Периодичность проведения – 2 раза в год |
| 2.8 | Общего имущества в помещениях, не являющихся помещениями мест общего пользования | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | Выполняются работы на общем имуществе в соответствии с п. 2.9.- 2.10. настоящего подраздела, а также проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. Периодичность проведения – 1 раз в год (при предоставлении доступа в помещения) |
| 2.9 | Системы центрального отопления | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | - визуальный осмотр с проверкой на наличие утечек с трубопроводов, запорной арматуры, фасонных частей, проверкой работоспособности запорной арматуры, приборов центрального отопления в МОП; - очистка от накипи запорной арматуры; - регулировка клапанов; - мелкий ремонт теплоизоляции; - укрепление отопительных приборов; - укрепление трубопроводов; - ремонт запорной арматуры; - смена уплотнительного материала в разборных резьбовых соединениях Периодичность проведения – ежемесячно (в отопительный период) |
| 2.10 | Инженерного оборудования в помещениях общего пользования | «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.03 г. № 170); ВСН 53-86(р) | - визуальный осмотр с проверкой на наличие утечек с трубопроводов, запорной арматуры, фасонных частей, проверкой работоспособности запорной арматуры; - проверка работоспособности насосов системы отвода воды из приямков, промывка и очистка насосов; - уплотнение или смена набивки сальников; - смена прокладок; - очистка от накипи запорной арматуры; - мелкий ремонт теплоизоляции; - укрепление трубопроводов; - ремонт запорной арматуры; - смена уплотнительного материала в разборных резьбовых соединениях; - проверка канализационных вытяжек; - установка временных заплат на отверстия на трубопроводах канализации; - установка хомутов на свищи на трубопроводах ХВС, ГВС; - регулировка арматуры к смывным бачкам; - прочистка сифонов; - ремонт смесителей, поливочных кранов. Периодичность проведения – 6 раз в год |

Примечания:

Рекомендации по проведению осмотра, периодичность проведения осмотра,  значения  соответствия  (параметров)  разрабатываются  с учетом   требований,  установленных  законодательством  Российской

Федерации.

*  В графе 2 при необходимости указывается наименование и инвентарный номер помещения, в котором находится объект (элемент).

**В   графе   3   указывается наименование и реквизиты законодательного акта Российской Федерации, в котором установлены требования.

Подраздел 3.18.  Рекомендации по обеспечению мер пожарной безопасности

| Номер п/п | Наименование, место нахождения средств пожарной безопасности | Характеристика и (или) иная информация средств пожарной безопасности * | Рекомендации по обеспечению мер пожарной безопасности, размещению, монтажу, хранению, обслуживанию средств пожарной безопасности (пожарного снаряжения, средства тушения пожаров, пожарно- технической продукции), периодичности и порядку проверки их качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Противопожарный водопровод | В подъездах жилых домов предусмотрен внутренний противопожарный водопровод проложенный от входного тамбура по лестничным клеткам и присоединенный к пожарным кранам, расположенным в шкафах в этажных площадках лестничной клетки и оборудованных рукавами и стволами. Расход воды на пожаротушение составляет 5,2 л/с (2 струи). На фасад здания выведены патрубки для подключения к передвижной пожарной технике | Еженедельное техническое обслуживание производится с целью проверки целостности установленных на объектах приборов и оборудования систем противопожарной защиты, а также проверки их работоспособности. При еженедельном обслуживании проверяется общее состояние всех приборов и оборудования, наличие дверных замков, пломб и пр. Целостность приборов и оборудования определяется их внешним осмотром, при этом удаляется пыль и загрязнения, при необходимости производится текущий ремонт или замена отдельных деталей и приборов. Во время проведения еженедельных осмотров проверяется постоянная готовность системы к работе. Ежемесячные проверки и ремонты систем противопожарной защиты проводятся с целью определения работоспособности всех приборов, узлов и оборудования, а также проверки соответствия рабочих параметров систем проектным данным и Требованиям СНиП. При ежемесячном текущем ремонте производится проверка системы внутреннего противопожарного водопровода, прочность крепления трубопроводов, исправность задвижек, пожарного инвентаря в этажных шкафах (кранов, пожарных рукавов, стволов и пр.). В план текущего ремонта противопожарного водопровода входят также замена участков труб, утепление труб, испытание трубопроводов на плотность и пр. Все работы, выполняемые при еженедельных и ежемесячных проверках и ремонтах, регистрируют в рабочем журнале. Кроме этого, при ежегодных ремонтах производят гидравлические испытания внутреннего противопожарного водопровода, проверку и освидетельствование пожарных рукавов не реже, чем один раз в полгода. Данные о производстве планово-предупредительного и капитального ремонтов систем противопожарной защиты заносятся в технический паспорт системы представителями специализированной организации. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку. В помещениях пожаротушения должны быть вывешены общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке должно быть указано ее назначение. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, должны проверяться на работоспособность не реже двух раз в год. Указанное оборудование должно находиться в исправном состоянии. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). |
| 2. | Устройства внутриквартирного пожаротушения (не относится к общему имуществу, расположены во всех квартирах). | Предназначено для ликвидации локальных очагов возгорания, обеспечивает подачу воды в любую точку квартиры при помощи шланга длиной не менее 15 м. |  |

Примечания:

Рекомендации   по   обеспечению   мер   пожарной безопасности разрабатываются    в    соответствии   и   с   учетом   требований законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности.

* В случае если ранее в Инструкции содержится характеристика средства пожарной безопасности и (или) иная информация (срок годности или службы) о таком средстве, в графе 3 можно указать ссылку на соответствующий пункт, подраздел, раздел Инструкции.

Подраздел 3.19. Рекомендации по текущему ремонту некоторых объектов (элементов) общего имущества

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Периодичность проведения ремонта | Рекомендации по проведению ремонта, объемам, перечню необходимых работ и их последовательности | Рекомендации к квалификации лиц, привлекаемых для выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Стены, потолки в помещениях общего пользования | 1 раз в 3 года | водоэмульсионная окраска стен и потолков, масляная окраска деревянных дверных заполнений (отдельными местами) | штукатур, маляр строительный 2-4 разр. |
| 2. | Покрытие кровли, козырьков | 1 раз в 10 лет | смена рулонного покрытия кровли, козырьков, покрытий парапетов, карнизных свесов (отдельными местами) промазка рулонного покрытия готовым составом (1 раз в 5 лет) | кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2-3 разр. |
| 3. | Лифты | Система технического обслуживания и ремонта лифтов состоит из следующего: Ежесуточные технические осмотры (ЕТО); Месячные текущие ремонты (ТР-1); Капитальный ремонт (КР), продолжительность циклов определяется по ГОСТ 22011-76 «Лифты пассажирские. больничные и грузовые. Технические условия». Составляет для лифтов со скоростью движения до 1,4 м/с - 5 лет |
|  |  | ежесуточно | При проведении ЕТО необходимо: - ознакомиться с записями предыдущей смены в журнале; - проверить исправность замков и контактов безопасности дверей шахты и кабины; - выборочно проверить не менее чем на трёх посадочных площадках точность остановки кабины при подъёме и спуске; - проверить исправность подвижного пола, реверса привода дверей; - убедиться в достаточности освещения кабины, шахты и посадочных площадок, а также машинного помещения и подходов к нему; - проверить исправность действия светового сигнала «Занято», звуковой и световой сигнализации и светового табло; - убедиться в наличии «Правил пользования лифтом», предупредительных и указательных надписей. | Допущенный к самостоятельной Работе электромеханик ЕТО должен: Иметь общее представление об Устройстве обслуживаемых лифтов и лифтовой диспетчерской сигнализации и связи; Знать «Правила электробезопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» напряжением до 1000 В в объёме не ниже 2 квалификационной группы; Знать правила пользования лифтом; Знать назначение аппаратов управления, расположенных в кабине лифта и на посадочных площадках и уметь ими пользоваться; Знать назначение и уметь пользоваться световой и звуковой сигнализацией и переговорной связью; Знать назначение и расположение предохранительных устройств лифта, уметь включать их; Уметь безопасно эвакуировать пассажиров из остановившейся кабины лифта; Уметь оказать первую доврачебную медицинскую помощь; Знать Требования Пожарной безопасности и уметь пользоваться Противопожарными средствами. Кроме того, электромеханик ЕТО должен уметь: Производить ежесуточный осмотр лифта (ЕТО) и проверять исправность действия замков дверей шахты и кабины, контактов дверей шахты и кабины, подпольного контакта, световой и звуковой сигнализации и переговорной связи. |
|  |  | ежемесячно | Состав работ, входящих в ТР-1: 1. Осмотр тормозного устройства, при котором необходимо: а) проверить и отрегулировать зазоры: между ярмом и якорем тормозного электромагнита; между фрикционными обкладками и поверхностью тормозной полумуфты; б) смазать шарниры; в) проверить и подтянуть крепления деталей и клеммных соединений проводов; г) проверить работу тормоза при пробном пуске в одном и другом направлениях, при этом точность остановок кабины на этажах не должна превышать 15 мм; д) проверить зазоры между витками пружин тормоза (не <1,5 мм); е) зафиксировать сжатие пружин контргайками; 2. Осмотр оборудования, установленного на верхней балке двери шахты лифтов с автоматическими раздвижными дверями: а) проверить и отрегулировать зазоры: между штоками контактов контроля запирания створок автоматическими замками и площадками защёлок (1-1.5мм); между защёлками замков и упорами кареток (1-1.5 мм); между контрроликами и линейками (не > 0,2 мм); между роликами замков и боковыми сторонами отводок (не< 4 и не > 12мм); б) проверить и отрегулировать: глубину входа ролика замка в паз отводки (10-15 мм); зацепление пальцев рычагов с защёлкам и замков, палец рычага должен перекрывать тела защёлки не < 2 мм; провал контакта контроля закрывания створок двери шахты (2-4 мм); в) отрегулировать упорные болты, фиксирующие положение створок и закрепить их контргайками; г) проверить и подтянуть крепления линеек, контрроликов, кронштейнов замков, пальцев рычагов, упоров кареток, корпусов контактов и клеммных соединений проводов; д) проверить исправность действия контактов контроля запирания створок дверей шахты автоматическими замками и контактов закрывания створок. Размыкание контактов должно опережать открывание автоматического замка; е) проверить надёжность работы замков двери шахты; | Допущенный к самостоятельной работе электромеханик должен знать: Устройство обслуживаемых им лифтов, устройство и назначение узлов, механизмов и электрооборудования этих лифтов; Электрические схемы обслуживаемых лифтов; Типовую инструкцию для оператора, лифтёра по обслуживанию лифтов, настоящую инструкцию; Основы электромеханики; Основные положения «Правил устройства электроустановок», касающиеся электрооборудования лифтов; «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов»; «Правила эксплуатации Электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при Эксплуатации электроустановок потребителей» напряжением до 1000 В в объёме не ниже 3 квалификационной группы инструкции по охране труда для электромеханика; положение о системе технического обслуживания ремонта лифтов; Допущенный к самостоятельной работе и; электромеханик должен уметь: Подготавливать и предъявлять лифты для технического освидетельствования; Производить осмотр, регулировку и ремонт лифтов, их отдельных узлов, механизмов и деталей, а также выявлять и устранять неисправности; Смазывать механизмы лифтов; Выбраковывать и заменять канаты. Электромеханик, осуществляющий техническое обслуживание и ремонт лифтов, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3. |
|  |  |  | 3. Осмотр подвижного пола кабины: а) проверить и отрегулировать ход пола (не> 20 мм); б) проверить и отрегулировать: провалы подпольных контактов (2-4 мм); |  |
|  |  |  | 4. Осмотр освещения и сигнализации: а) проверить исправность действия: сигнализации; связи; б) проверить и заменить сгоревшие лампы в шахте и сигнальных аппаратах. 5. Осмотр панели управления: а) проверить и привести в соответствие с Требованиями технических условий провалы и растворы контактов всех реле и контакторов, поверить выдержку реле времени; б) проверить и подтянуть клемные соединения проводов и корпуса электроаппаратов; устранить заедания в подвижных частях; очистить от нагара контактные поверхности реле и контакторов; убедиться в наличии и правильности заземления в соответствии с электросхемой лифта; проверить работу электросхемы и электроаппаратов во всех режимах работы лифта; 6. Осмотр канатоведущего шкива: а) убедиться в отсутствии сколов, трещин и других механических повреждений; б) проверить зазоры между канатами и дном соответствующих им ручьёв (не <2 мм); в) убедиться в отсутствии неравномерности просадки канатов в ручьях ( не > 0,5 мм); г) проверить и подтянуть крепления. 7. Осмотр концевых выключателей: а) проверить и зачистить контактные поверхности, подтянуть крепления деталей и клеммных соединений проводов, проверить состояние кагата концевого выключателя; б) проверить исправность действия концевого выключателя, он должен срабатывать при переходе кабиной своих крайних рабочих положений не > чем на 200 мм. 8. Осмотр канатов: а) очистить канаты от излишней смазки; |  |
|  |  |  | б) убедиться, что количество обрывов на шаге свивки и поверхностный износ находятся в пределах указанных «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов». 9. Осмотр направляющих кабины и противовеса: а) осмотреть и проверить по штих массу прямолинейность направляющих в продольном и поперечном направлениях, а также и х вертикальность. Отклонение от прямолинейности допускается не > 2 мм, от вертикальности – 1 мм на 1 м длины, и не > 10 мм при длине направляющих до 50 м. Расстояние по штихмассу между поверхностями направляющих кабины и противовеса должно быть выдержано с точностью до 2 мм по всей длине; б) убедиться в отсутствии выступов в местах стыков, смещение головок направляющих в месте стыков допускается не > 0,2 мм с обязательной зачисткой выступов; 10. Осмотр электродвигателя: а) проверить состояние токосъёмных колец, коллектора, щёток, произвести очистку и промывку; б) проверить и подтянуть крепления буферных пальцев, клеммных соединений, проводов, траверс; в) убедиться в надёжности крепления соединительных полумуфт. 11. Осмотр концевых выключателей: а) проверить и зачистить контактные поверхности, подтянуть крепления деталей и клеммных соединений, проверить проводов, проверить состояние каната концевого выключателя; б) проверить исправность действия концевого выключателя, он должен сработать при переходе кабиной своих крайних рабочих положений не > чем на 200 мм; 12. Осмотр канатов: а) очистить канаты от излишней смазки; б) убедиться, что количество обрывов на шаге свивки и поверхностный износ находятся в пределах указанных «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов». 13. Осмотр направляющих кабины и противовеса: а) осмотреть и выверить по штихмассу прямолинейность направляющих в продольном и поперечном направлениях, а также их вертикальность. Отклонение от прямолинейности допускается не > 2 мм, от вертикальности – 1 мм на 1 м |  |
|  |  |  | длинны, и не > 10 мм при длине направляющих до 50 м. Расстояние по штихмассу между поверхностями направляющих кабины и противовеса должно быть выдержано с точностью до 2 мм по всей длине направляющих; б) убедиться в отсутствии выступов в местах стыков, смещение головок направляющих в местах стыков допускается не > 0,2 мм с обязательной зачисткой выступов; в) проверить и подтянуть крепления направляющих, кронштейнов и закладных деталей; г) очистить и смазать, аппараты заполнить маслом. 14. Осмотр башмаков кабины: а) проверить и отрегулировать зазоры между направляющими и рабочими поверхностями башмаков. Зазоры должны быть не > 2 мм на сторону в продольном и поперечном направлении. При подпружиненных башмаках замер зазора проводится между цапфой и корпусом башмака; б) проверить действие пружины. После смещения кабины в продольном направлении она должна возвращаться в исходное положение, а башмаки под действием пружин должны плотно прижиматься к направляющим; в) зафиксировать положение регулировочных гаек контргайками или шплинтами. 15. Осмотр этажных переключателей: а) проверить и отрегулировать: зазоры между торцами осей роликов и дном комбинированной отводки; (10-12 мм); положение этажных переключателей относительно комбинированной отводки; при нахождении роликов в прямолинейной зоне отводки их рычаги должны находиться в вертикальном положении; зазоры между корпусами переключателей и комбинированной отводки должны находиться в пределах 10-15 мм;провалы контактов должны находиться в пределах 2-4 мм; б) подтянуть крепление всех деталей и клеммных соединений проводов; в) смазать оси роликов. |  |
| 4. | Электрооборудование (ППР) | 1 раз в 3 года | Объем работ определяется по результатам последнего сезонного осмотра, профосмотра. - ППР ВРУ должен производиться 1 раза в три года. В состав работ ППР входит: - операции технического обслуживания; - операции технического обслуживания; - частичная разборка аппаратов, чистка и промывка механических и контактных деталей, выявление дефектных деталей и узлов, их ремонт или замена; - опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей, проверка и регулировка плотности и одновременности включения соответствующих групп контактов (для АВР) и ножей рубильников; - регулировка зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами для АВР); - регулировка зазоров в магнитопроводе (для АВР); - проверка наконечников и выводов; - восстановление надписей и маркировки (при необходимости); - проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1раза в 2года); - обновление чертежа схемы (при необходимости); - окраска панелей (при необходимости); - проверка фазировки ВРУ и их присоединений; - проверка главной заземляющей шины (проверка затяжки болтовых и целостность сварных контактных соединений); Проверка и замена изоляторов (при обнаружении факта неисправности); - смазка приводов и механизмов рубильников, ножей; - замеры сопротивления изоляции (Проводятся мегаомметром на 1000- 2500В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1Мом); - проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0.1Ом). ППР этажных щитов должен производиться – 1 раз в три года. В состав работ ППР входит: - операции технического обслуживания; - замена коммутационных аппаратов, плашечных сжимов, ошиновки, коммутационных проводов при неудовлетворительном их состоянии; - восстановление надписей и маркировки (при необходимости); - окраска панелей (при необходимости); - проверка шины РЕ (проверка затяжки болтовых соединений); - проверка шины N (проверка затяжки болтовых соединений); - проверка и замена изоляторов шины N (при обнаружении факта неисправности); - замеры сопротивления изоляции (Проводятся мегаомметром на 1000В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5Мом); - проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0.1Ом). Проверка действия расцепителей автоматических выключателей; Проверка полного сопротивления петли фаза-ноль (для стояков питания квартир). | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-3 разряда |

Примечания:

Рекомендации по текущему ремонту объектов (элементов) общего имущества разрабатываются с учетом   требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.20. Организация и планирование капитального ремонта

Планирование капитального ремонта жилищного фонда следует осуществлять в соответствии с действующими документами.

При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправностей всех изношенных

элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления. Примерный перечень работ, приводящихся за счет средств, предназначенных на капитальный ремонт жилищного фонда, приведен в приложении N 8.

Капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, восстановление и благоустройство которых выполнять нецелесообразно, в течение ближайших 10 лет, допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок.

Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта жилых зданий должны устанавливаться по нормам продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского хозяйства.

Порядок разработки, объем и характер проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий, а также сроки выдачи ее подрядной организации должны устанавливаться в соответствии с действующими документами.

Организация технического обслуживания жилых зданий, планируемых на  капитальный ремонт.

При техническом обслуживании жилых домов, подготовленных к капитальному ремонту с отселением (частичным) проживающих, должны соблюдаться следующие дополнительные Рекомендации:

• владелец жилого дома обязан информировать проживающее население о сроках начала и завершения

капитального ремонта;

• ограждение опасных участков;

• охрана и недопущение входа посторонних лиц в отселенные помещения;

• отключение в отселенных квартирах санитарно-технических, электрических и газовых устройств.

Все конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, должны быть обеспечены охранными устройствами,

предупреждающими их обрушение.

Примечания:

Рекомендации по капитальному ремонту объектов (элементов) общего    имущества    разрабатываются    с   учетом   требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Подраздел    3.21.   Рекомендации   по   подготовке   объектов (элементов) общего имущества к сезонной эксплуатации

| Номер п/п | Наименование объекта (элемента) | Рекомендации по подготовке объектов (элементов) к сезонной эксплуатации, видам, объемам, порядку и последовательности осуществления работ | Рекомендации к квалификации лиц, привлекаемых для подготовки объектов(элементов) к сезонной эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 <*> | 4 |
| 1. | Придомовая территория | - очистка придомовой территории от мусора, грязи, листьев; - очистка и окраска малых архитектурных форм; | дворник; маляр строительный 2-3 раз |
|  |  | по уборочной технике и инвентарю для дворников - проверка, ремонт, замена; завоз песка для посыпки тротуаров (из расчета не менее 3 м на 1 тыс.м уборочной площади) и соли (из расчета не менее 3-5% массы песка) или ее заменителя |  |
| 2. | Отмостка | Восстановление поврежденных участков подсыпкой щебня с трамбованием и восстановление покрытия отмостки, придание уклона не менее 3% от здания. | каменщик 2 разр. |
| 3. | Помещения техподполья | -ликвидация причин появления конденсата, плесени на стенах; - очистка приямков; - заделка мест прохождения коммуникаций через стены, перегородки. | подсобный рабочий 1 разр. каменщик 2 разр. |
| 4. | Фасады | - восстановление оконных отливов; - восстановление выпавшей плитки. | кровельщик по стальным кровлям 3 разр.; облицовщик-мозаичник 3 разр. |
| 5. | Окна и двери | двери - восстановление остекления оконных и дверных переплетов; -восстановление герметизирующих прокладок; - замена или ремонт доводчиков; - замена или ремонт оконных и дверных приборов; - замена пришедших в негодность оконных, дверных заполнений; - укрепление дверных коробок; - утепление негерметичных мест сопряжения наружных оконных и дверных коробок со стенами, ремонт штукатурки откосов. | столяр строительный 3 разр. |
| 6. | Кровли | - очистка кровли от мусора; - промазка рулонного покрытия готовым составом (1 раз в 5 лет); - постановка заплат на покрытия кровли и примыканий отдельными местами, ликвидация вздутий, отверстий, разрывов. | подсобный рабочий 1 разр.; кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2-3 разр. |
| 7. | Водостоки | Восстановление примыканий к кровельному покрытию. |  |
| 8. | ИТП | сварка свищей, устранение утечек; - промывка теплообменника; - проверка насосов, КИП, регулирующей арматуры и приведение их в исправное состояние; - восстановление теплоизоляции; - прочистка фильтров; - окраска трубопроводов, запорной арматуры, нанесение маркировки. | слесарь-сантехник 3-5 разряда |
| 9. | Система ЦО | - ликвидация самовольно установленных отопительных приборов; - сварка свищей, устранение утечек, хомутов; - восстановление теплоизоляции; - прочистка фильтров; - проверка состояния приборов ЦО в Помещениях общего пользования; - проверка запорной, регулирующей арматуры, приведение ее в исправное состояние; - герметизация вводов. | слесарь-сантехник 3-5 разряда |
| 10. | Система ГВС | -сварка свищей, устранение утечек, хомутов; - восстановление теплоизоляции; - проверка состояния насосов, КИП, запорной и регулирующей арматуры, приведение их в исправное состояние. | слесарь-сантехник 3-5 разряда |
| 11. | Система ХВС | -сварка свищей, устранение утечек, хомутов; - прочистка фильтров - восстановление теплоизоляции; - проверка состояния насосов, КИП, запорной и регулирующей арматуры, приведение их в исправное состояние. - отключение наружных поливочных кранов; - герметизация вводов. | слесарь-сантехник 3-5 разряда |
| 12. | Системы канализации, удаления воды из приямков | -устранение утечек; - герметизация выпусков; - проверка состояния насосов, запорной арматуры, приведение их в исправное состояние. | слесарь-сантехник 3-5 разр. |
| 13. | Электрооборудование | см. п. 2.1-2.4. подразд. 3.17. | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-3 разр. |
| 14. | Вентиляция | Прочистка засоров вентканалов |  |

Примечание:

<*> В графе 3 можно указать ссылку на соответствующий пункт, подраздел, раздел    Инструкции, содержащий   соответствующие рекомендации.

Раздел 4.  Рекомендуемые сроки службы объектов (элементов) общего имущества в многоквартирном доме.

Подраздел 4.1.   Рекомендуемые сроки службы конструкций многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование конструкции <*> | Рекомендуемый срок службы и эксплуатации конструкции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундаменты: |  |
|  | Свайные | 60 | Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации в соответствии с ВСН 58-88(р) |
| 2. | Стены: |  |
|  | -ж/б стеновая панель толщ. 160 мм | 50 |  |
| 3. | Герметизированные стыки: |  |
| 3.1 | Панелей наружных стен: |  |  |
|  | -нетвердеющий изолятор Велотерм | 8 |  |
| 3.2 | Мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням проемов | 25 |  |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Железобетонные сборные и монолитные | 80 |  |
| 5. | Утепляющие слои покрытия из: |  |  |
|  | Утеплитель мин.плита Руф Баттс толщ. 270мм | 15 |  |
| 6. | Полы: |  |  |
| 6.1 | Из керамической плитки по бетонному основанию | 60 |  |
| 6.2 | Из линолеума: безосновного | 10 |  |
| 7. | Лестницы: |  |  |
|  | Железобетонные лестничные площадки ЛП 43-25, лестничные марши ЛМ 30-11 | 60 |  |
| 8. | Лоджии, крыльца: |  |
| 8.1 | Лоджии: |  |  |
|  | Сборные железобетонные | 80 |  |
| 8.2 | Ограждения балконов и лоджий: |  |  |
|  | Металлическое ограждение высотой 1,2м | 40 |  |
|  | Оконные блоки из ПВХ |  |  |
| 8.3 | Полы: |  |  |
|  | -бетонные | 60 |  |
| 8.4 | Крыльца: |  |  |
|  | бетонные с бетонными ступенями | 20 |  |
| 9. | Крыша и кровля: |  |  |
| 9.1 | из сборных железобетонных элементов | 80 |  |
| 9.2 | Утепляющие слои совмещенных бесчердачных крыш вентилируемых (невентилируемых): |  |  |
|  | из минераловатных плит | 20(15) |  |
| 9.3 | Покрытия крыш (кровля): |  |  |
|  | Из рулонных материалов (в 3-4 слоя) | 10 |  |
| 10. | Система водоотвода: |  |  |
| 10.1 | Водосточные трубы и мелкие покрытия по фасаду из стали: |  |  |
|  | -оцинкованной покрытой полимерными составами | 10 |  |
| 11. | Перегородки: |  |  |
|  | кирпичные оштукатуренные | 75 |  |
| 12. | Двери и окна: |  |  |
| 12.1 | Оконные и балконные заполнения: |  |  |
|  | - Оконные блоки из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом | 50 |  |
| 12.2 | Дверные заполнения: |  |  |
|  | - внутриквартирные | 50 |  |
|  | - входные в квартиру | 50 |  |
|  | - входные на лестничную клетку | 40 |  |
| 13. | Вентиляция: |  |  |
|  | Вент. блоки и короба на кровле: |  |  |
|  | - из железобетонных блоков. | 60 |  |
| 14. | Внутренняя отделка: |  |  |
| 14.1 | Штукатурка: |  |  |
|  | - по каменным стенам | 60 |  |
| 14.2 | Окраска в помещениях составами: |  |  |
|  | -водными | 4 |  |
| 14.3 | Окраска лестничных клеток составами: |  |  |
|  | -водными | 3 |  |
| 14.4 | Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эмалями, лаками и др.): |  |  |
|  | -радиаторов, трубопроводов, лестничных решеток | 4 |  |
| 15. | Наружная отделка: |  |  |
| 15.1 | Облицовка: |  |  |
|  | -декоративная штукатурка по мин.плите | 30 |  |
| 15.2 | Окраска по штукатурке (по бетону) составами: |  |  |
|  | - полимерными | 6 |  |
| 15.3 | Покрытие поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали: |  |  |
|  | - оцинкованной покрытой полимерными составами | 8 |  |
| 16. | Внутридомовые сети связи и сигнализации: |  |  |
|  | -проводка | 15 |  |
|  | - щитки, датчики, замки, КИП и др. | 10 |  |
|  | - переговорно-замочные устройства | 5 |  |
|  | - телеантенны | 10 |  |
| 17. | Наружные инженерные сети: |  |  |
| 17.1 | Водопроводный ввод из труб: |  |  |
|  | - полиэтилен |  |  |
| 17.2 | Дворовая канализация и канализационные выпуска из труб: |  |  |
|  | - полипропилен гофрированный с двухслойной стенкой | 50 |  |
| 17.3 | Теплопровод | 50 |  |
| 17.4 | Прифундаментный дренаж | 30 |  |
| 18. | Внешнее благоустройство: |  |  |
| 18.1 | Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие проездов, тротуаров, отмосток | 10 |  |
| 18.2 | Щебеночные площадки и садовые дорожки | 5 |  |
| 18.3 | Оборудование детских площадок | 5 |  |

Примечания:

<*> В графе 2 при необходимости указывается наименование и инвентарный номер помещения, в котором находится конструкция.

<*> В графе 4 указываются наименования и реквизиты акта (документа), в котором указан срок службы, лицо, установившее срок службы, иная информация.

Подраздел   4.2.   Рекомендуемые сроки службы оборудования, находящегося за пределами и внутри помещений многоквартирного дома

| Номер п/п | Наименование оборудования <*> | Рекомендуемый срок службы и эксплуатации оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Инженерное оборудование: |  | Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации в соответствии с ВСН 58-88 (р) |
| 1.1 | Водопровод и канализация: |  |  |
| 1.1.1 | Трубопроводы холодной воды из труб: |  |  |
|  | - полипропилен | 50 |  |
| 1.1.2 | Трубопроводы канализации: |  |  |
|  | - пластмассовые | 50 |  |
| 1.1.3 | Водоразборные краны | Согласно паспортных данных завода изготовителя |  |
| 1.1.4 | Умывальники: |  |  |
|  | - керамические | 20 |  |
| 1.1.5 | Унитазы: |  |  |
|  | - керамические | 20 |  |
| 1.1.6 | Смывные бачки: |  |  |
|  | - керамические |  |  |
| 1.1.7 | Ванны эмалированные стальные | 25 |  |
| 1.1.8 | Задвижки и вентили |  |  |
|  | - вентили латунные | Согласно паспортных данных завода изготовителя |  |
| 1.2 | Горячее водоснабжение: |  |  |
| 1.2.1 | Трубопровод горячей воды и полипропиленовых, Pex-a труб | 25 |  |
| 1.2.2 | Смесители | 15 |  |
| 1.2.3 | Вентили и краны из латуни | Согласно паспортных данных завода изготовителя |  |
| 1.2.4 | Центральное отопление: |  |  |
|  | - конвекторы | 30 |  |
| 1.2.5 | Трубопроводы: |  |  |
|  | Стояки при открытых схемах | 15 |  |
| 1.2.6 | Домовые магистрали при схемах: |  |  |
|  | -закрытых | 20 |  |
|  | - открытых | 15 |  |
|  | - Задвижки | 10 |  |
|  | -Вентили | 10 |  |
|  | - Трехходовые краны | 10 |  |
|  | - Изоляция трубопроводов | 10 |  |
| 2. | Электрооборудование: |  |  |
|  | - вводно-распределительные устройства | 20 |  |
|  | - внутридомовые магистрали (сеть питания квартир) с распределительными щитками | 20 |  |
| 2.1 | Внутриквартирные сети при проводке: |  |  |
|  | - скрытой | 40 |  |
| 2.2 | Сеть дежурного освещения мест общего пользования | 10 |  |
| 2.3 | Сети освещения помещений производственно-технического назначения | 10 |  |
| 2.4 | Сети питания: | 20 |  |
|  | -лифтовых установок | 15 |  |
| 2.5 | Электроприборы (штепсельные розетки, выключатели и т.п.) | 10 |  |
| 2.6 | Оборудование объединенных диспетчерских систем (ОДС): | - |  |
| 2.6 | ГРЩ, ГРЩАр в составе | Согласно паспортных данных завода изготовителя |  |
| 2.7 | АВР в составе |  |  |
| 2.8 | АСКУЭ |  |  |
| 2.9 | ЩР-ИТП1, ЩР-ИТП2 | 15 |  |
| 3. | ЩР-ЩУНО (щит управления уличным освещением) | Согласно паспортных данных завода изготовителя |  |
| 3.1 | ЩУЭ 2-2-6 (щиты этажные ) | 20 |  |
| 3.2 | ЩКс, ШК-1, ШК-2 (не относится к общему имуществу МКД) | 20 |  |
| 3.3 | ЯТП-0,25 | 20 |  |
| 3.4 | Светильник светодиодный IEK | Согласно паспортных данных завода-изготовителя |  |
| 3.5 | Прожектор консольный светодиодный «Победа» | Согласно паспортных данных завода-изготовителя |  |

Примечания:

<*>  В  графе  2  при необходимости указывается наименование и инвентарный номер помещения, в котором находится оборудование.

<**>  В  графе  4  указываются  наименования  и реквизиты акта (документа), в котором указан срок службы, лицо, установившее срок службы, иная информация.

Часть III. Сведения о передаче и хранении Инструкции, внесении изменений в Инструкцию

Раздел 5. Сведения о передаче и хранении Инструкции

Подраздел   5.1.   Сведения о лице, принявшем Инструкции у Застройщика

| Инструкция передана |  | Застройщиком |
| --- | --- | --- |
| (число, месяц, год передачи) |
| Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Нягань» Зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1198617006136. Свидетельство серии 86 № Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по ХМАО-Югре. |
| (организационно-правовая форма и наименование юридического лица, либо) |
| фамилия, имя, отчество собственника жилого помещения принявшего Инструкцию) |
| основание передачи Инструкции |
| Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 86-Ru 86306000 от 06.12.2021г. |
| Инструкция подлежит хранению | 628181, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г. Нягань, 3 3 мкр., дом 23, корп. 3, помещение №1 |
|  | адрес |
| контактная информация |

Примечание:

При   передаче   Инструкции   юридическому лицу   указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс   и   иная контактная информация.  При передаче Инструкции собственнику жилого помещения указываются паспортные данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

Подраздел   5.2.  Сведения о лицах, передавшем и принявшем Инструкцию на хранение

| 5.2.1 Инструкция передана |  |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «ПриуралСтрой» Зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1118610000255. Свидетельство серии 86 №002166463 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по ХМАО-Югре. ИНН 8610025723, 628181, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г. Нягань, ул. Новая, дом 11, корп. 2 |
| (организационно-правовая форма и наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество собственника жилого помещения принявшего Инструкцию) |
|  | на хранение | Архивный отдел администрации города Нягань |
| (дата передачи) |  | (организационно-правовая форма и наименование юридического лица |
| Свидетельство серии 86 № Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по ХМАО-Югре. |
| либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или собственника жилого |
| помещения, принявшего Инструкцию) |  | (основание передачи Инструкции) |
| Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 86-Ru 86306000 от 06.12.2021г. |
| Инструкция подлежит хранению | 628183 ХМАО- Югра, г. Нягань, пр-т Нефтяников, д.6, корп. 10а |
|  | адрес |
| контактная информация |

Примечание:

При   передаче   Инструкции   юридическому лицу   указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс   и   иная контактная информация.  При передаче Инструкции собственнику жилого помещения указываются паспортные

данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

Основанием   передачи   Инструкции   являются положение акта законодательства Российской Федерации, условия договора управления многоквартирным   домом, протокол, решение   общего   собрания собственников помещений в многоквартирном доме, предусматривающие передачу и принятие Инструкции на хранение.

| 5.2.2 Инструкция передана |  |
| --- | --- |
| (организационно-правовая форма и наименование юридического лица, либо фамилия, имя, отчество собственника жилого помещения принявшего Инструкцию) |
|  | на хранение |  |
| (дата передачи) |  | (организационно-правовая форма и наименование юридического лица |
| либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или собственника жилого |
| помещения, принявшего Инструкцию) |  | (основание передачи Инструкции) |
| Инструкция подлежит хранению |  |
|  | адрес |
| контактная информация |

Примечание:

При   передаче   Инструкции   юридическому лицу   указываются реквизиты свидетельства о   государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс   и   иная контактная информация.  При передаче Инструкции собственнику жилого помещения указываются паспортные данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

Основанием   передачи   Инструкции   являются положение акта законодательства Российской Федерации, условия договора управления многоквартирным   домом, протокол, решение   общего   собрания собственников помещений в многоквартирном доме, предусматривающие передачу и принятие Инструкции на хранение.

Нумерация последующих пунктов производится арабскими цифрами в порядке возрастания.  Номер пункта должен состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.

Раздел 6. Сведения о внесенных в Инструкцию изменениях

Подраздел 6.1.  Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях

| Изменения разработаны и внесены |  |
| --- | --- |
| (организационно-правовая форма и наименование юридического лица |
| либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя |
|  | . |
| помещения, принявшего Инструкцию) |  |
| Изменения внесены в |  |
| пункт, подраздел, раздел, часть |
| В связи с |  |
| причина и объект (элемент) общего имущества, изменивший характеристику и (или) |
| свойства, срок службы |
| Изменения разработаны на основании |  |
| Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию (на бумажном носителе и на |
| электронном носителе информации), передан в |  |
|  | . |
| муниципальный архив муниципального образования, адрес |
| Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию, передал |  |
|  | . |
| (число, месяц, год и акт передачи, его реквизиты) |

Примечание:

При   разработке   изменений юридическим лицом   указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс и иная контактная информация.  При разработке изменений собственником жилого помещения указываются паспортные данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

Подраздел 6.2.  Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях

Изменения разработаны и внесены ____________________________________________________

организационно-правовая форма

_____________________________________________________________________________

и наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество

_____________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя или собственника жилого

____________________________________________________________________________.

помещения, разработавшего и внесшего изменения

Изменения внесены в _____________________________________________________________

пункт, подраздел, раздел, часть

_____________________________________________________________________________

в связи с ______________________________________________________________________

причина и объект (элемент) общего имущества, изменивший

_____________________________________________________________________________

характеристику и (или) свойства, срок службы

_____________________________________________________________________________

Изменения разработаны на основании ________________________________________________.

_____________________________________________________________________________

Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию (на бумажном носителе и на электронном носителе информации), передан в __________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

муниципальный архив муниципального образования, адрес

Экземпляр изменений, внесенных в Инструкцию, передал __________________________________

____________________________________________________________________________.

число, месяц, год и акт передачи, его реквизиты

Примечание:

При   разработке   изменений юридическим лицом   указываются реквизиты свидетельства о государственной регистрации, кем и когда выдано, ИНН, юридический и фактический адрес юридического лица, телефон, факс и иная контактная информация.  При разработке изменений собственником жилого помещения указываются паспортные данные, место регистрации собственника, адрес жилого помещения собственника, телефон и иная контактная информация.

Нумерация подразделов производится арабскими цифрами в порядке возрастания.  Номер подраздела должен состоять из номера раздела и подраздела, разделенных точками.

Часть IV. Архив и приложения к Инструкции

Раздел 7. Архив

Подраздел 7.1. Сведения об утративших силу подразделах Раздела 2 Части I Инструкции

| Номер п/п | Номер утратившего силу подраздела, Раздела 2 Части I Инструкции | Номер подраздела Раздела 6 "Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях" | Номер приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Подраздел 7.2. Сведения об утративших силу подразделах Раздела 3 Части II Инструкции, утратившие силу

| Номер п/п | Номер утратившего силу подраздела, Раздела 3 Части II Инструкции | Номер подраздела Раздела 6 "Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях" | Номер приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Подраздел 7.3. Сведения об утративших силу подразделах Раздела 4 Части II Инструкции, утратившие силу

| Номер п/п | Номер утратившего силу подраздела Раздела 4 Части II Инструкции | Номер подраздела Раздела 6 "Сведения о лице и внесенных им в Инструкцию изменениях" | Номер приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Раздел 8. Приложения

| Номер п/п | Наименование приложения | Состав | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |